|  |
| --- |
|  mali grb kolorni osenceni |
|  РЕПУБЛИКА СРБИЈА Министарство омладине и спорта Број: 404-02-25/2018-08Датум: 5. октобар 2018. годинеБ е о г р а д Булевар Михајла Пупина 2 |

ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

јавна набавка број 1.3.9/1/2018 радови

Ззавршетак доградње фискултурне сале ОШ „Карађорђеˮ у Тополи

Питање:

Поводом расписаног тендера за објекат доградње спортске сале у општини Топола, постављамо питање у вези столарије, где је у пројектном задатку дато да испуна гаса у стаклима буде од криптона. Да ли је могућа измена, да испуна стакла буде од аргон гаса?

Одговор:

На постављено питање већ је дат одговор који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. Наиме, није могуће извршити замену гаса за испуну, без промене техничких и термичких карактеристика.

Питање:

Поводом расписаног тендера за објекат доградње фискултурне сале ОШ Карађорђе у општини Топола, број јавне набавке 1.3.9/1/2018, постављамо питање у вези столарије, где је у пројектном задатку дато да испуна гаса у стаклима буде од криптона. Да ли је могућа замена, да испуна стакла буде аргон гас, који има исту енергетску ефикасност.

Одговор:

Измена да испуна стакла буде аргон гас, а да столарија има исту енергетску ефикасност је могућа уколико се предвиђени термопан пакет са испуном од криптон гаса земени пакетом 4+16+4+16+4cm са испуном од аргона.

Комисија за јавну набавку