****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprema: |   |   |   |   |
|   | 1.Automatske osigurače tipa B i C: |   |   |   |   |
|   | -16 A | kom  | 13.00 |   |   |
|   | -10A | kom  | 2.00 |   |   |
|   | -6A | kom  | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 3.Automatski prekidač sa diferencijalnom |   |   |   |   |
|   | zaštitom (Id=100mA), 40/0,1 | kom | 1.00 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | 6.Redne stezaljke, natpisne pločice i |   |   |   |   |
|   | otali montažni i izolacioni materijal. | kom | 1.00 |   |   |
|   | Obračun po kompletu | komplet | 5.00 |  |  |
|   |   |   |   |   |   |
| 16 | Nabavka I ugradnja u zid razvodnog |   |   |   |   |
|   | ormana GRO od dekapiranog lima |   |   |   |   |
|   | 800x800x200 sa sledecom opremom |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | automatskimi osiguraci sa umetkom 16A |   |   |   |   |
|   | kompakt prekidač sa prekostrujnom |   |   |   |   |
|   | i podnaponskom zaštitom |   |   |   |   |
|   | 125A | kom | 1.00 |   |   |
|   | DIN šina | m | 1.00 |   |   |
|   | sitan materijal ,zica za semiranje uvodnc |   |   |   |   |
|   | sine redne stezaljke,pvc kanali |   |   |   |   |
|   |   | komplet | 1.00 |  |  |
| 17 | Nabavka i ugradnja kablovskog priključnog |   |   |   |   |
|   | ormana sa NV osiguračima nadležne |   |   |   |   |
|   | elektro distribucije |   |   |   |   |
|   |   | komplet | 1.00 |  |  |
| 18 | Nabavka, isporuka i montaža u zid  |   |   |   |   |
|   | od dekapiranog lima 800x600x200 |   |   |   |   |
|   |  razvodni orman RO KOTL |   |   |   |   |
|   | Obračun po kompletu | komplet | 1.00 |  |  |
| 19 | Nabavka i ugradnja MRO nadležne  |   |   |   |   |
|   | elektro distribucije sa broilom za poluin- |   |   |   |   |
|   | direktno merenje NV osiguračima  |   |   |   |   |
|   | strujnim transformatorima GP 160A |   |   |   |   |
|   | I ostalim instalacionim materijalom | kom | 1.00 |  |  |
| 20 | Priključenje instalacije, predaja objekta, |   |   |   |   |
|   | pripremno završeni radovi, ispitivanje i |   |   |   |   |
|   | atesti. | paušal | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |