
****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | oprema: |  |  |  |  | |
|  | 1.Automatske osigurače tipa B i C: |  |  |  |  | |
|  | -16 A | kom | 13.00 |  |  | |
|  | -10A | kom | 2.00 |  |  | |
|  | -6A | kom | 1.00 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 3.Automatski prekidač sa diferencijalnom |  |  |  |  | |
|  | zaštitom (Id=100mA), 40/0,1 | kom | 1.00 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | 6.Redne stezaljke, natpisne pločice i |  |  |  |  | |
|  | otali montažni i izolacioni materijal. | kom | 1.00 |  |  | |
|  | Obračun po kompletu | komplet | 5.00 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 16 | Nabavka I ugradnja u zid razvodnog |  |  |  |  | |
|  | ormana GRO od dekapiranog lima |  |  |  |  | |
|  | 800x800x200 sa sledecom opremom |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  | automatskimi osiguraci sa umetkom 16A |  |  |  |  | |
|  | kompakt prekidač sa prekostrujnom |  |  |  |  | |
|  | i podnaponskom zaštitom |  |  |  |  | |
|  | 125A | kom | 1.00 |  |  | |
|  | DIN šina | m | 1.00 |  |  | |
|  | sitan materijal ,zica za semiranje uvodnc |  |  |  |  | |
|  | sine redne stezaljke,pvc kanali |  |  |  |  | |
|  |  | komplet | 1.00 |  |  | |
| 17 | Nabavka i ugradnja kablovskog priključnog |  |  |  |  | |
|  | ormana sa NV osiguračima nadležne |  |  |  |  | |
|  | elektro distribucije |  |  |  |  | |
|  |  | komplet | 1.00 |  |  | |
| 18 | Nabavka, isporuka i montaža u zid |  |  |  |  | |
|  | od dekapiranog lima 800x600x200 |  |  |  |  | |
|  | razvodni orman RO KOTL |  |  |  |  | |
|  | Obračun po kompletu | komplet | 1.00 |  |  | |
| 19 | Nabavka i ugradnja MRO nadležne |  |  |  |  | |
|  | elektro distribucije sa broilom za poluin- |  |  |  |  | |
|  | direktno merenje NV osiguračima |  |  |  |  | |
|  | strujnim transformatorima GP 160A |  |  |  |  | |
|  | I ostalim instalacionim materijalom | kom | 1.00 |  |  | |
| 20 | Priključenje instalacije, predaja objekta, |  |  |  |  | |
|  | pripremno završeni radovi, ispitivanje i |  |  |  |  | |
|  | atesti. | paušal | 1.00 |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |