РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

На доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради релизације програма Заврши започето

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ

ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈАВНА НАБАВКА број 1.3.3/1/2016

октобар  2016. године

На основу члана 36. став 1. тачка 1) и члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), члана 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда број 404-02-39/2/2016-08 од 12. октобра 2016. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-02-39/3/2016-08 од 12. октобра 2016. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето

ЈН број 1.3.3/1/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања |  |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| VI | Образац понуде |  |
| VII | Образац структуре ценe |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона |  |
| XI | Изјава о прибављању полисе осигурања Технички део конкурсне документације |  |

Укупан број страна 61

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Република Србија, Министарство омладине и спорта.

Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs

2. Врста преговарачког поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. Основ за примену преговарачког поступка је члан 36. став 1. тачка 1) Закона, јер у претходно спроведеном отвореном поступку није добијена ниједна понуда из којих разлога је поступак обустављен.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.3/1/2016 је набавка радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето, на катастарској парцели број 25 К.О. Голубац, ОРН: 45212200-8 Радови на изградњи спортских објеката.

4. Процењена вредност радова

Процењена вредност радова износи 11.716.778 динара динара без ПДВ-а.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Слађана Савић, дипл.инг.арх. e - mail адреса: sladjana.savic@mos.gov.rs. и Жаклина Гостиљац М, e-mail адреса: zaklina.gostiljac@mos.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.3/1/2016 је набавка радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето, на катастарској парцели број 25 К.О. Голубац, ОРН: 45212200-8, Радови на изградњи спортских објеката. Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.

1.2. Радови ће се изводити према Главним пројектима:

1. Главни пројекат ФАЗЕ АГ (архитектонско грађевински пројекат),

2. Главни пројекат ФАЗЕ ВиК (пројекат водовода и канализације),

3. Главни пројекат ФАЗЕ Е (пројекат електроинсталација)

4. Главни пројекат ФАЗЕ Т (термомашинске инсталације)

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Општинске управе Голубац, ул. Цара Лазара 15, други спрат, канцеларија број 3 или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 012/678-426 или непосредно на адресу Општинска управа Голубац, ул. Цара Лазара 15, 12223 Голубац или скенирана на е-маил адресу: office@golubac.org.rs. Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и особом за контакт. Особа за контакт за увид у техничку документацију је: Владица Буљубаша,  тел: 012/678-178.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                         додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став   2. Закона, понуђач мора доказати:

1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2013, 2014 и 2015.) остварио укупан пословни приход од најмање 50.000.000,00 динара као и да у 2015. години није био у блокади дуже од три (3) дана;

- да је у претходних осам обрачунских година (2008,2009,2010,2011,2012,2013, 2014 и 2015.), извео грађевинске и грађевинско-занатске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 80.000.000,00 динара без  ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

2)  Да располаже довољним кадровским капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 2 (два) запослена дипломиранa грађевинскa инжењера, дипломирана инжењера машинства или електротехнике, који поседују важећу лиценцу Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке, поседују личне лиценце  и то:

- Дипл.инж. грађ. ..........лиценца 410 или 411

- Дипл.инж.електро.......лиценца 450 или 451

- Дипл.инж. маш. ........  лиценца 430

- Обавеза обиласка локације

Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране општине Голубац. Пријаве се достављају на факс општине Голубац, број 012/678-426, или на е-маил: office@golubac.org.rs, са назнаком за јавну набавку број 1.3.3/2016, радови на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето или поштом на адресу: Општинска управа Голубац, Цара Лазара 15, Голубац  и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре: Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:

- Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2013, 2014. и 2015.), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године и податке о броју ликвидних и неликвидних дана. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2015. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2015. годину. Уколико у Извештају о бонитету нису доступни подаци о броју ликвидних и неликвидних дана по годинама доставити потврду Народне банке Србије.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

-     биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године (2013, 2014. и 2015).

-     потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015).

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

-      потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године (2013, 2014. и 2015).

Овај доказ доставља понуђач у случају да понуду подноси самостално или са подизвођачем, односно, да наступа као члан групе понуђача;

-      Списак изведених радова са износима без ПДВ-а, датумима и наручиоцима, са потврдама о реализацији закључених уговор,  (образац XV или друге потврде Наручилаца) којима понуђач доказује да је у претходних осам обрачунских година  (2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014 и 2015.) извео грађевинске и грађевинско занатске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 80.000.000,00 динара, од чега најмање један посао у минималној вредности од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а.

-    За запослене дипломиране инжењере техничке струке са важећом лиценцом Инжењерске коморе Србије потребно је доставити фотокопију радне књижице заједно са копијом обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) и копију лиценце са важећом потврдом ИКС да им одлуком Суда части лиценце нису одузете.

-    За одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци фотокопије личних лиценци и то: 410 или 411; 450 или 451;  и 430 са важећим потврдама ИКС, са доказом о радном статусу и то: за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија радне књижице, а за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

-   За испуњење додатног услова из тачке 1.2.2. доставља се потврда Привредног суда да није покренут поступак стечаја односно претходни стечајни поступак

ИЛИ

потврда Агенције за привредне регистре да није евидентирано покретање поступка стечаја односно ликвидације. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни услов из тачке 1.2.2.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понуда.

Поступак преговарања ће се обавити у два круга. Након отварања понуде, у првом кругу, овлашћени представник понуђача уписује укупну понуђену цену на посебном обрасцу који ће му бити дат пре почетка поступка преговарања. Образац мора да буде потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. Понуђач може остати при понуђеној цени са отварања понуда или смањити износ укупне понуђене цене. У другом кругу овлашћени представник понуђача усмено износи укупну понуђену цену. Понуђач може остати при понуђеној цени из предходног круга преговарања или смањити износ укупне цене. Корекција понуђене основне цене по појединачним позицијама или јединичним ценама биће спроведена на начин линеарне корекције у зависности од коначне укупне цене након спроведеног поступка преговарања, тако што ће се свака јединична цена из основне понуде множити коефицијентом који се добија као количник укупне вредности понуде након поступка преговарања и укупне вредности достављене основне понуде понуђача.

Комисија за јавну набавку ће након спроведеног поступка отварања понуда и спроведеног поступка преговарања извршити стручну оцену понуда.

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној понуди.

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да испуњава све услове из Закона као и услове из конкурсне документације.

Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани и оверени печатом,

Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом.

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију што представља додатни услов за подношење понуде.

3. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца Министарства омладине и спорта: www.моs.gov.rs, закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето,  ЈН број 1.3.3/1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена преко писарнице наручиоца Министарства омладине и спорта до 7. новембра 2016. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде неотворене биће враћене понуђачу.

Понуда се састоји од свих образаца, са траженим прилозима. Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце  који су саставни део конкурсне документације. Понуђач попуњава, потписује и оверава печатом образац понуде и све друге обрасце.

Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно дана 7. новембра 2016. године, са почетком  у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија бр. 6, приземље.

5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

6.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу наручиоца: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето”, ЈН број 1.3.3/1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето”, ЈН број 1.3.3/1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Опозив понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето”, ЈН број 1.3.3/1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето”, ЈН број 1.3.3/1/2016 -  НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. На коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље V), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде одбити све неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

13. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена (по јединици мере и укупна) је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције трошкова обухватити све потребне елементе за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Мера и начин обрачуна радова дат је у свакој појединачној позицији предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, које превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 16. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Битни елементи уговора су предмет и цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извођење радова је најдуже 95 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач понуди дужи рок понуда ће се одбити као неприхватљива.

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање највише до 30% вредности понуде .

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду доставе у корист Министарства:

1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а. Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив,  уколико се понудом тражи аванс, у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важности најкраће до правдања аванса,

3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова.

4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив, и то: у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

18. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: sladjana.savic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.3/1/2016“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

19. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде, ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

21. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. Уколико се на основу овог додатног критеријума не може извршити избор, најповољнија понуда биће изабрана путем извлачења из жреба.

22. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

23. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

24. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-73 78 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десе дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4.  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона

25. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде, за време важења понуде, или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број ________________ од __________________ за јавну набавку радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето, ЈН број 1.3.3/1/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА НА ДОГРАДЊИ ШКОЛСКЕ ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ, АНЕКС I, ОПШТИНА ГОЛУБАЦ РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ЗАВРШИ ЗАПОЧЕТО

|  | Укупна цена без ПДВ-а |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укупна цена без ПДВ-а : |  |  | динара |  |
|  | ПДВ: |  |  | динара |  |
|  | Укупна цена са ПДВ-ом: |  |  | динара |  |
|  | Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: - за рад - за материјал |  |  | _____________ % _____________ % |  |
|  | Рок завршетка радова (не дуже од 95 календарских дана) |  |  | ________календарских дана |  |
|  | Гарантни рок (не краћи од 2 година од дана примопредаје) |  |  | ___________ година |  |
|  | Број подизвођача |  |  | _______ |  |
|  | Проценат набавке који се поверава подизвођачу |  |  | ___________ % |  |
|  | Рок важења понуде (60 дана од дана отварања понуде) |  |  | _______________ дана |  |
|  |  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |  |  |
| (датум) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |  |  |
|  |  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |  |  |

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, кога заступа _____________________, министар омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство),

- Општина Голубац, Цара Лазара 15, Голубац, матични број 07162901, ПИБ 101 483358, коју заступа др Небојша Мијовић, председник општине (у даљем тексту: Општина) и

- _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________                     банка, које заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ

Група понуђача:

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка;

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)

Члан 1.

Министарство и Општина су у својству Наручилаца, у заједнички спроведеном преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда за јавну набвку радова, број 1.3.3/1/2016, по позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 17. октобра 2016. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I у општини Голубац, на катастарској парцели број 25 К.О. Голубац и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача број ______  од ________2016. године, која је саставни део овог уговора и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а односно _____________________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена из понуде Извођача,  број ______ од ______ 2016. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

– износ од __________________ (непопуњава понуђач) динара без ПДВ-а обезбедило је Министарство  Законом о буџету Републике Србије за 2016. годину,

–износ од ___________________(непопуњава понуђач) динара са ПДВ-ом обезбедила је Општина Oдлуом о  буџету општине Голубац за 2016. годину.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

–  ___ % (највише до 30%) односно износ од ________________________ динара без ПДВ на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.

Аванс се правда сукцесивно  сразмерно вредности изведених радова и процентуалног износа примљеног аванса

НАПОМЕНА: уколико понудом није предвиђено авансно плаћање, став 1. алинеја 1. неће бити саставни део уговора.

– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина из оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из понуде Извођача, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року од 15 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуација мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привременим ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану.

Општина се обавезује да, пре почетка радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010),

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

– да је Општина предала Извођачу инвестиционо техничку документацију и грађевинску дозволу,

– да је Општина обезбедила Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа извођач,

- да је Општина доставила решење о именовању стручног надзора.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се завршетак извођења свих уговорених радова, што стручни надзор констатује уписом у грађевински дневник и о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Општину.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Општине.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

–  у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства или Општине а под условом да количина обима радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази количину обима радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Општини, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,1%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Министарство или Општина ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Министарству и  Општини.

Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Општини достави решење о именовању одговорног извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу;

– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Општина ослобађају свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Општини,

– се строго придржава мера безбедности и здравља на раду;

– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

– омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу област изградње;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Општину да је завршио радове;

– сноси трошкове накнадних прегледа комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова, уколико се  утврде неправилности и недостаци;

– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи

НАПОМЕНА: уколико понудом није предвиђено авансно плаћање,  став 1. неће бити саставни део уговора.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора а најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарске гаранције.

У случају истека рока важења банкарских гаранција док је извођење радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да одмах по истеку рока продужи рок важења банкарских гаранција.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова, Министарству преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Министарство може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства. У том случају Министарство може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана примопредаје радова или дела објекта на коме су изведени радови. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Општини све гарантне листове за уграђене материјале, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног стања.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Општине, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Општина, а преко стручног надзора, утврди да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима и техничким прописима,  одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала који је уграђен у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара уговореном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Општина имају право да тражи да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарство или Општина имају право да ангажује другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће бити с аставни део уговора.

Извођач у потпуности одговара Министарству и Општини за извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Општина претрпели знатну штету.

Сви чланови групе одговарају неограничено солидарно према Мнистарству и Општина.

Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно није група понуђача последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство  и  Општину. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министрства и Општине.

По добијању писане сагласности Министарства и Општине, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ______ од ________ 2016. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Општини. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Општине, који је одобрен и од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова вишкова радова сносиће Општина. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 16.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Општине и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Општина.

Члан 17.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Општине, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Општину.

Министарство може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести Извођача.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора обавештава у писаној форми Министарство, Општину и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чини је представник Министарства, Општине, Стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Општини,  градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове и упутства за употребу. Грешке, односно недостатке које утврди Министарство или Општина, преко стручног надзора у току извођења радова, односно преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Општине и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Општина ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Општина се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и употребну дозволу.

Члан 19.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и Стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 17. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Министарство  има право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

– уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

– уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од __________ 2016. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

– уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или ако одустане од даљег рада.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Министарство  има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом  уговору и цене радова  новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Општина.

Члан 22.

Општина се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 24.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2016. године.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ОПШТИНА ГОЛУБАЦ                                                                                      МИНИСТАРСТВО

__________________	                                                                                 ____________________

ИЗВОЂАЧ

__________________________

VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1.11 | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водовод и канализација |  |
|  | Електро инсталације |  |
| 4. | Термомашинске инсталације |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| 1. | УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА | % |
| --- | --- | --- |
| 2. | УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | % |

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ______________________________  доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

# IX ИЗЈАВА

___________________________________________________________________

(назив понуђача)

O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РСˮ бр. 24/12,14/15 и 68/15) изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број 1.3.3/1/2016, јавне набавке радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започетo, подносимо независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................................................................................. (навести назив понуђача) у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број 1.3.3/1/2016, јавне набавке радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето, је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- XI ИЗЈАВА

___________________________________________________________________________(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број 1.3.3/1/2016, јавне набавке радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето, најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи), са важношћу до примопредаје радова наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.бр | Име и презиме лица |  | Број лиценце |  | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |  |  |  |

Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

__________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.б. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIV

ИЗЈАВА

__________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број 1.3.3/1/2016, јавне набавке радова на

Доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето

понудом број _________________ од ____________ 2016. године  обухватили кроз јединичну цену свих позиција, као и укупно уговореном ценом сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

_______________________

М.П.               Потпис овлашћеног лица

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________ 2016. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у преговарачком поступку без објављивања јавног позива за подношење понуда број 1.3.3/1/2016, јавне набавке радова на доградњи школске фискултурне сале, Анекс I, општина Голубац, ради реализације програма Заврши започето. Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2016. године                              	 	 За општину

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неперихватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме и материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ТЕХНИЧКИ ОПИСИ СА ТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ANEX I

SPORTSKA HALA – ŠKOLA - GOLUBAC

| Zemljani radovi |  | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Široki iskop zemlje III Kategorije ispod objekta. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85*ll,50+((ll,50*10,75)/2))*0,55 | m3 | 0,00 |  |  |
| 2. | Mašinski utovar iskopane zemlje u kamion i odvoz n agradsku deponiju. Obraćun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anexl (121,59-110,50) | m3 | 0,00 |  |  |
| 3. | Ručni iskop zemlje III kategorije z atrakaste temelje. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,50+25,50+25,16+15,20)*0,70*0,40 | m3 | 0,00 |  |  |
| 4. | Nasipanje sloja šljunka d=10 cm ispod temeljnih stopa,podne ploče na tlu i trotoara. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,50+25,50+25,16+15,20)*0,60*0,10+(256,65+33, 05)*0,10+(11,20+15,00)*1,00*0,10 | m3 | 0,00 |  |  |
| 5. | Nasipoanje zemlje sa nabijanjem u slojevima 20 cm oko temeljnih zidova i ispod poda. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (121,59-(5,47+5,62)) | m3 | 0,00 |  |  |
|  | Ukupno Zemljani radovi: |  |  |  | 0,00 |

| Betonski I armirano betonski radovi |  | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada betonskog trotoara Š=1,00 m oko objekta sa finim perdašenjem MB 20 d=10 cm armiranog mrežom Q84. Na 2,00 ml u betonu ostaviti fugu koju treba zaliti rastopljenim bitumenom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (11,20+15,00)*1,00 | m2 | 26,20 |  |  |
| 2. | Izrada AB grede 20/20 cm iznad temeljne stope MB 30 i ispod zidova sa potrebnom oplatom. Obračuna po m3. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,50+25,50+25,16+15,20+11,50*3+2*5,00+2,00+ 2,90)*0,20*0,20 | m3 |  |  |  |
|  |  |  | 5,62 |  |  |
| 3. | Izrada AB ploče na tlu, MB 30 d=10 cm. Obračun po m2. Armatura se obračunava posebno. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 289,70 |  |  |
| 4. | Izrada međuspratne TM tavanice (16+4) sa potrebnom skelom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anexl (1289,70+(289,70*1,0055)=289,70+291,29) | m2 | 580,99 |  |  |
| 5. | Izrada AB stuba i vertikalnih serklaža, po statičkom proračunu, sa potrebnom oplatom i skelom. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m3 | 8,85 |  |  |
|  | Ukupno betonski i armirano betonski radovi: |  |  |  |  |

|  | Armirački radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka sečenje i montaža armature. Obračun po kg |  |  |  |  |
|  | Anex l GA, RA, MAG, po statičkom proračunu. | kg | 8.000,00 |  |  |
|  | Ukupno Armirački radovi: |  |  |  |  |

|  | Tesarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada drvene konstrukcije od čamove građe za nošenje krovnog pokrivača od obojenog ravnog al. lima. Konstrukcija od gredica 10/8 cm i daske 24 mm. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 291,29 |  |  |
|  | Ukupno tesarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Zidarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zidanje zidova od giter blokova 25x19x190 cm u produžnom malteru 1:3:9. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,50+25,50+25,16+15,20)*0,19*7,37 | m3 | 127,72 |  |  |
| 2. | Zidanje temeljnog zida betonskim blokovima dimenzije 30*20*20 cm. Obračun po m3. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,50+25,50+25,16+15,20)*0,20*0,30 | m3 | 5,47 |  |  |
| 3. | Zidanje zida od pune opeke u produžnom malteru 1:3:9. Obračun po m3. d=12 cm |  |  |  |  |
|  | Prizemlje (2*4,5+4*4,80+2*3,63+3,46+3,12+2,84+1,44+2,32)*3,37 | m2 | 163,92 |  |  |
|  | Sprat (4*4,80+4,38+7,28+2,85+3,75)*4,00 d=7 cm | m2 | 149,84 |  |  |
|  | Prizemlje (1,67*2+1,78*2+0,95*8+1,35+0,55+1,2)*3,37 | m2 | 73,29 |  |  |
|  | Sprat (1,35+1,80+1,00)*4,00 | m2 | 16,60 |  |  |
| 4. | Izrada cementne košuljice perdašene d=5 cm. Obračun po m2. Dilatacije secene do dubine od 1cm |  |  |  |  |
|  | Anex l (289,70*2) | m2 | 579,40 |  |  |
| 5. | Zidanje fasadnih zidova silikatnom opekom d=12 cm sa fugovanjem. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (25,05*2)*2,38 | m2 | 119,24 |  |  |
| 6. | Zidanje zida punom opekom na fasadi - obziđivanje termoizolacije. Obračun po m2 d= 12 cm. 25,05*(1,26+1,70) |  |  |  |  |
|  | d= 12 cm. 25,05*(1,26+1,70) | m2 | 74,15 |  |  |
|  | d= 7 cm (13,85+11,20)*0,90 | m2 | 22,55 |  |  |
| 7. | Malterisanje unutrašnjih pregradnih zidova i plafona produžnim malterom 1:2:6 sa predhodnim prskanjem cementnim malterom 1:3. obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l 876,84+(495,82-87,21) | m2 | 1.285,45 |  |  |
| 8. | Malterisanje spoljnih zidova cementnim malterom 1:3. Obraćun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 74,15 |  |  |
|  | Ukupno zidarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Izolaterski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada hidroizolacije preko AB ploče na tlu od sloja kondora IV varenog na spojevima sa prethodnim premazivanjem podloge bitulitom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 289,70 |  |  |
| 2. | Izrada termoizolacije poda na tlu od sloja stirodura d=5cm i sloja PVC folije. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anexl | m2 | 289,70 |  |  |
| 3. | Izrada termoizolacije na krovu od stirodura d=10 cm i sloja PVC folije. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 289,70 |  |  |
| 4. | Izrada termoizolacije od TP tervola d= 2 cm ispod poda prvog sprata. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 289,70 |  |  |
| 5. | Izrada termoizolacije fasadnoh zidova ploćama PTP tervolom d= 8 cm sa PVC folijom. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 215,43 |  |  |
|  | Ukupno izolaterski radovi: |  |  |  |  |

|  | Keramićarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka postavljanje podne granitne keramike dimenzija 33*33 cm domaće proizvodnje "A" Klase u cementnom malteru 1:3. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (14+26,50+26,50+26) | m2 | 93,00 |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje podnih keramičkih pločica dimenzija 20*20 cm domaće proizvodnje "A" Klase u cementnom malteru 1:3. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (14,60+18,80+17,43*3+16,62+13,34+4,95) | m2 | 120,57 |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje zidnih keramićkih pločica dimenzija 20*20 cm domače proizvodnje "A" Klase u cementnom malteru 1:3. Visina oblaganja h= 2,60 ml. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (16,86*3+18,30+13,34+2,88+2,72+4,50) | m2 | 240,03 |  |  |
|  | Ukupno keramićarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Kamenorezački radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada sokle na fasadi od prirodnog kamena d=3 cm, h= 90 cm, u cementnom malteru. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (13,85+11,20)*0,90 | m2 | 22,55 |  |  |
|  | Ukupno kamenorezački radovi: |  |  |  |  |

|  | Podopolagački radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i postavljanje na lepku hrastovog parketa d=22 mm sa hoblovanjem i lakiranjem 3 puta lakom za parket domaće proizvodnje. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (44+35,23) | m2 | 79,23 |  |  |
| 2. | Nabavka, postavljanje i lakiranje hrastove podne sokle h=6 cm. Obraćun po ml. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m1 | 40,00 |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje poda od laminata. Obračun po m2. Laminat debljine 8 mm, klase 32. |  |  |  |  |
|  | Anexl (33,05+33,90+80,74+17,42*3+29) | m2 | 228,95 |  |  |
|  | Ukupno podopolagački radovl: |  |  |  |  |

|  | Spušteni plafoni | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i montaža spuštenih plafona od vodootpornih gipsanih ploča tip "Knauf"ili odgovarajuće. U cenu uračunata I metalna podkonstrukcija. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (16,66+13,34+17,42*3+4,95) | m2 | 87,21 |  |  |
|  | Ukupno Spušteni plafoni: |  |  |  |  |

|  | Molersko farbarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bojenje zidova i plafona posnom bojom sa prethodnoim gletovanjem. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l (24,68+24,28+19,86+21,87+30,47+36,68+21,45+32,30+24 +22,6)*3,37+44+35,23+18,8+17,42*3+14,6+26,5+14+16,6 6+13,34+29+17,42*3+80,74+26,50+4,95+33,90+33,05 | m2 | 1.372,66 |  |  |
| 2. | Bojenje unutrašnje stolarije od drvrene građe masnom bojom sa lakiranjem uz prethodnu pripremu. Obračun po m2. Detaljnije |  |  |  |  |
|  | Anex l ((091*2,05)*2+0,20(2*2,05+0,90))*17 ((091*2,38)+0,20(2*2,38+0,81))*1,45 (0,91*2,38)*4+0,20(2*2,38+0,81)*2 ((0,81*2,05)*2+0,20(2*2,05+0,79))*13 ((0,71*2,05)*2+0,10(2*2,05+0,69))*17 ((1,51*2,025+0,355)*2+0,12(2*2,38+1,41))*1 ((1,51*2,05)*2+0,12*(2*2,05+1,41))*1 ((1,61*2,38)*2+0,12(2*2,38+1,51))*6 ((1,61*2,38)*2+0,12(2*2,38+1,51))*2 (1,71*2,38)+0,12(2*2,38+1,71) (0,81*2,38)+0,12(2*2,38+0,81 (1,81*2,05)*4+0,12(2*2,05+1,71)*2 | m2 | 324,14 |  |  |
| 3. | Bojenje bravarije -ograde- bojom sa prethodnom pripremom čišćenjem od rđe I bojenje antikorozivnom, temeljnom I završnom bojom za metal. Obračun po m2. h ograde = 30 cm. |  |  |  |  |
|  | Anex l (ll,20+15+6)*0,30 | m2 | 9,66 |  |  |
| 4. | Lakiranje bezbojnim lakom zidne obloge od furnirane iverice oi krila vrata. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Vrata | m2 | 24,33 |  |  |
|  | Anex l Zidna obloga na Anexu 1 (30*3,65) | m2 | 109,50 |  |  |
|  | Ukupno molersko farbarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Stolarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada transport i montaža drvenih duplo šperovanih vrata u štoku od masiva. Prag je hrastov. Obraćun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Anexl Oznaka 1 (89*205 cm) | kom | 13,00 |  |  |
|  | Oznaka lb (89*238 cm) nadsvetlo staklo d=4mm. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Oznaka 2 (79*205 cm) | kom | 9,00 |  |  |
|  | Oznaka 3 (69*205 cm) | kom | 5,00 |  |  |
|  | Oznaka 4 149*(202,5+35,5) nadsvetlo 4mm. | kom | 1,00 |  |  |
|  | Oznaka 4a (149*205 cm) | kom | 1,00 |  |  |
|  | Oznaka 5 159*(202,5+35,5) nadsvetlo 4mm. | kom | 2,00 |  |  |
|  | Oznaka 5a (159*238) sa jedne strane obložene ivericom | kom | 2,00 |  |  |
|  | Oznaka 6 (219*238) | kom | 2,00 |  |  |
|  | Ukupno 1 |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje drvene zidne obloge od furnirane iverice preko drvene podkonstrukcije. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anexl (30,00*3,65) | m2 | 109,50 |  |  |
| 3. | Nabavka, postavljanje ilakiranje podprozorske daske od hrastove građe r.š.22 cm. Obračun po ml. |  |  |  |  |
|  | Anexl 3,38+3,10+2,10+1,80*2+2,40*16+2,40*12+1,20+3,52*4+1 ,65*3 | m1 | 99,61 |  |  |
|  | Ukupno stolarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Bravarski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada, transport i montaža pregrade od plastificiranih Al profila sa ispunom od kaljenog stakla d=8 mm. Rukohvat je od Al cevi savijene u obliku slova "C" u svemu prema šemi sa potrebnim okovom i bravom sa cilindrom na vratima. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Šema 6 (540*238 cm) | kom | 1,00 |  |  |
| 2. | Izrada, transport i montaža prozora od plastificiranih Al profila zastakljenih termopan staklom 4+12+4 u svemu prema šemi sa potrebnim okovom. |  |  |  |  |
|  | Šema 2 (dim. 200*238 cm) | kom | 13,00 |  |  |
| 3. | Izrada, transport i montaža unutrašnje pregrade od plastificiranih Al profila zastakljene kaljenim staklom d=8mm sa potrebnim okovom. Obračun po komadu. |  |  |  |  |
|  | Anex l Šema 6 (dim. 540*238 cm) | kom | 4,00 |  |  |
|  | Šema 7 (dim. 165*238 cm) | kom | 1,00 |  |  |
| 4. | Izrada, transport i montaža ograde na krovnim terasama h=30 cm od čeličnih cevi. Zaštita minijumom dva puta. Obračun po kg. |  |  |  |  |
|  | Anex l | kg | 797,40 |  |  |
| 5. | Izrada stepenišne ograde h=100 cm od čeličnih cevi zaštićenih minijumom dva puta . Obračun po kg. |  |  |  |  |
|  | Anex l | kg | 1.234,87 |  |  |
|  | Ukupno bravarski radovi: |  |  |  |  |

|  | Limarski Radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nabavka i postavljanje krovnog pokrivača od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima u boji, d=0,55 mm, preko daščane podloge. Obračun po m2. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 291,30 |  |  |
| 2. | Nabavka i opšivanje atike na krovu čeličnim pocinkovanim plastificiranim limom u boji r.š. 60 cm, d=0,55 mm . Obračun po ml. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m1 | 32,20 |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljnje vertikalnih olučnih cevi od čeličnog pocinkovanog plastificiranog lima fi 12. d=0,55mm Obračun po ml. |  |  |  |  |
|  | Anex l | m1 | 31,68 |  |  |
|  | Ukupno limarskl radovi: |  |  |  |  |

|  | Fasaderski radovi | Jedinica mere | Količina | Cena | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Izrada fasade od veštačkog kamena sa pikovanjem kao završnom obradom. Obračun po m2 |  |  |  |  |
|  | Anex l | m2 | 74,15 |  |  |
|  | Ukupno fasaderski radovl: |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

|  | Zemljani radovi |
| --- | --- |
|  | Betonski i armirano betonski radovi |
|  | Armirački radovi |
|  | Tesarski radovi |
|  | Zidarski radovi |
|  | Izolaterski radovi |
|  | Keramičarski radovi |
|  | Kamenorezački radovi |
|  | Podopolagački radovi |
|  | Spušteni plafoni |
|  | Molersko farbarski radovi |
|  | Stolarski radovi |
|  | Bravarski radovi |
|  | Limarski radovi |
|  | Fasaderski radovi |
|  | Ukupno svi radovi: |

KANALIZACIJA

| 1. | Iskop zemlje treće kategorije za rovove i šahtove sa odbacivanjem odkopane zemlje na daljinu najmanje 1m, sa pravilnim zasečenjem bočnih strana i obaveznim razupiranjem rova. Širina rova je 1m. Dno rova isplanirati u tačno projektovanom padu.Obračun po m3. |
| --- | --- |
|  | m3 56 x = |
| 2. | Nabavka, dovoz i nasipanje peska prema propisima ispod, iznad i oko cevi. Ispod cevi sloj peska je 5 cm, a iznad cevi je 10 cm. Obračun po m3. |
|  | m3 11 x = |
| 3. | Zatrpavanje rova otkopanom zemljom u slojevima debljine 20 cm, sa ručnim nabijanjem svakog sloja do podpune zbijenosti. Rovovi se ne smeju zatrpavati sa šutom od opeke i betona. Obračun po m3. |
|  | m3 38 x = |
| 4. | Odvoz preostale zemlje na deponiju koju odredi nadzorni organ. Udaljenost deponije je do 2 km. Obračun po m3. |
|  | m3 20 x = |
| 5. | Nabavka, transport i montaza PVC kanalizacionih cevi i fazonskih komada sa spojem na muf. Spojeve zaptivati sa gumenim prestenovima. U cenu ulazi sav potreban materijal, postavljanje obujmica, probijanje rupa u polju i zidu, ispitivanje cevi na vodopropustivost i bojenje vidnih cevi masnom bojom. Obračun po m cevi. |
|  | fi 50 mm m 11 x = fi 75 mm m 8 x = fi 110 mm m 28 x = fi 125 mm m 7 x = fi 160 mm m 16 x = fi 200 mm m 15 x = |
| 6. | Nabavka, transport i montaža plastičnog slivnika sa taložnikom, sifonom i rešetkom. Obračun po komadu. |
|  | fi70 mm kom 10 x = |
| 7. | Povezivanje novoprojektovane kanalizacije sa kolektorom. Obračun po spoju. |
|  | kom 1 x = |
| 8. | Nabavka, transport i montaža pocinkovane ventilacione kape za ugradnju u ravnom krovu. Obračun po komadu. |
|  | fi 150 kom 2 x = |
| 9. | Izgradnja revzionih silaza kružnog oblika d=100 cm. AB zidovi jame su d=15cm, dno je nearmirano d=20 cm, a gornja ploča je 15 cm. Obračun po m3 betona. |
|  | m3 2,5 x = |
| 10. | Nabavka, transport i montaža livenog-gvozdenog poklopca sa ramom nosivosti 400 KN. Obračun po komadu. |
|  | 60 kg kom 3 x = |
| 11. | Povezivanje novoprojektnih kišnih vertikala sa kanalizacijom. Obračun po spoju. |
|  | kom 2 x = |
|  | SVEGA |

VODOVOD

| 1. | Iskop zemlje III kategorije za rovove i šahtove sa odbacivanjem otkopane zemlje na daljinu najmanje 1m, sa pravilnim zasecanjem bočnih strana i obaveznim razupiranjem rova. Širina rova je 0,6m. Obračun po m3. |
| --- | --- |
|  | m3 6 x = |
| 2. | Nabavka, dovoz i nasipanje peska prema propisima ispod, iznad i oko cevi. Ispod cevi sloj peska je 5cm, a iznad cevi je 10cm.Obračun po m3. |
|  | m3 2 x = |
| 3. | Zatrpavanje rova otkopanom zemljom u slojevima debljine 20 cm sa ručnim nabijanjem svakog sloja do potrebne zbijenosti. Rovovi se nesmeju zatrpavati sa šutom od opeke i betona. Obračun po m3. |
|  | m3 5 x = |
| 4. | Odvoz preostale zemlje na deponiju koji odredi nadzorni organ. Udaljenost deponije je do 2km. Obračun po m3. |
|  | m3 3 x = |
| 5. | Nabavka, transport i monataža čeličnih pocinkovanih vodovodnih cevi i fitinga sa potrošnim materijalom za spajanje. U cenu ulazi sečenje cevi, narezivanje navoja, ispitivanje cevi na zvuk, montaža obujnica i konzola (gde je potre bno), postavljanje gumenih podmetača između cevi i obujnica, probijanje rupa u podu i zidu, dezinfekcija gotove mreže i ispitivanje na probni pritisak. Obračun po m cevi. Uračunata je i izolacija cevi sa izofleksom uz prethodno premazivanje sa bitulitom. |
|  | fi 80 mm m 6 x = fi 65 mm m 33 x = fi 50 mm m 7 x = |
| 6. | Nabavka, transport i montaža plastičnih FUZIOTERM vodovodnih cevi i fitinga, sa spajanjem na zavarivanje. U cenu ulazi sečenje cevi,ispitivanje cevi na zvuk, montaža obujnica i konzola (gde je potrebno), postavljanje gumenih podmetača između cevi i obujnica, probijanje rupa u podu i zidu, dezinfekcija gotove mreže i ispitivanje na probni pritisak. Obračun po m cevi. |
|  | fi 50 mm m 45 x = fi 40 mm m 25 x = fi 32 mm m 7 x = fi 25 mm m 22 x = fi 20 mm m 47 x = fi 15 mm m 30 x = |
| 7. | Nabavka, transport i montaža propusnih ventila sa poniklovanom kapom i rozetom. Obarčun po komadu |
|  | fi 20 mm kom 4 x = fi 15 mm kom 6 x = |
| 8. | Nabavka,transport i montaža propusnih ventila sa toskom. Obračun po komadu. |
|  | fi 50 mm kom 2 x = fi 40 mm kom 1 x = |
| 9. | Nabavka, transport i montaža ugaonih ''EK'' ventila. Obračun po komadu. |
|  | fi 50 mm m 18 x = |
| 10. | Betoniranje vodomernog šahta kružnog oblika d= 15 cm, dno je nearmirano d=20 cm, a gornja ploča je 15 cm, po propisima zajedno sa poklopcem MP25 i penjalicama za spuštanje. Obračun po m3 betona. |
|  | m3 1,70 x = poklopac MP 25 kom 1 x = |
| 11. | Nabavka,transport i montaža komplet požarnog hidranta zajedno sa ventilom, crevom i mlaznicom, spakovanim u kutiju od lima. Obračun po komadu. |
|  | kom 2 x = |
| 12. | Nabavka, transport i montaža vodomera fi 50 mm (proizvođač je ''INSA iz Zemuna'') ili odgovarajući. Obračun po komadu. |
|  | fi 50 mm kom 1 x = |
|  | SVEGA |

SANITARIJA

| 1. | Nabavka, transport i montaža komlet WC šolje od fajansa I klase zajedno sa bešumnim vodokotlićem, ispirnom plastičnom cevi, nerđajućim šrafovima i plastičnim tiplovima, plastičnom daskom sa poklopcem i povezivanjem sa kanalizacijom. Obračun po komadu. |
| --- | --- |
|  | kom 7 x = |
| 2. | Nabavka, transport i montaža komlet umivaonika od fajansa I klase zajedno sa hromiranim sifonom fi 32 mm i gumom za povezivanje sa kanalizacijom. Iznad umivaonika postaviti ogledalo 60x100 cm i etažer od fajansa. Pored umivaonika montirati dva dvokraka držača peškira. Cenom su obračunati svi potrebni šrafovi plastični tiplovi. Obračun po komadu. |
|  | kom 12 x = |
| 3. | Nabavka, transport i montaža hromirane zidne jednoručne baterije za toplu i hladnu vodu. Obračun po komadu. |
|  | kom 12 x = |
| 4. | Nabavka, transport i montaža komplet hromirane tuš baterije sa zadnom šipkom i pokretnim tušem. Obračun po komadu. |
|  | kom 12 x = |
| 5. | Nabavka, transport i montaža liveno gvozdene tuš kade 80 x 80 cm belo emajlirane zajedno sa odlivno-prelivnim ventilom i olovnom cevi za povezivanjem sa slivnikom. Uračunata je i tuš kabina sa montažom. Obračun po komadu. |
|  | kom 12 x = |
|  | SVEGA |

UKUPNO:

VODOVOD:

KANALIZACIJA:

SANITARIJE:

UKUPNO VODOVOD I KANALIZACIJA ANEKS 1:

- NAPOJNI VODOVI I PRIBOR

| 1. | Izvršiti sva neophodna ispitivanja na priključnom kablu objekta, a o dobijenim rezulatatima izdati Izveštaj i Atest. |
| --- | --- |
|  | paušal = |
| 2. | Isporuka i ugradnja napojnih vodova za napajanje razvodnih tabli. Vodovi se polažu vidno: na regalima ili po zidu pod malterom. Kompletno sa izradom završnica, povezivanjem i ispitivanjem, kao u puštanjem pod napon. |
|  | PPOO-Y 5x6 mm2 m' 35 x = PPOO-Y 5x10 mm2 m' 35 x = PPOO-Y 5x16 mm2 m' 10 x = PPOO-Y 5x25 mm2 m' 12 x = PPOO-Y 5x35 mm2 m' 4 x = |
| 3. | Perforirani kablovski regal PNK-za polaganje vodova jake i slabe struje. Regal se postavlja na plafone, zidove ili konstruktivne elemente objekta, kompletno sa držačima, konzolama, spojnim i vezivnim priborom, krojenjem, farbanjem varova i celokupnim montažnim materijalom. - PNK 100 m' 50 x = - PNK 400 m' 20 x = |
|  | SVEGA |

- RAZVODNE TABLE

|  | Opšti opis za sve razvodne table. Razvodna tabla izrađena od dva puta dekapiranog lima debljine 2m. površinski zaštićena plastificiranjem epoksiranim prahom boje po izboru investitora sa bravom i tri ključa. Na ormanu i ormanu nalaze se: - Pertianks za zaštitu osigurača - Bakarne sabirnice - Redne stezaljke sa brojevima - P/F vodovi za ''šemiranje'' table - Komletne oznake svih elemenata na i u ormanu/mesingene pločice sa ugraviranm jednoznačnim oznakama - Sitan vezni matreijal/elementi za učvrćivanje ormana,podloške,el.podloške, matice,navrtka, izolatori i sl. - Oznaka ''sistem nulovanja'' crnim slovima na žutoj podlozi. Način završne obrade mora se usaglasiti sa zahtevom projektanta arh. projekta. Ulazni vodovi u tablu su sa gornje i donje strane. Utičnice postavljene na oramanu moraju biti ''upuštene'' odnosno poklopac je u nivou predne ploče. Na tabli dati oznaku table va većoj natpisnoj ploči. Na vratima postaviti propisnu jednopolnu šemu veze, a u tabli izvršiti obeležavanje kablova. Na zidu dati upustvo pruženja prve pomoći kod strujnih udara. Kod GRT i RT ormana dati aparat za gašenje požara na instalacijama pod naponom. Mere tabli kontrolisati na licu mesta kako bi iste mogle stati na predviđeno mesto. Tabla mora imati nultnu klemu za zemlju.Automatske osigurače postaviti na zajedničke šine-nosače. Uz ormane sa NV osiguračima isporučiti i ružice za vađenje NV patrona. |
| --- | --- |
| 1. | Postoječi glavni razvodni orman GRO dograđuje se sa sledečim elementima, kako bi se sa istog uzeo potreban odvod, za dograđeni deo: - 3 kom. osigurača NV 250/200 A - potrebne žile od 95 mm2, sa papučicama i ostalim sitnim materijalima |
|  | kom. 1 x = |
| 2. | Razvodni orman razvoda RO-R opremljen sa: - 1 kom. prekidač KS 200, - 24 kom. visoko učinskih osigurača NV 125/20-80 A, - Svi naponski kablovi vežu se direktno na postolja. |
|  | kom. 1 x = |
| 3. | Razvodni orman rasvete RO-Rasv. opremljen sa: - 1 kom. prekidač KS 100, - 2 kom. automatskih osigurača ''Lengran''(или одговарајући) od 6 A - 60 kom. automatskih osigurača ''Lengran''(или одговарајући) od 10 A - 3 kom. prekidačaG-10-90-U - 16 kom. prekidača 4G-16-10-U - 4. kom. sklopki CN 10, sa bimetalima opsega podešavanja od 1-2 A, - 2. kom. sklopki CN 10, sa bimetalima opsega podešavanja od 4-8 A, - sitan materijal |
|  | kom. 1 x = |
| 4. | Razvodni orman rasvete RO-Garderoba opremljen sa: - 1 kom. prekidač 4G-41-10-U, - 8 kom. automatskih osigurača ''Lengran''(или одговарајући) od 6 A - 15 kom. automatskih osigurača ''Lengran'' (или одговарајући)od 10 A - 19 kom. automatskih osigurača ''Lengran'' (или одговарајући)od 16 A - 1 kom. prekidača 4G-10-51-U - 16 kom. prekidača 4G-16-10-U - 1 kom. tajmera, - 1. kom. sklopki CN 10, - 2. kom. sklopki CN 10, sa bimetalima opsega podešavanja od 1-2 A - sitan materijal |
|  | kom. 1 x = |
| 5. | Razvodni orman rasvete RO-SO opremljena sa: - 1 kom. prekidač 4G-41-10-U, - 12 kom. automatskih osigurača od 10 A - 15 kom. automatskih osigurača od 16 A - sitan materijal |
|  | kom. 1 x = |
|  | SVEGA |

- OSVETLJENJE

| 1. | Ispoučiti i itvršiti polaganje u zidovima pod materom, delimično po prethodno postavljenim PNK regalima, kao i na delovima trase po zidovima, na odstojnim obujmicama ili u PVC kanalicama sa poklopcima, provodnika za izvođenje električnih instalacija električnog osvetlenja, koji su tipovi: - PP-Y 3x1,5mm2 m 612,00 x = - PP-Y 4x.5mm2 m 20,00 x = - PP-Y 5x1,5mm2 m 20,00 x = |
| --- | --- |
| 2. | Isporučiti i izvršiti ugradnju u zidu, prethodno ostavljene dozne fi60 mm, ili na zidu (ukoliko je materijal u OG izvedbi): - Jednopolni, ugradni prekidač 220V, 10A, kom 12,00 x = - Seriski, ugradni ili naizmenični prekidač 220V, 10A, kom 6,00 x = - OG jednopolni seriski prekidač, za 220V, 10A kom 4,00 x = - OG seriski prekidač, za 220V, 10A kom 2,00 x = - OG neizmenični ili prekidač, za 220V, 10A kom 1,00 x = |
| 3. | Svetiljka sa fluoroscentnim cevima za montažu na plafon. Kompletnos sa cevima, svim predspojnim spravama/prigušnice, starteri, sitan materijal/ i materijalom za montažu. Montirana, povezana i ispitana. Na crtežima su dati sledeći tipovi: |
|  | tip 1: slična tipu PASTA 218, sa dve fluo cevi od 18W u duo spoju, za osvetljenje hodnika; kom. 3 x = |
|  | tip 2: slična tipu Sannylux FA 418, za osvetljenje sala, zbornica, sa četiri fluo cevi od 18W, u DUO spoju; kom. 5 x = |
|  | tip 3: slična tipu Sannylux FA 436, za osvetljenje kancelarija, sa četiri fluo cevi od 36W, u DUO spoju; kom. 5 x = |
|  | tip 4: slična tipu Sannylux FA 236, za osvetljenje kancelarija i teretane, sa dve fluo cevi od 36W, u DUO spoju; kom. 5 x = |
|  | tip 6: slična tipu Sannylux FA 218, za osvetljenje hodnika, sa dve fluo cevi od 18W, u DUO spoju; kom. 5 x = |
|  | tip 7: slična tipu ARNO 136, sa jednom fluo cevi od 36W; kom. 5 x = |
|  | tip 8: slična tipu ZA, proizvod „EMPA“ – Aleksinac; kom. 5 x = |
|  | tip 9: slična tipu PA, proizvod „EMPA“ – Aleksinac kom. 5 x = |
|  | tip 10: slična tipu ARNO 236, sa dve fluo cevi od 36W, u duo spoju, kom. 5 x = |
|  | tip 14: slična tipu PASTA 136, sa jednom fluo cevi od 36W, za osvetljenje hodnika. kom. 5 x = |
|  | SVEGA |
|  | SVEGA |

- TERMIČKI I MOTORNI POTROŠAČI

|  | Isporučiti i zvršiti polaganje delimično u zidovima pod malterom, delimično po prethodno postavljenim PNK regalima, kao i na delovima trase po zidovima, na odstojnim obujmicama ili u PVC kanalicama sa poklopcima, provodnika za izvođene električnih instalacija električnog termičkih i motornih potrošača, koji su tipova: - PP-Y 3x1,5mm2 m 612,00 x = - PP-Y 4x.5mm2 m 20,00 x = - PP-Y 5x1,5mm2 m 20,00 x = |
| --- | --- |
| 1. | Isporuka i ugradnja kako u zidu, u prethodno postavljene dozne fi60 mm ili nazidu, komlet sa povezivanjem, sa položenim instalacijom: - KIP prekidač za bojlere, ugradnog tipa, za 220V,16A, sa signalnom sijalicom kom 4,00 x = - Šuko monofazne utičnice,ugradnog tipa, za 220V,16A kom 51,00 x = - Šuko monofazne utičnice, ugradnog tipa, sa poklopcima, za 220V,16A kom 2,00 x = - Šuko monofazne dvostruke utičnice, ugradnog tipa, za 220V,16A kom 15,00 x = - Trofazne ugradne utičnice, za 380V, 16A kom 4,00 x = - Šuko monofazne utičnice tipa OG, nadgradne, za 220V, 16A kom 6,00 x = - Trofazna,nadgradna utičnica, OG tipa, za 380V, 16A kom 3,00 x = - Razvodna kutija, OG tipa, sa est uvoda kom 18,00 x = |
|  | SVEGA |

- UZEMLJENJE I GROMOBRANSKA INSTALACIJA

| 1. | Isporuka i postavljanje odvoda vod P 20 JUS N.B4 901 položenog od limenog krovnog pokrivača, do čelične konstrukcije objekta, kao i od iste, do ispitno mernog mesta, (u pitanju su delovi trake dužine od oko 2,5 metara i od oko 0,8 metara). Trake se zavaraju za čeličnu konstrukciju objekta i oblikuje prema detalju.Komlet sa svim zaštitama varenih mesta. |
| --- | --- |
|  | kom 3,00 x = |
| 2. | Isporuka i potavljanje mernih spojeva pomoću rastavne spojnice JUS N.B4.932/d postavljenje na visini 1,75 m. Svi odvodi moraju biti numerisani. Isti se postavljaju u odgovarajučim kutijama. |
|  | kom 3,00 x = |
| 3. | Isporuka i ugradnja ormana sa sabirnicom za izjadnačenje potencijala SIP. Orman je izrađen od dva puta dekapiranog lima sa bravom i ključem, augrađuje se u zid. Dimenzije ormana su 350x200x200mm. |
|  | kom 1,00 x = |
| 4. | Vezivanje sabirnog ormara SIP na temeljni uzemljivač trakom FeZn 25x4mm2. Prosečna dužina voda je 5m. |
|  | kom 1,00 x = |
| 5. | Kablovi zaštitnog voda, koji se povezuje na sabirni orman SIP, PPOO-Y 1x95mm2 m 20,00 x = PPOO-Y 1x35mm kom 8,00 x = |
| 6. | Uzamljenje svih metalnih delova u kupatilu i mokrom čvoru koji ne pripadaju el. instalaciji, na zaštitni vod / kada u kupatilu,ispusna lula,vodovodna cev,lavabo,cev centralnog grejanja/. Vod je P/F-Y 1x4mm /fi 11mm/ izolacija žuto-zelene boje/, položen u zidu ispod maltera,a polazi sa kutija za izjednačenje potencijala PS-49. Ova kutija se povezuje vodom P-Y 1x6mm2/ fi 11mm sa zaštitnom sabirnicom na pripadajućoj razvodnoj tabli. PS-49 kutija kom 4,00 x = Provodnik P-Y 6mm 2 m 72,00 x = Provodnik P/F-Y 4mm2 m 42,00 x = |
| 7. | Povezivanje hidrantske mreže, instalacija grejanja, kanalizacija i vodovoda na orman za izjedničenje potencijala, kao i PNK regala i ostalih večih metalnih masa, vodom PPOO-Y 1x16 mm2. |
|  | m 60,00 x = |
|  | SVEGA |

- ZAVRŠNI RADOVI PREDAJA INSTALACIJE

| 1. | Po završenom poslu, izvođenja svih vrsta radova, instalacija i montaža rasvetnih tela, razvodnih ormana, TT i požarne instalacije, mernih mesta za izjednačenje potencijala, prespoja mesta za izjednačenje potencijala, prespoja masa regala i zaštitnog uzemljenja potrebno je obezbediti ateste od ovlašćene ustanove. Potrebni atesti su sledeći: 15. atest za galvanske veze u mokrom čvoru /izjednačenje potencijala/ 16. atest za prespojne mase-regale 17. atest za prošila/utičnica, sve svetiljke /kutija dojavljača požara, RT, TT razvod i protivpožarni razvod 18. atest za otpor izolovanosti ugrađenih strujnih krugova i napojnih kablova 19. atest za otpo petlje najudaljenijeg potrošača 20. atest o zaštiti i bezbednosti razvodne table |
| --- | --- |
|  | paušal |
| 2. | Izraditi elaborat izvedenog stanja na osnovu overenog primerka snimljenog za vreme izrade instalacije. Elaborat mora da sadrži sve izmene koje su nastale za vreme izvođenja i mora biti overen zvaničnim pečatom organizacije, koja je izvela potrebno snimanje, kao i od strane investitora. Elaborat se isporučuje investitoru i to: 21. jedan primerak na transparentu 22.dva primerka na ozolidu bez tekstualne dokumentacije |
|  | paušal |
| 3. | Za vreme montaže obavezno uneti sve izmene crvenim tušem u jedan primerak elaborata. Izmene moraju biti overene od izvođača-nadzornog organa. |
|  | paušal |
|  | SVEGA |

UKUPNO ELEKTRO RADOVI NA ANEKSU 1

RADIJATORSKO GREJANJE

| 1. | Liveni radijatori tip ,,Termik,, Zrenjanin (или одговарајући) sa elementima za spajanje u baterije 600/110 čl. 112 x = 350/160 čl. 730 x = |
| --- | --- |
| 2. | Konzole za montažu grejnih tela kom. 82 x = |
| 3. | Nožice za montažu grejnih tela kom. 52 x = |
| 4. | Držači za montažu grejnih tela kom. 96 x = |
| 5. | Duploregulirajući radijatorski ventuli sa izrado gornjih veza DN 20 kom. 4 x = DN 15 kom. 41 x = |
| 6. | Radijatorski zatvarajući navijak sa izradom donjih veza DN 20 kom. 4 x = DN 15 kom. 41 x = |
| 7. | Ventili za obračunavanje grejnih tela kom. 41 x = |
| 8. | Slavine sa kapom i lancem za pražnjenje vertikala i grejnih tela DN 20 kom. 2 x = DN 15 kom. 19 x = |
| 9. | Crne šavne i bešavne cevi JUS C.B5.225 i JUS C.B5.221 sledećih dimenzija fi 63.5x2.9mm kom. 6 x = fi 57.0x2.9mm kom. 24 x = fi 48.3x2.6mm kom. 88 x = fi 42.4x2.6mm kom. 75 x = fi 33.7x2.6mm kom. 48 x = fi 26.9x2.3mm kom. 93 x = fi21.3x2.0mm kom. 183 x = |
| 10. | Za spojni, zaptivni i sitan potrošni materijal kao što su : oksigen, disugas, žica za varenje, elektrode, rozetne, obujmice, vešalice, konzole za cevi, čvrste i klizne tačke, čepovi, prirubnice, reducire, hamburške lukove, mufove, gips i drugi sitan materijal, uzima se 50% vrednosti stavke 9 |
| 11. | Čišćenje od površinske korozije i drugih nečistoća, dvostruko miniziranje celokupne cevne mreze i radijatorskih priključaka. m. 517 x = |
| 12. | Dvostruko farbanje lak bojom u tonu po izboru Investitora, postojanom na povišenu temperaturu, celokupne cevne mreže i radijatorkih priključaka. m. 517 x = |
| 13. | Demontaža grejnih tela, čišćenje držača ,konzola, nožica i grejnih tela, bojenje zaštitnom bojom i bojom otpornom na povišenu temperaturu u dva sloja i ponovna montaža grejnih tela. m2 170 x = |
| 14. | Izolacija čeličnog cevovoda mineralnom vunom d=40mm u oblozi od Al lima u negrejanim prostorijama. m2 10 x = |
| 15. | Izrada i montaža vazdušnog odzračnog suda komplet sa loptastom slavinom za ispuštanje vazduha DN 10 i ispusnom cevi i čišćenjem, miniziranjem i bojenjem. fi 100 x 150 mm kom. 2 x = |
| 16. | Automatski odzračni ventil DN 10 kom. 1 x = |
|  | SVEGA |

UKUPNO TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE

Z B I R N A   R E K A P I T U L A C I J A

1. GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI

2. INSTALACIJA VODOVODA  I  KANALIZACIJE

3. ELEKTRO INSTALACIJA

4. INSTALACIJA  CENTRALNOG GREJANJA

UKUPNA PREDRAČUNSKA VREDNOST :

ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА