РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

Булевар Михајла Пупина број 2

Нови Београд

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА

ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА

Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

ЈАВНА НАБАВКА број 1.3.3/2018

мај 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у даљем тексту: Закон, члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сллужбени гласник РС” брoj 86/15), Одлуке о заједничком спровођењу поступка јавне набавке, Број: 404-02-2/1/2018-08 од 4. маја 2018. године, Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке, Број: 404-02-2/2/2018-08 од 7. маја 2018. године, и Решења о образовању Комисије за јавну набавку, Брoј: 404-02-2/3/2018-08 од 7. маја 2018. године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА

ЗАВРШЕТКУ ИЗГРАДЊЕ ДОМА ПАРТИЗАНА У ЛЕСКОВЦУ

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 1.3.3/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља |  |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци |  |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |  |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |  |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду |  |
| V | Образац понуде |  |
| VI | Модел уговора |  |
| VII | Образац структуре ценe |  |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |  |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |  |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона |  |
| XI | Изјава о прибављању полисе осигурања |  |
| XII | Изјава о кључном техничком особљу |  |
| XIII | Списак најважнијих изведених радова |  |
| XIV | Изјава о начину израде понуде |  |
| XV | Потврда наручиоца о реализацији уговора |  |
| XVI | Потврда о обиласку локације |  |
|  | Технички део конкурсне документације |  |

Укупан број страна 139

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Поступак се спроводи као заједничка јавна набавка два наручиоца у смислу одредбе                                члана 50. Закона о јавним набавкама:

Република Србија, Министарство омладине и спорта

Адреса: Београд, Булевар Михајла Пупина број 2

Интернет страница: www.mos.gov.rs

и

Град Лесковац

Адреса: Лесковац, Пана Ђукића 9-11

Интернет страница: www.gradleskovac.org

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 1.3.3/2018, 	О2, је набавка радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац, ОРН: 45212225-9, Радови на изградњи спортских дворана.

4.  Процењена вредност јавне набавке

Процењена вредност jавне набавке број 1.3.3/2018  је 66.040.640 динара.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци радова.

6. Контакт особа: Лице за контакт Весна Благојевић, дипл.грађ.инж. e - mail адреса: vesna.blagojevic@mos.gov.rs.

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОПИС

1. Предмет јавне набавке

1.1. Предмет јавне набавке број 1.3.3/2018 је набавка радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац, ОРН: 45212225-9, Радови на изградњи спортских дворана. Врста и количина радова одређена је техничким делом конкурсне документације.

1.2. Радови ће се изводити према Главним пројектима:

1. Главни АГ пројекат (архитектонско грађевински пројекат),

2. Гравни пројекат конструкције

3. Главни пројекат ВиК (пројекат водовода и канализације),

4. Главни пројекат електричних инсталација

5. Главни пројекат машинских инсталација

Увид у техничку документацију може се извршити сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, Лесковац, четврти спрат, канцеларија број 6, или увид у техничку документацију могу извршити на дан обиласка локације, и у том случају увид могу да изврше лица која су наведена у списку за обилазак локације.

Увид врше овлашћени представници за које је понуђач доставио пријаву која мора да садржи име, презиме, број личне карте и адресу становања. Пријава се доставља на факс бр. 016/251-894 или непосредно на адресу ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, 16000 Лесковац, или скенирана на е - mail  адресу: invest.ledir@mts.rs . Пријава мора бити на меморандуму понуђача са контакт телефонима и наведеном особом за контакт понуђача. Особа за контакт за увид у техничку документацију је : Братислав Илић, дипл.грађ.инж,  тел: 016/251-894.

Приликом извођења радова извођач радова је дужан да се придржава одредби Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и других важећих законских и подзаконских аката, чија је примена обавезна при извођењу радова.

1.3. Партије

Јавна набавка није обликована по партијама.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76.  ЗАКОНА

1.1.Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно, уписан у одговарајући регистар;

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

- Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава                         додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона, и то:

    - За испуњење додатних услова у поступку јавне набавке, дефинисаних чл. 76. став   2. Закона, понуђач мора доказати:

1)  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у последње три обрачунске године (2015, 2016. и 2017) остварио укупан пословни приход од најмање 200.000.000,00 динара, као и да у 2017. години није био у блокади дуже од пет (5) дана;

- да је у претходних осам обрачунских година (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017) извео грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката, у вредности од најмање 320.000.000,00 динара без ПДВ-а, од чега најмање један посао у минималној вредности од 50.000.000,00 динара без ПДВ-а

2)  Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то:

- У погледу кадровског капацитета мора да има најмање 20 (двадесет) запослених од  којих минимум 3 дипломирана инжењера архитектуре или машинства или електротехнике или грађевинске инжењере, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије.

- Да одговорни извођачи радова, који ће бити именовани за извођење радова који су предмет ове јавне набавке  (може бити ангажован по било ком основу у складу са прописом који регулише рад и радне односе), поседују личне лиценце  и то:

- Дипл.инж. арх. или дипл.грађ.инж. ..........лиценца 400 или 410 или 411

- Дипл.инж.ел. ..............лиценца 450

- Дипл.инж. маш. ........  лиценца 430

- У погледу техничког капацитета мора да поседује најмање:

- Камион носивости до 10t .................................	1ком.

- Лако-доставно возило .......................................	1ком.

- Фасадна скела  ...................................................	2000 m2

- Обавеза обиласка локације

Обилазак локације је могућ сваког дана у периоду од 8,00 до 14,00 часова, али само уз претходну пријаву на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица понуђача. Понуђачи су обавезни да изврше обилазак локације и увид у пројектну документацију ради подношења прихватљиве понуде што ће се евидентирати од стране града Лесковца. Пријаве се достављају на факс ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, број 016/251-894, или на е - mail  адресу invest.ledir@mts.rs, са назнаком за јавну набавку број 1.3.3/2018, радови на завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу или поштом на адресу: ЈП Урбанизам и изградња Лесковац, Трг револуције 45, 16000 Лесковац и морају стићи један дан пре дана за обилазак локације.

1.2.2. За испуњење додатног услова у поступку јавне набавке, предвиђеног чл. 76. став 3. Закона, понуђач мора доказати:

- да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак.

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и додатни услов из тачке 1.2.2.

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим додатног услова из тачке 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе понуђача

2.  УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона:

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно, извод из регистра надлежног Привредног суда.

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре:

Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно, уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно, седиште представништва или огранка страног правног лица којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду  којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно, уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији:

Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве дат је у поглављу X). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- За испуњење додатних услова из тачке 1.2.1. утврђених у складу са чл. 76. став 2. Закона:

Финансијски капацитет

#### - Извештај о бонитету - Образац БОН-ЈН, који издаје Агенција за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године (2015, 2016. и 2017), показатељ за оцену бонитета за претходне три обрачунске године. Уколико у обрасцу БОН-ЈН нису доступни подаци за 2017. годину, потребно је доставити биланс стања и биланс успеха за 2017. годину.

#### Доказ о броју дана неликвидности у 2017. године  је потврда Народне банке Србије о броју неликвидних дана за наведени период.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају:

- биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године,

- потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају:

- потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 обрачунске године.

Пословни капацитет

Доказ о изведеним радовима састоји се од:

- списка изведених радова који се доставља на обрасцу Референц листе –Образац Поглавље XIV;

-Потврде Наручиоца-Образац-Поглавље XVI или друге потврде наручиоца, са подацима о Наручиоцу, датуму, врсти радова, подацима о објекту и прилозима којима се то потврђује: фотокопијом уговора, фотокопијом релевантних страна окончане ситуације (прве и последње стране и других према потреби) као и осталу расположиву документацију о изведеним грађевинским и грађевинско-занатским и инсталатерским радовима на изградњи или реконструкцији или адаптацији или санацији објеката. Фотокопије релевантних страна окончане ситуације треба да садрже износ за исплату који је оверен од стране надзорног органа и наручиоца. Све фотокопије треба да буду читке. Уколико је понуђач изводио радове као члан групе понуђача поред напред наведених доказа потребно је доставити и потврду водећег члана групе или други валидан документ о врсти и вредности изведених радова. Као референца ће се признавати изведени радови за период који није дужи од 8 (осам) година пре објављивања позива за подношење понуда.

Кадровски капацитет

-Збирни ППП-ПД образац, прва страна и стране са именима запослених, за месец у којем су извршене последње исплате, којим понуђач доказује да има најмање 20 (двадесет) запослених радника, од којих 3 (три) дипломирана инжењера архитектуре или  машинства или електротехнике или грађевинске инжењере, који поседују одговарајуће важеће  лиценце Инжењeрске коморе Србије као и:

- за запослене дипломиране инжењере фотокопије обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава) са копијом личне лиценце ИКС и копијом потврде да је лице носилац лиценце члан ИКС, да му одлуком Суда части наведена лиценца није одузета којом се доказује и важност лиценце за текућу годину.

- за одговорне извођаче радова који ће решењем бити именовани за извођење радова у предметној јавној набавци доставити фотокопије личних лиценци и то: 400 или 410 или 411; 450;  и 430, са важећим потврдама ИКС у текућој години, са доказом о радном статусу и то:

1) за одговорног извођача радова који је запослен код понуђача - фотокопија обрасца ''Пријава-одјава'' Фонду ПИО (МА, М3А односно одговарајући образац одјава-пријава),

2) за одговорног извођача радова који није запослен код понуђача - фотокопија уговора о радном ангажовању.

Технички капацитет

-Пописна листа са стањем на дан 31. 12. 2017. године, уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом или финансијска картица основног средства оверена од стране овлашћеног лица понуђача, а за моторна возила и фотокопије саобраћајних дозвола (очитаних) важећих на дан отварања понуда, и потписану и оверену изјаву о траженим техничким карактеристикама опреме и возила (носивост, капацитет и сл.) - уколико у саобраћајним дозволама нису јасно наведене.

Техничку опремљеност за набавку опреме у текућој години, понуђач доказује достављањем рачуна и отпремнице добављача, као и достављањем фотокопија саобраћајних дозвола важећих на дан отварања понуда. Техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу или лизингу, уз фотокопију саобраћајних дозвола за моторна возила важећих на дан отварања понуда.

Остали додатни услови

-Потврда о обиласку локације потписана од стране представника града Лесковца на обрасцу-Поглавље XVII.

-Потврда Агенције за привредне регистре да нису евидентирани подаци о покренутом поступку стечаја или ликвидације, односно претходном стечајном поступку.

или

-Потврда Привредног суда да над њим није покренут поступак стечаја или претходни стечајни поступак. Уколико се достави потврда Привредног суда наручилац ће извршити проверу података на интернет страници Регистра Агенције за привредне регистре www.apr.gov.rs, о евидентираним поступцима ликвидације за понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4). Закона.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно осим услова из тачка 1.2.2. који мора да испуни сваки члан групе посебно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и доказ да испуњава додатни услов из тачке 1.2.2.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) до 4) који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре. У том случају, понуђач доставља решење о регистрацији у регистру понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, односно, до закључења уговора, односно, током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ

Понуда мора да испуњава све услове из Закона, као и услове из конкурсне документације.

Сви примењиви обрасци у конкурсној документацији за коју се подноси понуда, морају бити читко попуњени, потписани и оверени печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује (уноси) тражене податке у празна поља и обрасце који су саставни део конкурсне документације и доставља доказе о испуњењу услова у складу са конкрусном документацијом.

Понуде се подносе и припремају у складу са конкурсном документацијом.

Понуђач је дужан да изврши обилазак локације на којој ће се изводити радови и да изврши увид у пројектну документацију, што представља додатни услов за подношење понуде.

3.НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Конкурсна документација се преузима у електронском облику преко Портала јавних набавки и интернет сајта наручиоца Министарства омладине и спорта: www.моs.gov.rs, закључно са даном истека рока за подношење понуда. Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу,  ЈН број 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца Министарства омладине и спорта до 19 јуна 2018. године до 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно, кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно, која је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремене понуде биће неотворене враћене понуђачу.

Понуђач попуњава све ставке (елементе) у обрасцу понуде и осталим обрасцима који су саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

4. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда је јавно. Отварање понуда обавиће се одмах након истека рока за подношење понуда, односно, дана 19 јуна 2018. године, са почетком  у 12,15 часова, у просторијама Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, канцеларија број 6, приземље.

5. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници понуђача. Представници понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку предају писано овлашћење за учешће у поступку јавног отварања, печатирано и потписано до стране овлашћеног лица представника понуђача.

6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

7. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно, која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Министарство омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина број 2, Нови Београд,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Опозив понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, ЈН бр. 1.3.3/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Сви елементи понуде који се мењају, допуњују или опозивају морају бити достављени на обрасцима из ове конкурсне документације.

Измене, допуне или опозив понуде морају бити дате на обрасцима ове конкурсне документације, и обухватити све обрасце на које се односе.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења своју понуду.

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуде које буду поднете супротно напред наведеној забрани биће одбијене.

У Обрасцу понуде (поглавље V) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно, да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље V), наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно, извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености тражених услова.

10. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно, који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара, или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

11. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде наводи се у обрасцу понуде и износи минимум 60 дана од дана отварања понуда. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. Наручилац може у случају истека важења рока понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

12. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени понуде, одбити све неприхватљиве понуде, у складу са Законом и условима из конкурсне документације. Прихватљиве понуде наручилац рангира применом критеријума за доделу уговора одређених у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.

Наручилац ће одбити понуду уз коју није достављен одговарајући технички лист са спецификацијом и карактеристикама, а који су тражени у описима позиција из техничке спецификације која је саставни део ове конкурсне документације.

Наручилац ће одбити понуду и у случају постојања негативне референце, а у складу са чланом 82. Закона о јавним набавкама.

13. ВАЛУТА И ЦЕНА

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати. Јединичном ценом сваке позиције обухватити све потребне елементе и трошкове за њено формирање, тако да оне у понуди буду коначне.

Јединице мере и начин обрачуна радова дати су за  сваку појединачну позицију предмера радова који је саставни део ове конкурсне документације.

Јединичне цене за све позиције из предмера радова, који је саставни део ове конкурсне документације, а за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, о чему ће бити закључен посебан анекс уговора.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова. Извођач се обавезује да вишкове радова, који превазилазе уговорене количине, изведе по уговореним јединичним ценама из понуде која ће бити саставни део уговора. Начин и услови уговарања вишкова радова дати су у члану 15. модела уговора и у том случају наручилац ће поступити у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Битни елементи уговора су предмет и цена.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

14. РОК ИЗВРШЕЊА  И НАЧИН ПЛАЋАЊА

Рок за извођење радова не може бити дужи од 120 календарских дана од дана увођења у посао. Продужење уговореног рока за извођење радова могуће је једино под условима дефинисаним у члану 6. Модела уговора који је саставни део ове конкурсне документације. Дан увођења у посао дефинисан је у моделу уговора који је саставни део ове конкурсне документације.

Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова, понуда ће се одбити као неприхватљива.

Гарантни рок се рачуна од дана примопредаје радова.

Минимални гарантни рок за изведене радове је 2 (две) године.

Уколико понуђач понуди краћи гарантни рок од рока који је дефинисан претходним ставом, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши по испостављеним и овереним ситуацијама: авансној, привременим и окончаној.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Авансно плаћање 30% вредности понуде .

Аванс је обавезан.

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО, ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине могу се добити Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Агенцији за заштиту животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања.

16. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно, група понуђача је у обавези да уз понуду достави у корист Министарства:

1) - Оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде, безусловну и плативу на први позив, чији је рок важности минимум 60 од дана отварања понуда, у износу од 2% од вредности понуде без ПДВ-а. Наручилац може уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе остала средства обезбеђења  у складу са захтевима из конкурсне документације. Наручилац ће вратити банкарске гаранције за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност  понуде, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

2) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања, безусловне и плативе на први позив у висини траженог аванса без ПДВ и са роком важности најкраће до правдања аванса,

3) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, безусловне и плативе на први позив, у износу од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ и са роком важности 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји изведених радова,

4) - Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање грешака односно недостатака у гарантном року, безусловне и плативе на први позив,  у износу од 5% од вредности уговора без ПДВ, са роком важности 5 дана дужим од уговореног гарантног рока.

II Изабрани понуђач коме је додељен уговор биће дужан да достави оригиналне банкарске гаранције у складу са Моделом уговора који је саставни део ове конкурсне документаије.

Било која од поднетих банкарских гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

16. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на  адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: vesna.blаgojevic@mos.gov.rs и zaklina.gostiljac@mos.gov.rs, обавезно на обе адресе, или факсом на број 011/ 311 73 78, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Радно време наручиоца је од 7,30 до15,30 часова. Нерадни дани су субота и недеља. Питања која стигну након истека радног времена наручиоца односно у нерадне дане наручиоца сматраће се да су стигла наредног радног дана од када почиње да тече законски рок за одговор.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка број 1.3.3/2018“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда у писаном облику да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно, његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно, да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова. У случају да се избор понуде не може извршити на основу напред наведена два резервна критеријума као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок важења понуде од минималног предвиђеног конкурсном документацијом.

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

22. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подошење понуда у поступку  јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона

2) учинио повреду конкуренције

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Доказ из ст.1 и 2. овог члана може бити:

1) правноснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавезе у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза

3) исправа о наплаћеној уговорној казни

4) рекламације корисника ако нису отклоњене у уговореном року

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно, уговором.

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набави лица која нису назначена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача

8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. овог члана, који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно, заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, факсом на број 011/311-7378 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захеву за заштиу права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема истог.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. и 4,  а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 120.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗПП, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије. Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 120.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 120.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 120.000.000 динара, односно, такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је Одлуком наручиоца додељен уговор, у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права сходно члану 113. став 1. Закона.

Уколико изабрани понуђач одустане од своје понуде за време важења понуде или не потпише или одбије да потпише уговор у року који му одреди наручилац, наручилац задржава право да уговор додели првом следећем најповољнијем понуђачу који задовољава услове из Конкурсне документације, као и да уновчи средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ____________2018. године за јавну набавку радова на                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број:1.3.3/2018

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно, податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач (највише 50%): |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Радови на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број:1.3.3/2018

| Укупна цена без ПДВ-а : | динара |
| --- | --- |
| ПДВ: | динара |
| Укупна цена са ПДВ-ом: | динара |
| Учешће у укупној цени без ПДВ-а износи: за рад за материјал | _____________ % _____________ % |
| Аванс | _________% |
| Рок извођења радова (не дуже од 120 календарских дана од дана увођења у посао) | ________календарских дана |
| Гарантни рок (не краћи од 2 године од дана примопредаје) | ___________ година |
| Број подизвођача | _______ |
| Проценат набавке који се поверава подизвођачу | ___________ % |
| Рок важења понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде) | _________ дана |

Напомена:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Датум 	          						              ЗА ПОНУЂАЧА

______________			                        ________________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

_____________________________

(мп)			(потпис овлашћеног лица)

VI  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

Закључен између:

- Републике Србије – Министарства омладине и спорта, Булевар Михајла Пупина 2, Нови Београд, матични број 17693719, ПИБ 105004944, кога заступа _____________________, министар омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство),

- Град Лесковац, Пана Ђукића 9-11, Лесковац, матични број __________, ПИБ _________, кога заступа _______________________________ (у даљем тексту: Град)   и

- _____________________________________________, матични број _____________, ПИБ ____________, текући рачун број: ____________________    _____________ банка, кога заступа ______________________, (у даљем тексту: Извођач)

ИЛИ

Група понуђача:

1.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

2.___________________________________________, матични број_____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка,

3._____________________________________________, матични број____________, ПИБ ________________, текући рачун број:__________________                       банка;

коју заступа ___________________________________, (у даљем текту: Извођач)

Члан 1.

Министарство и Град су у својству наручилаца, у заједнички спроведеном отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3./2018, по јавном позиву за подношење понуда, објављеном на Порталу јавних набавки дана 18. мајa 2018. године, изабрали Извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу.

Члан 2.

Предмет Уговора је извођење радова на Завршетку изградње Дома партизана у Лесковцу, на катастарској парцели број 7815/1 К.О. Лесковац и ближе је одређено усвојеном Понудом Извођача број ______  од ________2018. године, која је саставни део овог уговора и инвестиционо-техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске, инсталатерске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члана 2. Уговора  износи укупно __________________________________  динара без ПДВ-а односно, _____________________________ динара са ПДВ-ом и добијена је на основу количина и јединичних цена из Понуде Извођача,  број ______ од _______________ 2018. године.

Укупан износ средстава из става 1. овог члана  обезбеђен је на следећи начин:

– износ од _________ (не попуњава понуђач) динара обезбедило је Министарство  Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину,

–износ од ___________________(не попуњава понуђач) динара и укупан износ припадајућег пореза на додату вредност у висини од ___________________(непопуњава понуђач)  обезбедио је Град Лесковац Oдлуком о  буџету града Лесковца за 2018. годину.

Уговорена ценајеу фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача неопходне за потпуно извршење свих уговорених радова.	  		  	                          Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

–  30% односно, износ од ________________________ динара без ПДВ на име аванса, у року од 15 дана од дана испостављања авансне ситуације и истовременог достављања банкарске гаранције за повраћај аванса, која мора бити безусловна и платива на  први позив.

Аванс се правда сукцесивно  одбијањем од вредности изведених радова сразмерно висини процентуално примљеног аванса

– по 30-дневним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу количина изведених радова  из потписаних и оверених обрачунских листова грађевинске књиге и јединичних цена из усвојене Понуде Извођача број__________ од __________, овереним и потписаним од стране стручног надзора, у року до 45 дана од дана пријема оверене ситуације, с тим што вредност за наплату по окончаној ситуацији мора износити минимум 10% од укупно уговорене вредности.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремених ситуација: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал, набавку опреме и другу документацију, Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo техничког прегледа, примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао,  према динамичком плану који је Извођач у обавези да достави најкасније 7 (седам) дана по потписивању Уговора, односно, пре увођења у посао. Достављени динамички план мора бити одобрен од стране стручног надзора.

Град се обавезује да пре почетка извођења радова обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, као и да обезбеди све неопходно предвиђено Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима („Службени гласник РСˮ, бр. 14/2009 и 95/2010).

Датум увођења у посао, стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном  кумулативног стицања следећих услова:

– да је Град предао Извођачу инвестиционо техничку документацију и одговарајуће одобрење за извођење радова,

– да је Град обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту, као и прикључак на градилишну воду и струју чију потрошњу плаћа Извођач,

- да је Град доставио решење о именовању стручног надзора.

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао.

Под завршетком радова сматра се дан који је уписан у грађевински дневник као дан завршетка свих уговорених радова, што потврђује стручни надзор својим уписом, о чему Извођач у писменој форми обавештава Министарство и Град уз приложену копију листа грађевинског дневника којим се констатује да су уговорени радови у потпуности завршени.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Министарства и Града.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача :

– у случају елементарних непогода и дејства више силе;

– у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Министарства и Града,  под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно прелази обим радова који су предмет овог уговора (преко 10%);

– у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност стручног надзора, Извођач подноси одмах Министарству и Граду, а најкасније у  року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писану сагласност.

У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Члан 7.

Уколико Извођач не заврши  радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,2%  од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупно уговорене цене радова.

Наплату уговорне казне Министарство ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем износа наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, нормама и стандардима, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова, након добијеног позитивног извештаја комисије за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности, изведене радове преда Министарству и  Граду.

Извођач се обавезује да:

– пре почетка радова Министарству и Граду достави решење о именовању одговорних извођача радова и детаљан динамички план са јасно назначеним активностима на критичном путу и приказаним временом почетка, трајања радова по позицијама, временом завршетка, као и технолошке поступке, ограничења и технолошке паузе;

– радове који су предмет овог уговора изведе у потпуности према грађевинској дозволи, инвестиционо техничкој и уговорној документацији;

– испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за сваку врсту посла и у уговореном року;

– обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребних за извођење уговором преузетих радова;

– уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

– обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Министарство и Град ослобађају свих одговорности према државним органима што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова  Министарству и Граду;

– се строго придржава свих прописаних мера безбедности и здравља на раду;

– да достави надзорном органу списак производних погона и радионица са наведеним активностима које се у њима обављају за потребе градилишта, са адресама и бројевима телефона, радним временом и контакт особама;

– омогући вршење стручног надзора на објекту;

– уредно води сву документацију предвиђену законом и другим прописима Републике Србије који регулишу област изградње;

– поступи по свим основаним примедбама и захтевима датим на основу извршеног стручног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја или постројења или убрза извођење радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

– по завршеним радовима, у писаној форми, одмах обавести Министарство и Град да је завршио радове и да је спреман за технички преглед, односно, за преглед техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова;

– гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала и опреме, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града;

- да на прописан начин огради и обележи градилиште;

- да сачини пројекат изведеног објекта, односно, да стручни надзор и извођач радова потврде и овере на пројектној документацији да је изведено стање једнако пројектованом, што се неће посебно платити извођачу;

- да о евентуалним уоченим недостцима у пројектно-техничкој документацији и наступању непредвиђених околности које су од утицаја на извођење радова и примену техничке документације (промена техничких прописа, стандарда и норми квалитета и слично) писаним путем благовремено обавести стручни надзор, Министарство и Град најкасније 10 (десет) дана од увођења извођача у посао. По истеку овог рока, подразумеваће се да је Извођач нема примедби и да је прихватио пројектну документацију.

Члан 9.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније истовремено са достављањем авансне ситуације, преда Министарству банкарску гаранцију за повраћај аванса у висини примљеног аванса, са роком важења најмање до правдања аванса, која мора бити безусловна и платива на први позив, а у корист Министарства. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за повраћај аванса мора да се продужи.

Извођач се обавезује да у року од 10 дана од дана потписивања овог уговора, а најкасније са увођењем у посао, преда Министарству банкарску  гаранцију за добро извршење посла у износу од 10% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дуже од потписивања записника о примопредаји радова, која мора бити безусловна и платива на први позив, у корист Министарства. У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да одмах по наступању услова продужи важење банкарске гаранције са роком важења 5 дана дуже од потписивања Записника о примопредаји радова.

У случају истека рока важења банкарских гаранција пре рока утврђеног овим уговором, Извођач је дужан да о свом трошку продужи рок важења банкарских гаранција тако да су оне важеће у континуитету.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова преда Граду банкарску гаранцију за отклањање грешака, односно, недостатака у гарантном року у износу од 5% од укупне вредности уговора и са роком важења 5 дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, платива на први позив и у корист Града, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Град може да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од 5 дана од дана пријема писаног захтева Министарства или Града. У том случају Град може ангажовати другог извођача радова и недостатке отклонити о трошку извођача радова, по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Члан 10.

Извођач је дужан да осигура радове који су предмет овог уговора од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова.

Извођач је обавезан да спроводи све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са важећим прописима који уређују ову област.

Извођач је дужан да на градилишту предузима све остале мере ради обезбеђења сигурности радова, опреме, уређаја и инсталација, радника, саобраћаја, суседних објекта и околине.

Трошкове спровођења мера безбедности и здравља на раду и мера заштите и сигурности сноси Извођач који је у обавези да те мере предузима.

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ (________) године рачунајући од дана примопредаје радова. За уграђене  материјале, опрему, уређаје и постројења важи гарантни рок у складу са условима произвођача.

Извођач је обавезан да на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора записнички преда Граду све гарантне листове за уграђене материјале, опрему, уређаје и постројења, упутства за руковање, као и комплетну атестну, техничку и градилишну документацију и пројекат изведеног објекта.

Члан 12.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Министарства или Града, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала, опреме, уређаја и постројења, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града, за отклањање недостатака ангажоваће се друго правно или физичко лице, на терет Извођача, наплатом гаранције за отклањање недостатака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање недостатака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 1. овог члана,  Министарство или Град имају право да од Извођача траже накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

Члан 13.

За укупан уграђени материјал, опрему, уређаје и постројења у складу са пројектном документацијом, Извођач мора да има сертификате, атесте и доказе  квалитета  који се захтевају по важећим прописима и правилима струке за ову врсту радова.

Уколико Министарство или Град, а преко стручног надзора, утврде да уграђени материјал, опрема, уређаји и постројења не одговарају стандардима, техничким прописима и уговорној документацији, одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације  за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања и контролу квалитета материјала, опреме, уређаја и постројења који су уграђени у објекат. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном, пројектованом и уговореном квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Министарство или Град имају право да траже да Извођач  поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини,  Министарство или Град имају право да ангажују другог извођача радова искључиво на терет Извођача.

Члан 14.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ____________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________, матични број _______________.

Извођач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручилаца.

Напомена: Уколико извођач радова нема подизвођаче став 1. и 2. овог члана неће бити с аставни део уговора.

Извођач у потпуности одговара Министарству и Граду за извршење уговорених обавеза.

Извођач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Министарство може реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Министарство и Град претрпели знатну штету.

Сви чланови групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Министарству и Граду.

Напомена:Уколико је Извођач самосталан, односно, није група понуђача, последњи став овог члана неће бити саставни део уговора.

Члан 15.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писаним путем о томе обавести стручни надзор, Министарство и Град. Стручни надзор не може дати налог за извођење вишкова радова без претходне писане сагласности Министарства и Града.

По добијању писане сагласности Министарства и Града, Извођач ће извести вишак радова. Јединичне цене за све позиције из предмера радова усвојене понуде Извођача број ________ од ________ 2018. године за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве. Извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка.

Објективне околности услед којих могу настати вишкови радова представљају искључиво потребу утврђену на лицу места за извођењем тих радова чије количине превазилазе уговорене количине радова.

Извођач ће сачинити преглед вишкова и мањкова радова током извођења. Стручни надзор је у обавези да провери основаност истог, описе позиција, количине и цене и да достави мишљење са детаљним образложењем Министарству и Граду. По прихватању прегледа вишкова и мањкова радова од стране Министарства и Града, а који је претходно одобрен од стране стручног надзора, са Извођачем ће се закључити анекс овог уговора. Накнаду трошкова свих вишкова радова сносиће Град. У наведеном случају поступиће се у складу са одредбом члана 115. Закона о јавним набавкама.

Вишкови радова који су изведени без претходно прибављене писане сагласности Министарства и Града неће бити прихваћени без обзира да ли су признати од стране стручног надзора.

Члан 16.

Извођач може и без претходне сагласности Министарства и Града, а уз сагласност и налог стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвитети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Министарство и Град.

Министарство и Град могу раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему су дужни да без одлагања обавесте Извођача.

Члан 17.

За извођење непредвиђених радова Извођач мора претходно прибавити писану сагласност стручног надзора, Министарства, Града и пројектанта. Непредвиђени радови се не могу изводити без претходно спроведеног одговарајућег поступка јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама („Службени глсник РС”, бр.124/12, 14/15 и 68/15).

Непредвиђени радови изведени у супротности са ставом 1. овог члана неће бити признати од стране Министарства и Града.

Накнаду трошкова непредвиђених радова сносиће Град.

Члан 18.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора у писаној форми обавештава Министарство и Град, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник, што потврђује стручни надзор својим уписом.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 30 дана од завршетка радова, а после обављеног техничког прегледа, односно прегледа техничке исправности, безбедности и сигурности изведених радова и добијеног позитивног налаза комисије надлежне за вршење техничког прегледа.

Комисију за примопредају радова образује Министарство, а чине  је представници Министарства, Града, стручног надзора и Извођача.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Граду  градилишну  и атестну документацију, записнике о испитивањима, гарантне листове, упутства за употребу и пројекат изведеног објекта. Грешке, односно, недостатке које утврди Министарство или Град, преко стручног надзора у току извођења радова, односно, преко комисије за технички преглед  по њиховом завршетку, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања најкасније у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Министарства или Града и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, ти радови ће се поверити другом извођачу радова на рачун Извођача. Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Министарство или Град ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Град се обавезује да обезбеди технички преглед радова, односно проверу безбедности, сигурности и стабилности изведених радова, као и да предузме активности ради прибављања употребне дозволе.

Члан 19.

Укупна вредност радова изведених по овом уговору утврђује се на основу стварно изведених количина радова према грађевинској књизи, овереној од стране одговорног извођача радова и стручног надзора, и на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача, а које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун врши комисија из члана 18. овог уговора и испоставља га истовремено са Записником о примопредаји радова.

Члан 20.

Министарство и Град имају право на једнострани раскид Уговора и у следећим случајевима:

– уколико Извођач својом кривицом касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком и уговорном документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

– уколико изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету наведеном у понуди Извођача, број____ од __________ 2018. године, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

– уколико Извођач из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од седам дана од писаног упозорења Министарства или Града или ако одустане од даљег рада.

Члан 21.

У случају једностраног раскида уговора Министарство или Град имају право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију банке за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Министарству или Граду штету, која представља разлику између цене радова  новог извођача и цене предметних радова по овом  уговору, уколико таква разлика постоји.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве.

У случају једностраног раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања и да их записнички преда комисији коју образује Министарство и Град, и то након добијања позитивног извештаја комисије за утврђивање техничке исправности, безбедности и сигурности радова изведених пре раскида уговора.

Члан 22.

Град се обавезује да на јасан и недвосмислен начин, приликом сваке презентације реализације уговореног пројекта, наведе чињеницу да се пројекат финансира из буџета Републике Србије – Министарства омладине и спорта, коришћењем следећег текста: „Република Србија – Министарство омладине и спорта, допринело је у значајној мери реализацији овог пројекта обезбеђивањем неопходних средстава за његово финансирање“. Обавеза се односи на објављивање у свим промотивним материјалима и свим врстама медија.

Члан 23.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима и Закона о планирању и изградњи.

Члан 24.

Саставни део овог уговора је понуда Извођача број ________ од __________2018. године.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Овај  уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих уговорача.

Члан 27.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) једнаких примерака, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

ГРАД ЛЕСКОВАЦ                                                                                          МИНИСТАРСТВО

__________________                                                                                  ____________________

ИЗВОЂАЧ

__________________________

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

| 1. I | Грађевински и грађевинско занатски радови |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Електроинсталатерски радови |  |
| 4. | Водовод и канализација |  |
|  | Машинске инсталације |  |
|  | Систем дојаве пожара и опреме и средстава за гашење пожара |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-а |  |
|  | ПДВ 20% |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ом |  |

| 1. | УКУПНО ТРОШКОВИ РАДА | % |
| --- | --- | --- |
| 2. | УКУПНО ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | % |

Напомена: Понуђач је у обавези да у обрасцу прикаже структуру цене.

| Датум ЗА ПОНУЂАЧА (име и презиме овлашћеног лица) (мп) (потпис овлашћеног лица) |  | Датум (мп) (потпис овлашћеног лица) |
| --- | --- | --- |

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ________________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

_______________________                   МП			За Понуђача

(датум)		________________________

(име и презиме овлашћеног лица)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.СТАВ 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона, као заступник понуђача дајем следећу :

ИЗЈАВУ

Понуђач............................................................................ [навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

# XI ИЗЈАВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018, најкасније у року од 5 дана од дана увођења у посао, прибавити полису осигурања за предметне радове од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи и од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица), са важношћу за цео период извођења радова, односно,  до потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XII ИЗЈАВА О КЉУЧНОМ ТЕХНИЧКОМ ОСОБЉУ

ЗА ОДГОВОРНЕ ИЗВОЂАЧЕ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.бр | Име и презиме лица | Број лиценце | Понуђач/члан групе/ подизвођач |
| --- | --- | --- | --- |
| У _____________, |  |  |

Напомена: у табели унети податке за одговорне извођаче радова који ће бити именовани на реализацији предмета ове јавне набавке.

|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
| --- | --- | --- |
| (датум) |  |  |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XIII ИЗЈАВА О ПОНУЂЕНОЈ КЉУЧНОЈ ОПРЕМИ

| ПОНУЂАЧ: | ________________________________________________________ |
| --- | --- |

доставља листу опреме који су обухваћени понудом:

| Ред. бр. | Врста радова | Tип понуђене опреме | Произвођач |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | За Понуђача |
|  | МП |  |
| (датум) |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  |  | (потпис овлашћеног лица) |

XIV СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

________________________________________________________________________________

(назив понуђача)

| РР.б. | Објекат | Инвеститор/Наручилац | Датум уговарања/ Година реализације | вредност радова без ПДВ-а |
| --- | --- | --- | --- | --- |

НАПОМЕНА: За горе наведене референце прилажу се докази наведени у поглављу III, Упутство како се доказује испуњеност  услова

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XV

ИЗЈАВА

______________________________________________________________________________

(назив понуђача)

О НАЧИНУ ИЗРАДЕ ПОНУДЕ

Под пуном материјалном одговорношћу изјављујемо да смо у отвореном поступку јавне набавке радова, Број 1.3.3/2018 за

Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу

понудом број _________________ од ____________ 2018. године  обухватили кроз јединичне цене свих позиција, као и укупно уговореном ценом, сав потребан материјал, радну снагу, транспорт и све остале трошкове везане за завршетак сваке поједине позиције, тако да се обрачун може извршити по јединици мере готове позиције, а где је то предвиђено у паушалном износу за комплетну позицију у уговореном износу.

Јединичне цене позиција радова садрже у себи све елементе који су у техничком и технолошком смислу потребни за формирање поједине цене готове позиције, без обзира да ли су ови елементи наведени или не техничком документацијом.

НАПОМЕНА: у случају да понуду подноси група понуђача, образац изјаве потписује овлашћени члан групе понуђача

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

XVI

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

____________________________________

(Назив Наручиоца)

_____________________________________

(Адреса)

Овим потврђујемо да је предузеће

____________________________________________________ ,

за потребе Наручиоца

____________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извршило радове

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова),

у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а),

а на основу уговора број ____________________од  ___  . ___. _____. године.

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,  телефон: _________________

_______________________

М.П.               Потпис овлашћеног лица

Напомена: свака злоупотреба и нетачни подаци у овој  потврде могу произвести материјалну и  кривичну одговорност.

XVII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ И

УВИДУ У ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Потврђујем да је дана ___________________ 2018. године, од стране понуђача предузећа _________________________________________________ извршен обилазак локације и увид у пројектну документацију  ради учествовања у отвореном поступку јавне набавке радова за Завршетак изградње Дома партизана у Лесковцу, јавна набавка, Број 1.3.3/2018. Обилазак локације и увид у пројектну документацију извршили су овлашћени представници понуђача:

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Датум:    ________ 2018. године                              	 	 За Град

____________________________

НАПОМЕНА: ова потврда се прилаже уз понуду.

ТЕХНИЧКИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМEНТАЦИЈЕ

Упутство за попуњавање:

– понуђач је дужан да унесе све јединичне цене позиција;

– јединичне цене се исказују у динарима, без ПДВ-а;

- понуђач је дужан да правилно помножи предвиђене количине радова са јединичним ценама и да попуни све рекапитулације по врстама радова и збирну рекапитулацију;

– уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова, а јединична цена конкретне позиције биће од стране комисије унешена у износу од 0 (нула) динара и парафирана. Уколико понуђач не прихвати уписани износ од 0 (нула) динара за јединичну цену такве позиције, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

НАПОМЕНА: навођење робног знака или произвођача опреме или материјала у било ком делу предмера и предрачуна подразумева ''или оговарајуће''.

|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA Višenamenska sportska hala "DOM PARTIZANA" Leskovac, Pana Đukića |  |
| --- | --- | --- |
|  | PREDMER I PREDRAČUN RADOVA Građevinski i građevinsko zanatski radovi |  |  |  |
|  | 01 Zemljani radovi |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |
| 1,001 | Mašinski iskop površinskog tla-humusa ispod objekta u sloju od 30cm sa utovarom u vozilo. Obračun po m2. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 1,002 | Široki mašinski iskop zemlje III kategorije za nivelaciju terena sa utovarom u vozilo. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
| 1,003 | Iskop zemlje III kategorije mašinski 70% ručno 30% za trakaste temelje i temelje samce na dubini do 2.0m. Ivice moraju biti pravilno odsečene, a dno iskopa planirano. Prilikom iskopa predvideti razupiranje rova i eventualno crpljenje vode. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 1,004 | Nasipanje prirodne mešavine sljunkovitog materijala oko objekta i ispod podova i temelja, zbijanje do postizanja modula štitljivosti od 30MPa. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 1,005 | Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju udeljenosti do 5.0km sa planiranjem. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 02 Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |
| 2,001 | Betoniranje tampon sloja debljine d=5 cm, betonom MB 15 ispod podova, trakastih temelja i stopa. Obračun po m2. | m2 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,002 | Betoniranje armirano betonskih temelja samaca betonom MB 20 u dvostranoj običnoj oplati. Obračun po m3. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 2,003 | Betoniranje armirano betonskih samostojećih glavnih stubova raznih dimenzija betonom MB 30 u glatkoj oplati, na uglovima stubova uraditi trouglaste lajsne. Visina stubova do 15.74ml. Obračun po m3, sa potrebnom skelom za vezivanje oplate. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 2,004 | Betoniranje armirano betonskih greda raznih preseka u glatkoj oplati, betonom MB30. Obračun po m3. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 2,005 | Betoniranje armirano betonskih vertikalnih serklaža u običnoj oplati, betonom MB 20. Obračun po m3. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 2,006 | Izrada armirano betonskih tribina u glatkoj oplati betonom MB 30. Poprečni presek tribina je u obliku "L" profila, dimenzije: vertikalni deo 40*15cm, horizontalni deo 80*12cm. Obračun po m1. | m1 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 2,007 | Betoniranje greda, nadprozornika i nadvratnika armiranim betonom MB30 u dvostranoj oplati. Obračun po m3. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,008 | Betoniranje armirano betonskih greda u nivou poda betonom MB 20 u dvostranoj oplati armirane prema statičkom proračunu. Obračun po m3. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,009 | Betoniranje ograde-venca debljine d=15 cm i visine 30cm armiranim betonom MB30 u dvostranoj glatkoj oplati. Obračun po m1. | m1 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,010 | Betoniranje testeraste ograde-venca debljine d=15cm i prosečne visine 65cm armiranim betonom MB 30 u dvostranoj glatkoj oplati. Obračun po m1. | m1 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,011 | Betoniranje armirano betonskih ravnih ploča (fert) d=14cm sitnozrnim betonom MB 30 armirana prema statičkom proračunu. Obračun po m2 zajedno sa podupiranjem. | m2 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,012 | Betoniranje armirano betonske ploče stepeništa debljine d=15cm armiranim betonom MB30 u običnoj oplati sa istovremenom izradom stepenika. Obračun po m2. | m2 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,013 | Betoniranje horizontalnih armirano betonskih serklaža sa zubom betonom MB 20 u odgovarajućoj oplati. Serklaž armirati prema statičkom proračunu. Obračun po m3 po opisu. | m3 | 0,0 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,014 | Betoniranje AB ploče na tlu betonom MB 30, debljine d=15cm, pod armiran zavarenim mrežama 2xQ 131 u gornjoj i donjoj zoni, ploču izdeliti dilatacionim fugama u osovinama stubova. Završnu površinu pripremiti za prihvat hidroizolacije. Predvideti AB serklaže 25/25cm u okviru ploča, na mestu pregradnih zidova od opeke d=6cm i d=12cm, zajedno sa armaturom 4RØ12, uzengije Ø6/20. Obračun po m2, bez armaturne mreže ploče, obuhvatiti armaturu serklaža. 1570 | m2 | 1,570.00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 2,015 | Betoniranje armirano betonskih kolenastih greda testerastog oblika - nosača tribina u glatkoj oplati, betonom MB30. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,016 | Betoniranje armirano betonskih zidova d=25cm i d=20cm armiranim betonom MB20, u dvostranoj oplati. Zidove armirati prema statičkom proračunu. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |
| 2,017 | Betoniranje armirano betonskih soklenih zidova d=25cm armiranim betonom u dvostranoj običnoj oplati. Zidove armirati prema statičkom proračunu. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,018 | Betoniranje stepenica i kose ploče ispod stepenica na šljunčanoj podlozi betonom MB20 u oplati, ploča lako armirana zavarenom mrežom Q131. Obračun po m2 bez armature. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 2,019 | Betoniranje trotoara oko objekta armiranim betonom MB30, debljine d=10cm, u padu od objekta, izdeljen dilatacionim fugama na 200 cm, površinu zagladiti mistrijom uz dodatak cementa i sitnog peska, fugovati bitumenskim mastiksom. Obračun po m2 trotoara zajedno sa izradom gredica 10*20cm, bez armaturne mreže trotoara, obuhvatiti armaturu gredica. 250,0 | m2 | 250,00 | x |  | = |  |  |  |  |
| 2,020 | Betoniranje gornje ploče preko hidroizolacije i termoizolacije betonom MB30, debljine d=8cm, ploča armirana zavarenim mrežama Q131. Ploču dilatirati fugama u polja do max 16m2. Dilatacione fuge ispuniti trajno elastičnim kitom. Obračun po m2 bez armature. 1026 | m2 | 1.026,00 | x |  | = |  |  |  |  |
| 2,021 | Betoniranje armiranobetonskih trakastih temelja u iskopanom rovu betonom MB30. Obračun po m3. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
| 2,022 | Betoniranje armiranobetonskih stubova okruglog preseka Ø30cm u odgovarajućoj oplati betonom MB30. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 Zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 3,001 | Zidanje fasadnog zida i ugradnja termoizolacije u sledećim slojevima gledano iznutra: 1x zid od giter bloka d=19.0cm 1x stiropor d=5.0cm 1x zid od šuplje opeke d=12cm u produžnom malteru. Zid od opeke povezati sa zidom od 25cm ankerima Ø2,8mm od nerđajuće žice, broj ankera 4-5kom/m2. Svaki treći red bloka ankerovati u stub sa Ø8mm, L=100cm. Vezu spoljašnjeg obložnog zida pored ispuštenih ankera ostvariti i okretanjem po 2 komada opeke na 1m2 zida poprečno, koja se uštema u zid od bloka i zalije cementnim malterom. Obračun po m2, po opisu. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
| 3,002 | Malterisanje fasadnih zidova od opekarskih proizvoda produžnim malterom 1:2:6 u dva sloja sa predhodnim prskanjem retkim cementnim malterom. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska. Sastavni deo pozicije je i obrada špaletni do 20cm dubine. Obračun po m2. 600 | m2 | 600,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3,003 | Zidanje zidova opekarskim giter blokovima G5 d=25cm u produžnom malteru. Svaki drugi red vezati za stubove pomoću ankera od 2Ø8mm dužine 1.0m1, na svim zidovima na visini od 2,10m uraditi AB serklaže 19/20cm od betona MB20 u običnoj oplati armiranih sa 4RØ12, UØ6/20cm. Obračun po m3 zajedno sa serklažima i armaturom serklaža. | m3 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
| 3,004a | Zidanje zidova od pune opeke, d=6cm u produžnom malteru, razmere 1:2:6. U visini vrata celom dužinom zida uraditi armirano betonski serklaž visine 15cm i isti armirati sa +/-2Ø8mm i uzengije Ø6/25cm, MB 30. Obračun po m2 ozidanog zida zajedno sa serklažem. U cenu uračunata i izrada serklaža sa armaturom i neće se posebno obračunavati. 130 | m2 | 130,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,004b | Zidanje zidova punom opekom d=12cm u produžnom malteru, razmere 1:2:6. U visini vrata celom dužinom zida uraditi armirano betonski serklaž visine 15cm i isti armirati sa +/-2Ø8mm i uzengije Ø6/25cm. Obračun po m2 ozidanog zida zajedno sa serklažem. U cenu uračunata i izrada serkalža sa armaturom i neće se posebno obračunavati. 338,24 | m2 | 338,24 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,005 | Malterisanje sokle cementnim malterom 1:3 sa zaglađivanjem do crnog sjaja.Visina sokle od 10 do 60cm. Obavezno prethodno pranje zidova i čišćenje čeličnom četkom. Ohrapaviti pre nanosa cementnog maltera radi boljeg prijanjanja. Obračun po m2, po opisu. 125,0 | m2 | 125,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3,006 | Krajcovanje i krpljenje-dorada betonskih natur površina cementnim malterom 1:3, tj.spremanje za završnu obradu istih. Obračun po m2. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |  |
| 3,007 | Izrada podloge od cementne košuljice u denivelisanim prostorijama na koti -0.75, u padu, prosečne debljine d=4.0cm, armirati mrežom, Q84. Obračun po m2 bez armature. 8,79+52,53+21,82+50,74+31,19 | m2 | 165,07 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3,008 | Izrada podloge za plivajuće podove u sledećim slojevima gledano odozdo: 1x sloj tvrdopresovanog stirodura d=5cm (30kg/m3) 1x sloj natron papir u suvo, preklopi 10cm. Po obimu prostorije košuljicu odvojiti od zida umetkom od stiropora d=1cm. Obračun po m2. 1026 | m2 | 1.026,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,009 | Malterisanje stubova jačim produžnim malterom 1:2:6, sa predhodnim prskanjem cementnim mlekom, u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom "jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa čistim sitnim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama.U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke. Stubovi različitih dimenzija 60/40, 40/40, 30/40, 30/30cm i Ø30cm. Obračun po m1. 43,20 | m1 | 43,20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3,010 | Malterisanje plafona od fert nosača produžnim malterom 1:2:6, u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom "jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa čistim sitnim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama.U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke Pre malterisanja površinu grubo isprskati cementnim malterom. Obračun po m2. 408,56 | m2 | 408,56 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 3,011 | Malterisanje betonskog stepeništa produžnim malterom sa predhodnim prskanjem cementnim mlekom. Obračun po m2. 43,20 | m2 | 43,20 | x |  | = |  |  |  |  |
| 3,012 | Malterisanje betonskih greda i stubova produžnim malterom 1:3:9, u dva sloja, razvijene širine od 1, 20m do 1,60m. Završni sloj fino isperdašiti uz dodatak sitnog peska, pre malterisanja betonsku površinu grubo isprskati cementnim malterom. Obračun po m1. 356 | m1 | 356,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 3,013 | Malterisanje unutrašnjih zidova od opekarskih proizvoda produženim malterom 1:3:9, u dva sloja. Prvi sloj sa prosejanim peskom"jedinicom" naneti na podlogu. Drugi sloj spraviti sa sitnim, čistim peskom, bez primesa mulja i organskih materija i naneti preko prvog sloja. Perdašiti uz kvašenje i glačanje perdaškama. Sastavni deo pozicije je obrada špaletni dubine do 20cm. U cenu ulazi i pomoćna skela. Raditi u svemu prema opštim uslovima za zidarske radove u celini, prema GN i pravilima struke. Obračun po m2. 2685,00 | m2 | 2.685,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3,014 | Zidanje zidova opekarskim giter blokovima d=20.0cm u produžnom malteru.Svaki drugi red blokova ankerovati za postojeću betonsku konstrukciju sa 2Ø10, l=1.0m. Obračun po m2. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 Armirački radovi |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 4,001 | Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje i savijanje i ručna montaža betonskog gvožđa GA 240/360. Obračun po kg. | kg | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 4,002 | Nabavka, mašinsko ispravljanje, sečenje, savijanje i ručna montaža RA armature. Obračun po kg. | kg | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 4,003 | Nabavka i montaža zavarenih armaturnih mreža MAG, uključujući potrebna ukrajanja i savijanja. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 10.000,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 Hidroizolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 5,001 | Izrada horizontalne hidroizolacije ispod podova i zidova na tlu u sledećim slojevima odozdo na gore: 1x hladan premaz bitulitom A, 2x kondor 4 unakrsno postavljen, varen 100% za podlogu, sa preklopima. Predvideti podizanje hidroizolacije na zidu prosečno h=20cm. Obračun po m2 stvarne površine. | m2 | 1.473,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5,002 | Nabavka, transport i izrada horizontalne i vertikalne hidroizolacije na zidovima sanitarnih čvorova, tuš kabina i vlažnih prostora, na podovima sa slojem za pad. Površine očistiti od metalnih i drugih oštrih predmeta, ivice i uglove zaobliti. Hidroizolaciju raditi u sistemu tipa kao Sikalastik 150 ili odgovarajući. Nanosi se u dva sloja, gleterom ili četkom. Hidroizolaciju uzdići uz zidove min. 30cm, što je obuhvaćeno cenom. Neophodno je izvršiti proveru izvedene hidroizolacije (vizuelnom metodom i metodom zalivanja) od strane izvođača i nadzornog organa. Po obavljenoj proveri sačiniti zapisnik. Obračun po m2 gotove hidroizolacije. | m2 | 150,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5,003 | Nabavka materijala i izrada slojeva ravnog neprohodnog krova. Radi se ceo sistem i tako se obračunava: – sloj za pad (cementna košuljica dmin=3cm) sa min. nagibom od 2% ka odvodu/odvodima; -Hidroizolacija tipa Sika Plan SGmA 1.5mm ili odgovarajuće; -PVC (polivinilhlorid) membrana za opterećene krovove, armirana staklenom mrežicom (filcom), otporna na agresivne uticaje mikroorganizma i prodor korenja, paropropusna. Slobodno položena, na preklopima zavarena vrelim vazduhom. Membrana se ne fiksira za podlogu osim po obimu površine koja se izoluje i oko obrađenih detalja fikserima. Završavanje membrane, obrada prodora i detalji treba da se izvedu u skladu sa preporukama proizvođača hidroizolacije. Neophodno je izvršiti proveru izvedene hidroizolacije vizuelnom metodom i metodom zalivanja od strane izvođača radova i nadzornog organa i sačiniti zapisnik. U okviru pozicije izvesti holkel u visini h=25cm, što se posebno obračunava. Obračun po m2 za krov i po m1 za holkel, u svemu prema opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,003a | Krov | m2 | 27,13 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 5,003b | Holkel | m1 | 9,10 | x |  | = |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 6,001 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora.Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom, kao po šemi. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 4 dimenzije 90/210cm. 14 | Kom | 14 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6,002 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. U donjoj zoni krila, vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom na pozicijama vrata sanitarnih i mokrih čvorova. Na ostalim pozicijama vrata krilo snabdeti termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 5 dimenzije 80/210cm. 7 | Kom | 7 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6,003 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava obična, kvake, sa unutrašnje strane je leptir na vratima sanitarnih čvorova, obična na ostalim prostorijama. U donjoj zoni krila vrata opremiti aluminijumskom predstrujnom rešetkom za vrata na prostorijama mokrih čvorova i obezbediti kukicu (čiviluk) za kačenje sa unutrašnje strane. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 7 dimenzije 70/210cm. 9 | Kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6,004 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama. Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 9 dimenzije 100/210cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6,005 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih dvokrilnih punih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je od kompozit panela. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Profili standarda Alumil, Nisal ili odgovarajući. Boja plastifkacije RAL 9006. Okovi masivni, kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da pre ugradnje dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 10 dimenzija 180/210cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
|  | Opšti zajednički uslovi svih pozicija aluminijumske bravarije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pre ugradnje dostaviti dokaz o statičkoj stabilnosti elemenata – pozicija na relevantne uticaje. Fasadna bravarija mora imati dilatacije koje omogućavaju nesmetano temperaturno dilatiranje po širini i visini saglasno lokalnim klimatskim uslovima. Opis pozicije - Prozori 1 - Svi ponuđeni sistemi moraju biti prema zahtevima iz opisa 2- Obavezno je pre ugradnje dostavljanje preliminarnog statičkog proračuna za pozicije visine preko 2,40m. ALUMINIJUMSKI PROFILI 1 - Plastificirani aluminijumski profili u štoku i krilu. Oblik štoka (rama) prozora, kao i krila prozora - ravni. Na prozorskim krilima, sa spoljne strane postaviti okapnicu. Na krajevima okapnice postaviti PVC čepove. Na svim otvorima za kondez u donjoj zoni štoka, takođe postaviti PVC čepove. 2 - Debljina nanošenja praha, tj. debljina plastifikacije mora biti u rasponu 70-100µ. 3 - Poliamidna traka termičkog mosta, između spoljašne i unutrašnje polovine profila, širine od 24-40mm. 4 - Vučeni aluminijumski solbanak od istog materijala kao i profili i u istoj boji. Širina solbanka oko 15cm, tačna mera na licu mesta. Gornje pero solbanka se podvlači pod pero donjeg štoka. Boja profila po tonu RAL karte - 9006. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STAKLO 1 - Konfiguracija stakla - dvostruko termoizolaciono staklo - 4+12+4, sa međuprostorom punjenim argonom 90%, 2 - Obavezno dostaviti nadzornom organu pre ugradnje konfigurator ponuđenog staklo-paketa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RADIONIČKA IZRADA 1 - U procesu radioničke proizvodnje svih pozicija mora se voditi računa o sledećem: Mašine moraju biti dobro centrirane i podešene , testere oštre i bez nedostataka zuba, ivice isečenog profila ne smeju biti krzave. Spajanje profila pod uglom vrši se pomoću presovanih spojnica i sa svim pratećim elementima koji idu uz to. Obavezno lepljenje gerova dvokomponentnim lepkom . Gotovi prozorski elementi moraju biti upakovani i zaštićeni od oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okovi Okov po tipu za AL stolariju. 2 - Standardi koje mora da ispunjava okov: Za broj ciklusa otvaranja koje treba da izdrži po standardu EN1191 i EN12400, okov mora da zadovolji klasu 2 Za silu kojom je potrebno delovati za otvaranje i zatvaranje prozora po standardu EN12046-1 EN13115 okov mora da zadovolji klasu 2 Za otpornost površinske zaštite na koroziju po standardu EN ISO 9227 i EN 1670 okov mora da zadovolji klasu 5 Nosivost težine krila, do 100 kg. 3 -Okov mora obezbediti zabravljivanje krila na najmanje 0,9 m', od tačke do tačke zabravljivanja, kao i odlično dihtovanje po čitavom obimu krila ili prema preporuci i usaglašenosti proizvođača aluminijumskih sistema i okova, zavisno od veličine krila. Imati u vidu statičke proračune veličine pozicije i krila prozora, kao i udare vetrova na većim visinama u području gradnje objekta. 4 - Oblik, boja ručice i pokrivnih kapica, po izboru projektanta, usaglašeno sa RAL-om prozorskog aluminijumskog profila. Dihtung gume 1 - Svi elementi dihtovanja - gume, moraju biti EPDM kvaliteta, o čemu se mora nadzornom organu dostaviti odgovarajući sertifikat pre ugradnje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UGRADNJA Montažu gotovih elemenata vršiti isključivo uz prethodno tačno definisano pozicioniranje prozorskog elementa na mestu ugradnje, kao i uz dogovor, saglasnost i odobrenje nadzornog organa. Prozorski elementi moraju biti postavljeni na istom rastojanju od spoljašnje ivice zida po dubini zida. Po vertikali moraju biti tako postavljeni, da kada otvorite krilo, ono ostane na mestu na kom ste ga ostavili. Po horizontali svi prozori moraju biti na istoj visini koja će biti određena laserom. Fiksiranje prozora za bočne zidove, parapetni zid i plafon vršiti adekvatnim tiplovima i vijcima koji će se odrediti prema statičkom proračunu cele pozicije i doneti nadzoru na usaglašavanje I odobrenje sa priloženim proračunom ili po preporuci proizvođača prihvaćenog sistema aluminijumskih profila. Broj tiplova po poziciji takođe proračunati. Aluminijumski štok ne bušiti kroz poliamidni termo prekid, već kroz širu, unutrašnju komoru profila. Glava vijka mora proći kroz prvi zid komore i ostaje unutar komore. Rupu koja ostaje na prvom zidu komore zatvoriti sistemskim PVC čepićem u boji stolarije. Kompletnu stolariju postaviti i obezbediti dihtovanje. Izrada i montaža slepog Fe štoka nije potrebna. Gotovi prozorski elementi se na objekat donose zaštićeni od oštećenja. Izvođač radova je dužan da posle ugradnje prozorskih elemenata, pozove nadzornog organa da pregleda i primi ugrađene pozicije, što će se zapisnički konstatovati ili uneti u građevinski dnevnik i da ih posle toga ponovo zaštiti od oštećenja. Obavezno dostavljanje atesta nadzornom organu za sve tražene karakteristike i standarde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPIS 2 ZA ULAZNA VRATA, VISOKE PREGRADE I PORTALE Svi ponuđeni sistemi moraju biti prema zahtevima iz opisa 2. Obavezno je pre ugradnje dostavljanje statičkih proračuna za poziciju ulaznih vrata, portala ili drugih elemenata i predvideti aluminijmske profile za ojacanje u zoni otvaranja vrata PROFILI 2 - Debljina nanošenja sloja praha, tj. debljina plastifikacije mora biti u rasponu 70-100µ. Sirovinski sastav aluminijumskih profila: od primarnog aluminijuma, legure AlMgSi0 3, kvaliteta 6060. 4 Krilo vrata sa žljebom za prihvat okova. Poliamidna traka termičkog mosta, između spoljašnje i unutrašnje polovine profila, širine od 24 - 40mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | STAKLO 1 - Konfiguracija stakla - dvostruko termoizolaciono staklo - 8mm kaljeno float+12Ar 90%+3.3.1pamplex float ZA ULAZNA VRATA I PORTALE visine preko 240cm i površine stakla preko 2m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKOV 1 -Okov za ulazna vrata se sastoji od: - najmanje tri šarke po krilu. Ukoliko nosivost šarki ne zadovoljava celokupnu težinu krila, dodati i četvrtu šarku sa rasporedom sarki prema uputstvima proizvodjača - Brava za zatvaranje u tri tacke zaključavanja sa prihvatnom pločom i stoperom drugog krila - sa unutrašnje strane ručica za otvaranje, sa spoljašnje strane rukohvat prema zahtevu projektanta - Automat za samozatvaranje čija sila zatvaranja odgovara težini primarnog krila vrata. Na mestu montaže automata dodatno ojačati ram i krilo vrata. 2 - Standardi koje mora da ispunjava okov: - Za broj ciklusa otvaranja koje treba da izdrži po standardu EN1191 i EN12400 okov mora da zadovolji klasu 2 - Za silu kojom je potrebno delovati za otvaranje i zatvaranje prozora po standardu EN12046-1 i EN13115 okov mora da zadovolji klasu 2 - Za otpornost površinske zaštite na koroziju po standardu EN ISO 9227 EN 1670 okov mora da zadovolji klasu 5 - Nosivost težine krila do 150 kg 3 - Okov mora obezbediti zabravljivanje krila, kao i odlično dihtovanje po čitavom obimu krila ili prema preporuci i usaglašenosti proizvođača aluminijumskih sistema i okova zavisno od veličine krila. Imati u vidu statičke proračune veličine pozicije i krila vrata, kao i udare vetrova na većim visinama u području gradnje objekta. 4 - Oblik, boja ručice i pokrivnih kapica, po izboru projektanta, usaglašeno sa RAL-om aluminijumskog profila Dihtung gume: 1 - Svi elementi dihtovanja - gume moraju biti EPDM kvaliteta, o čemu se mora nadzornom organu dostaviti odgovarajući sertifikat pre ugradnje. |  |  |  |  |  |  |
|  | RADIONIČKA IZRADA 1 - U procesu radioničke proizvodnje svih pozicija mora se voditi računa o sledećem: Mašine moraju biti dobro centrirane i podešene, testere oštre i bez nedostataka zuba, ivice isečenog profila ne smeju biti krzave. Spajanje profila pod uglom, vrši se pomoću presovanih spojnica i sa svim pratećim elementima koji idu uz to. Obavezno lepljenje gerova dvokomponentnim lepkom. Gotovi elementi moraju biti upakovani i zaštićeni od oštećenja. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UGRADNJA Montažu gotovih fasadnih elemenata vršiti isključivo uz prethodno tačno definisano pozicioniranje elementa na mestu ugradnje, kao uz i dogovor, saglasnost i odobrenje nadzornog organa. Vrata moraju biti postavljena na istom rastojanju od spoljašnje ivice zida po dubini zida. Po vertikali moraju biti tako postavljena da kada otvorite krilo, ono ostane na mestu na kom ste ga ostavili. Po horizontali svi elementi moraju biti na istoj visini koja će biti odredjena laserom. Fiksiranje vršiti adekvatnim tiplovima i vijcima koji će se odrediti prema statičkom proračunu cele pozicije i doneti nadzoru na usaglašavanje I odobrenje sa priloženim proračunom ili po preporuci proizvođača prihvaćenog sistema aluminijumskih profila. Broj tiplova po poziciji takođe proračunati. Aluminijumski štok ne bušiti kroz poliamidni termo prekid, već kroz širu, unutrašnju komoru profila. Glava vijka mora proći kroz prvi zid komore i ostaje unutar komore. Rupu koja ostaje na prvom zidu komore zatvoriti sistemskim PVC čepićem u boji stolarije. Kompletnu stolariju postaviti i obezbediti dihtovanje. Izrada i montaža slepog Fe štoka nije potrebna. Gotovi elementi se na objekat donose zaštićeni od oštećenja. Izvodjač radova je dužan da posle ugradnje pozove nadzornog organa da pregleda i primi ugrađene pozicije, što će se zapisnički konstatovati ili uneti u građevinski dnevnik i da ih posle toga ponovo zaštiti od oštećenja. Obavezno je dostavljanje atesta nadzornom organu za sve tražene karakteristike i standarde. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,001 | Gvozdena ograda tribina i stepeništa od vertikalnih cevi Ø60/4mm na rastojanju od 1.0m. Od profila Ø50/3mm raditi rukohvat u visini od 1.10m1, sa vertikalnom ispunom od bešavnih cevi Ø20/2mm. Predvideti gornju i donju šprosnu Ø40/2,5mm na 15cm od tla i rukohvata. Ogradu minimizirati i bojiti masnom farbom u tonu po izboru investitora. Glavne stubove za zavariti za ankerne └ ploče 50*150*10mm sa ojačanjima od čvornog lima d=5mm, u dve pozicije – na zidu i podu tribina, odnosno, stepenica; sve to šrafiti u betonsku konstrukciju šrafovima 2 x M12 u svaku ankernu ploču. Ogradu raditi po detalju. Težina ograde 16-17kg/m1. Visina ograde 110cm. Obračun po m1 po pređašnjem opisu sa miniziranjem i farbanjem dva puta, mat bojom za metal. 127 | m1 | 127,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 7,002 | Izrada, transport i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač je dužan da dostavi nadzornom organu dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije pre ugradnje i po potrebi neophodna ojačanja dodatnim profilima. Obračun po komadu komplet pozicije prema opisu. POS I dimenzije 400/315cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,003 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog višedelnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog višedelnog portala. POS II dimenzije 400/235+(55/235+109/315)cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,004 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS III dimenzije 865/187-226cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7004' | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS III' dimenzije 150/507-536cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,005 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa 3 nivoa zaptivanja EPDM. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS IV, dimenzije 60/240cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,006 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog prozora. Profili su sa termo prekidom. Prozor se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS V, dimenzije 160/80cm. 9 | Kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,007 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog prozora. Profili su sa termo prekidom. Prozor se zastakljuje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog prozora. POS VI, dimenzije 80/80cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,008 | Izrada, transport i montaža fasadnih punih jednokrilnih vrata. Vrata su izrađena od fasadnih ALU plasticifiranih profila, sa termičkim prekidima, finalna obrada plastifikacija u boji RAL 9006. Vrata ugraditi suvom montažom sa dihtovanjem po obimu. Krilo vrata je od kompozit panela sa dobrom zvučnom i toplotnom izolacijom. Okov je odgovarajući aluminijumski, šarke i ručke su prema izboru investitora. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama ili Al pragom. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata. POS VII dimenzije 100/210cm. 2 | Kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,009 | Izrada, transport i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=220cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS VIII dimenzije 180/320cm. 3 | Kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,010 | Izrada, transport i ugradnja fasadnih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivnje termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006 . Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=220cm . Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS IX dimenzije 180/320cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,011 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog prozora. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi prozora se zastakljuju termoizolacionim staklom 4+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila, sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS X, dimenzije 400/80cm. 4 | Kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,012 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala sa jednokrilnim aluminijumskim vratima. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije. POS XI dimenzije 270/320+170/320cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 7,013 | Nabavka i ugradnja klizno sklopivih vrata od aluminijumskih profila sa termo prekidom. Sistem sa debljinom 42-50mm i dobrom zvučnom i termičkom izolacijim krila. Ispuna kompozitni panel. Sklapanje na jednu stranu sa fiksiranjem parkirnih segmenata. Obezbediti gornje kačenje sa rolerima koji klizaju u gornjoj vođici, a u donjem području u podnoj šini.Podnu šinu predvideti otvorenu na oba kraja za lakše čišćenje. Omogućiti brzo, jednostavno i delimično otvaranje za prolaz osoba. Obezbediti dobru zaptivnost elastičnim dihtung gumama, stabilnost hoda vrata, dobro zaptivanje i bezbedno zaključavanje. Karakteristike pozicije kao kod Horman segmentih vrata, Alumil harmonika vrata ili odgovarajućih. Izvođač je dužan da dostavi nadzornom organu na odobrenje sve profile, mehanizme, dihtunge i dokaze o zaptivenosti, sigurnosti, stabilnosti. Boja plastifikacije profila RAL 9006. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenih vrata. POZ XII, zidarske mere 455/320cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 7,014 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog prozora. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi prozora se zastakljuju termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Prozor izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja fasadnog prozora na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS XIII, dimenzije 420/105cm. 5 | Kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,015 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila sa tri nivao EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS XIV dimenzije 105-191/532cm. 2 | Kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,016 | Izrada, transport i ugradnja fasadnog portala. Profili su sa termo prekidom. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila sa 3 nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Ugradnja portala u okviru termoizolujućeg fasadnog panela. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Pozicija se sastoji od segmenata (od ose do ose stuba), koji se međusobno spajaju u celinu. Dimenzije segmenta je 500/200cm (6x) + segment 453/200. Predvideti spajanje segmenata u jedinstvenu poziciju sa svim potrebnim profilima veze, kao i elementima za zatvaranja i zaptivanja spojeva i zazora. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS dimenzije (6x500/200+453/200)=3453/200cm 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,017 | Aluminijumska krovna lanterna sa termo prekidom u prirodnoj boji aluminijuma; otvori zastakljeni prema detalju proizvođača. Obračun po komadu. POS dimenzije 4400/387cm. 1 | kom | 0 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 7,018 | Unutrašnje pune pregrade u sanitarnim čvorovima sa vratima, noseća konstrukcija su aluminijumski vučeni profili. Profili bez termo prekida, hladni profili. Ispuna od kompozitnog panela. Plastifikacija RAL 9006. Obračun po m2 uključujući ugradnju u zid i pod, sa svim potrebnim okovom, ugradnim spojnicama, nožicama i slično, kao kvakom, leptir bravom i kukicom za odlaganje stvari na vratima. 25.2 | m2 | 25,20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,019 | Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata sa nadsvetlom. Vrata su sa termo prekidom. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije. POS 1 dimenzije 433/315cm. 1.0 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,020 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih dvokrilnih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm. Spoljno staklo kaljeno. Boja plastifkacije RAL 9006. Vrata obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter). Rukohvat Ø 50, l=200cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 2 dimenzije 180/220cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,021 | Izrada, transport i montaža punih čeličnih protivpožarnih vrata, otpornosti klase F60 minuta. Vrata opremiti mehanizmom za dovođenje u neutralni položaj i moraju biti dihtovana od dima. Krilo vrata treba da bude od vučenih kutijstih čeličnih profila sa obostrano postavljenim limom debljine od 1 do 1,5mm, bez vidljivih varova i šrafova, u svemu prema šemi unutrašnje bravarije. Štok vrata takođe raditi od čeličnih vučenih profila. Krilo vrata je sa ispunom od tvrdo presovane kamene vune visoke gustine sa specijalnom izolacijom. Okov i brave prilagoditi nameni, moraju biti urađeni u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićeni od korozije. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. Finalna obrada: plastifikacija protivpožarna u RAL-u 9006. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne u boji vrata, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Smer otvaranja pre izrade utvrditi iz tehničke dokumentacije. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Obavezno obezbeđenje i dostavljanje nadzornom organu, pre ugradnje, važećeg atesta na traženu protivpožarnost od 60 minuta. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 3, zidarske dimenzije 140/210cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,022 | Izrada, transport i ugradnja unutrašnjeg portala sa vratima 60/220cm, nadsvetlom i zastakljenim fiksnim delom, za kontrolu pristupa. Parapetni deo pregrade je sa ispunom od kompozitnog panela. Sve prema šemi. Profili su bez termo prekida. Zastakljeni delovi portala se zastakljuju jednostrukim staklom d=4mm. Portal izraditi od ALU plasticifiranih profila. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje zastakljenih delova prema šemi. Okov mora biti urađen u zavisnosti od očekivanog opterećenja i zaštićen od korozije. Ugradnja portala na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje krila prema šemi, čišćenje i uklanjanje otpada. Pre početka radova, izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađenog portala. POS 11 dimenzije 187/325cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,023 | Izrada, transport i montaža unutrašnjih jednokrilnih zastakljenih aluminijumskih vrata bez termo prekida. Krilo vrata je zastakljeno kaljenim staklom, d=8mm. Vrata se ugrađuju suvom montažom. Vrata su izrađena od plastificiranih aluminijumskih profila. Boja plastifkacije RAL 9006. Vrata obezbediti okovima sa mogućnošću otvaranja za 180° (špilter), kvaka po izboru investitora. Brava elzet ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva. Krilo snabdeti termoizolacionim četkama ili alu pragom. Ugraditi dihtung gume i odbojnike. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje izrade i ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu, komplet prema opisu. POS 12 mere 100/210cm. 1 | Kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,024 | Izrada, transport i ugradnja unutrašnje pregrade sa dvokrilnim i jednokrilnim aluminijumskim vratima sa nadsvetlom. Vrata su bez termo prekida. Zastakljivanje termoizolacionim staklom 8+12+4mm, staklo kaljeno spolja. Vrata izraditi od ALU plasticifiranih profila i tri nivoa EPDM zaptivanja. Boja plastifikacije RAL 9006. Otvaranje prema šemi. Okovi masivni, rukohvat Ø 50, l=210cm. Brava "Elzet" ili odgovarajuća sa odgovarajućim brojem ključeva.Vrata snabdeti mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata i odbojnicima. Krila snabdeti termoizolacionim četkama. Ugradnja vrata na ozidan otvor suvom metodom ugradnje. U poziciju spadaju sve opšivne lajsne, mehanizam za otvaranje, čišćenje i uklanjanje otpada. Sastavni deo pozicije je i fiksni vetrobranski panel, pod uglom od 90º, zastakljen istim staklom .Obezbediti spajanje svih segmenata. Pre početka radova izvođač radova mora odgovorno sprovesti sva potrebna merenja za celokupno izvođenje radova. Izvođač je dužan da dostavi sve radioničke detalje i način ugradnje na koje saglasnost daje nadzorni organ. Raditi u svemu prema šemi, a sve mere uzeti na licu mesta. Izvođač radova je dužan da nadzornom organu dostavi dokaz za statičku stabilnost profila i krutost pozicije, kao i sve potrebne ateste za tražene karakteristike pozicije pre ugradnje. Sve prema opštim uslovima za aluminijumsku bravariju. Obračun po komadu komplet ugrađene pozicije. POS 13 dimenzije 305/385+160/385cm. 1 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7,025 | Nabavka i ugradnja klizno sklopivih (segmentna) vrata sa lamelama ispunjenim poliuretanom, d=42mm. Ram od toplocinkovanog čeličnog lima sa bočnim dihtungom. Plastifikacija po RAL ton karti 9006. Obezbediti gornje kačenje sa rolerima koji klizaju u gornjoj vođici, a u donjem području u podnoj šini; obezbediti dobru zaptivenost elastičnim dihtunzima, stabilnost hoda vrata, dobro vođenje i bezbedno zaključavanje. Obezbediti sve potrebne ateste za tražene karakteristike i standarde pozicije. Obračun po komadu. POZ 14, zidarske mere 450/300cm. 1 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 Limarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |  |
| 8,001 | Opišivanje atike plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm u boji pokrivača 9006 po RAL karti. RŠ 20cm. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |  |
| 8,002 | Opisivanje plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm RŠ 20cm u obliku "L". Boja plastifikacije 9006 po RAL karti. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 8,003 | Opisivanje plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm RŠ 12cm u obliku "L". Boja plastifikacije 9006 po RAL karti. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 8,004 | Opisivanje "vaniksni" na spoju lima i zida plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.6mm. Plastifikacija po RAL karti 9006. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |  |  |  |
| 8,005 | Pokrivanje krova ravnim plastificiranim pocinkovanim čeličnim limom d=0.60mm sa duplim stojećim falcem, falc raditi tako da od jednog metra ravnog lima dobijemo 0.87m pokrivene površine. Lim se postavlja na dasčanoj podlozi d=2.5cm u nagibu sa podkonstrukcijom i sa terpapirom. Obračun po m2 po opisu zajedno sa halterima, daščanom oplatom i terpapirom sa preklopom. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |
| 8,006 | Pravougaone odvodne olučne cevi dimenzija 20/20cm sa kolenima i skretanjima. Oluke raditi od plastificiranog čeličnog lima d=0.6mm. Boja plastifikacije po Ral karti 9006. Obračun po m1. 20 | m1 | 20,00 | x |  | = |  |
| 8,007 | Izrada i montaža snegobrana oblika koji prati profilaciju panela, od plastificiranog čeličnog lima, d=0,6mm. RAL 9006 Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |  |
| 8,008 | Odvodne olučne cevi preseka 16/16cm od plastificiranog lima čeličnog d=0.6mm. Boja plastifikacije po RAL karti 9006. Oluk vezati pocinkovanim kukama na 2.0m. Obračun po m1. | m1 | 0,00 | x | / | = | / |
| 8,009 | Pokrivanje krova panelima od mineralne vune d=10.0cm zajedno sa svim opšivkama koje prate pokrivanje. Obračun po m2 po opisu. | m2 | 0,00 | x | / | = | / |
| 8,010 | Nabavka, transport i montaža fasadnih panela d=60mm, preko sekundarne čelične konstrukcije. Paneli su od profilisanog plastificiranog pocinkovanog čeličnog lima debljine 0,6mm sa ispunom od negorive mineralne vune debljine 60mm. Cenom obuhvatiti sendvič panel, zaptivke i sav spojni materijal. Cenom obuhvatiti i projekat montaže panela u skladu sa projektom i tehnološko-tehničkim zahtevima proizvođača panela. Panele predvideti sa traženom vatrootpornošću Vo 90min i odgovarajućim atestom koji je potrebno dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. Obračun po m2 po opisu. | m2 | 87,80 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 Podopolagački radovi |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 9.001 | Čišćenje i ispunjavanje dilatacionih fuga na cementnim košuljicama, odgovarajućim smolama za saniranje. Koristiti ekološke materijale. Sav potreban materijal obezbeđuje izvođač radova. Obračun radova po m1. | m1 | 450,00 | x |  | = |  |  |
| 9.002 | Nanošenje ekološkog disperzivnog premaza Henkel Ceresit R766 ili odgovarajući. Nakon sušenja nanosi se ekološka samorazlivajuća, ravnajuća masa Henkel Ceresit DX ili odgovarajuća, u nanosu ne manjem od 3mm. Sav potreban materijal (nabavka i transport) obezbeđuje izvođač radova. Obračun radova po m2 izravnate površine. | m2 | 1.026,00 | x |  | = |  |  |  |
| 9003 | Nabavka, isporuka i instalacija drvenog sportskog poda na elastičnoj podkonstrukciji u svemu prema FIBA standardu. Na podlogu se postavlja PE folija kao parna brana sa preklopima od 10cm. Podkonstrukcija se sastoji od plastičnih nivelatora, elastičnih distancera i sistema štafni u svemu prema deklaraciji proizvođača. Podna daska mora biti masiv, puno drvo tipa bukva, javor, hrast ili jasen, minimalne debljine 22mm, fabrički lakirana. Podna daska se na podkonstrukciju ukucava mašinskim putem. Sportski pod mora da poseduje EN 14904 standard, FIBA sertifikat i IHF sertifikat što se dokumentuje dostavljanjem tehničkog lista sa specifikacijama i karakteristikama ponuđenog sportskog poda uz ponudu, kao njen obavezni i sastavni deo. Predvideti revizije u vidu modularnih otvora zajedno sa ugrađenim hilznama za fiksiranje nosača golova, stubova za odbojkašku mrežu i koševa, sve po detaljnoj šemi i usaglašeno sa opremom koja se nabavlja i ugrađuje. Obuhvatiti izradu i montažu ivične drvene lakirane lajsne sa izvedenim otvorima za ventilaciju poda, što se neće posebno plaćati. U cenu uračunati isporuku i instalaciju originalnih drvenih poklopaca na otvorima za fiksiranje opreme (stubovi za odbojku, golovi i koševi), kao i obeležavanje terena za rukomet, košarku i odbojku linijama širine 5cm po pravilniku za navedene sportove. Sav materijal obezbeđuje izvođač radova. Sav nastali otpad odneti na gradsku deponiju. Obračun po m2 izvedene površine poda. 1026 | m2 | 1.026,00 | x |  | = |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Keramičarski radovi |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 10,001 | Nabavka, transport i popločavanje unutrašnjih podova granitnom keramikom I klase, domaće proizvodnje, na cementnom malteru-košuljici. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Pločice mat, protivklizne R9, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje. Veličina i boja po izboru Investitora. Obračun po m2. 7.76+7.06+42.18+3.04+17.07+3.08+ 31.97+31.9+36.87+27.23 | m2 | 208,16 | x |  | = |  |
| 10,002 | Nabavka, transport i popločavanje unutrašnjih podova keramičkim pločicama I klase, domaće proizvodnje na cementnom malteru-košuljici. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Pločice mat, protivklizne R9, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje. Veličina i boja po izboru Investitora. Obračun po m2. 6.04+3.21+9.39+3.21+9.25+1.72+1.0+11.32+ +11.63+2.3+2.3+11.19*2+11.63+2.3*2 +11.23+7.73+3.28+6.02+4.06+5.91 +6.14+3.35 | m2 | 147,70 | x |  | = |  |
| 10,003 | Nabavka, transport i oblaganje zidova glaziranim keramičkim pločicama I klase, domaće proizvodnje, polaganjem u cementnom malteru, pločice raditi sa otvorenom fugom, i fuga na fugu. Boja i veličina pločica po izboru Investitora. Na uglovima i spojevima zidova predvideti mat alu lajsnu. Oblik i tip lajsne po izboru Investitora. Obračun po m2 obloženog zida sa izradom skele za rad. 3.0*(15*2*2+1.0*2+0.95*2+4.2*12+2.68*2 *4+4.0*4*2+1.5*2*2*2+3.43*2+2.28*2*8 +1.53*2*2+1.87*2*2+1.41*2+1.4*2*2+0.9*2*2 +2.0*2*2+1.5*2+1.23*2+1.7*2*4+1.9*2*2+ 1.5*2*3*2) | m2 | 742,08 | x |  | = |  |
| 10,004 | Nabavka, tranport i izrada sokle od pločica na cementnom malteru, h=10cm. Boja, veličina i tekstura pločica po izboru Investitora. Obračun po m1. 465.0 | m1 | 465,00 | x |  | = |  |
| 10,005 | Nabavka, transport i oblaganje čela i gazišta stepenica 16,7/26cm granitnim keramičkim protivkliznim pločicama I klase, dimenzija 30/60cm, na cementnom malteru. Pločice svetle sive ili bež boje u podržavanju travertina ili granita, po izboru Investitora. Pored zidova predvideti testerastu soklu h=10cm od istih pločica. Zidni sokl raditi sa alu pravougaonom lajsnom na spoju sa zidom. Predvideti aluminijumske mat L lajsne izmedju gazišta i čela, boje RAL 9006, vrste i oblika kao tip L7AN1 Border Line L7 ili odgovarajuće. Predvideti polaganje pravih mat aluminijumskih naležućih lajsni na ivicama keramike gazišta i čela. Nakon polaganja izvršiti fugovanje spojnica d=2mm, fuga masom. Slog keramike na podestima na način odredjen od strane projektanta. Keramika protivklizna R10-12, sa obaveznim dostavljanjem nadzornom organu važećeg sertifikata za traženu protivkliznost pre ugradnje. Obračun po m1 stepenica zajedno sa zidnom soklom koja se neće posebno obračunavati. 105.9 | m1 | 105,90 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Termoizolaterski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |
| 11,001 | Ugradnja parne brane i termoizolacije na tavanici prema tavanu u sledećim slojevima odozdo na gore: 1 x polietilenska folija u suvo, preklopi 10cm, 1 x mineralna vuna debljine d=10cm, u impregnisanim pločama zapreminske mase 100kg/m3, 1 x natron papir u suvo, preklopi 10cm. Obračun po m2. 350 | m2 | 350,00 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |
| 12,001 | Nabavka, transport i ugradnja fasadnog termoizolujućeg sistema koji se sastoji od: - izolacijske obloge d=5cm, vrste po projektu, lepka, adhezionog maltera, fasadne mrežice min 145g/m2, osnovnog premaza na još jedan sloj adhezionog maltera i finalne obrade zaglađenim malterom 1,5mm. Špaletne oko prozora i portala raditi sa izolacionom oblogom d=2cm. Sve elemente sistemske fasade predvideti od istog proizvođača, sa dostavljanjem tehničkih listova i sertifikata nadzornom organu pre ugradnje. Sistem mora posedovati IMS sertifikat za upijanje vode i adheziju i ETA standard. Obračun po m2, sve komplet sa obradom špaletni. | m2 | 390,00 | x |  | = |  |
| 12,002 | Montaža i demontaža cevaste fasadne skele visine do 18,00m1 (vertikale na 1,80ml) za izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova, u svemu prema važećim tehničkim propisima za fasadnu skelu, sa svim potrebnim ukrućenjima, platformama, ogradama, itd. Pre upotrebe skela mora biti primljena od nadležne inspekcije. Skela je namenjena izradi fasadne termičke izolacije i fasadnih premaza, kao i ugradnji fasadnih panela, pokrivačkim i limarskim radovima. Obračun po m2 ortogonalne projekcije skele, komplet sa prenosom materijala do 50m, čišćenjem elemenata skele i uzemljenjem. Merenje se vrši po spoljnim ivicama fasadne skele. 2380 | m2 | 2.380,00 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
| 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi 12 Fasaderski radovi |
| 13. Molersko-farbarski radovi |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina | Jedinična cena |  | Ukupno |
| 13,001 | Nabavka materijala i bojenje omalterisanih zidova i plafona poludisperzivnom bojom sa gletovanjem. Površine obrusiti, očistiti i izvršiti neutralizovanje. Pregledati i kitovati manja oštećenja i pukotine. Impregnirati i prevući disperzivni kit tri puta. Predbojiti i ispraviti toniranim disperzionim kitom, a zatim bojiti poludisperzivnom bojom 2 puta, odnosno do postizanja ravnomerne obojenosti. Boja i ton po izboru Investitora. Obračun po m2, sve komplet, sa izradom skele za rad. 3580 m2 | m2 | 3.580,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13,002 | Nabavka materijala i bojenje omalterisanih fasadnih sendvič zidova akrilnim mikroarmiranim fasadnim premazom. Naneti akrilnu emulziju na omalterisanu površinu kao podlogu, a zatim tankoslojnu fasadnu dvokomponentnu masu za izravnavanje, dve ruke. Ponovo naneti akrilnu emulziju, kao podlogu pre nanošenja završne mikroarmirane fasadne akrilne boje dva puta, sa razmakom za sušenje od najmanje 10-12 sati. Boja mora biti kvalitetna, otporna na UV zračenja, atmosferske uticaje i mraz (obavezna dostava sertifikata i atesta za tražene karakteristike nadzornom organu pre ugradnje). Obračun po m2 obojene površine sa svim potrebnim, opisanim predradnjama. | m2 | 600,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13,003 | Bojenje čela stepeništa i sokle polimernom disperzionom bojom za beton tipa Takril, Epoksil ili odgovarajući. Boja mora biti dobre prionljivosti, nepropusna za CO2, vodoodbojna, otporna na habanje. Pre bojenja disperzionom bojom, potrebno je naneti osnovni premaz, dubinski prajmer za impregnaciju. Obavezna dostava sertifikata i atesta za tražene karakteristike nadzornom organu pre ugradnje. Obračun po m2. 237.05+123.50 | m2 | 360,55 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 Ostali radovi i oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |  |  |  |  |  |
| 14,001 | Nabavka, isporuka i ugradnja plastičnih stolica sa naslonom za tribine. Stolice moraju biti izrađene od visokokvalitetne plastike sa aditivima za negorivost i UV postojanost što se dokumentuje uz ponudu. Stolice se šrafe putem 4 šrafa direktno u betonsku podlogu. Stolice moraju da poseduju EN 12727 standard koji se dostavlja nadzornom organu pre ugradnje. Obračun po kom. 468.0 | Kom | 468 | x |  | = |  |
| 14,002 | Nabavka i montaža zaštitnih mreža od 100% poliestera debljine 6mm, veličina okca 10/10cm. Mrežu zategnuti i fiksirati držače od pocinkovanog gvožđa Ø 12mm. Obračun po m2. 800 | m2 | 800,00 | x |  | = |  |
| 14,004 | Završno čišćenje objekta sa pranjem svih podova, keramičkih pločica na zidovima, sanitarija, prozora i vrata, svih komunikacija i zajedničkih prostorija. Obračun po m2 neto površine poda objekta. U ukupnu površinu uračunato je i čišćenje stepeništa, prilaza i slično i neće se posebno plaćati. Obračun po m2. 1700 | m2 | 1.700,00 | x |  | = |  |
| 14,005 | Nabavka i ugrađivanje aluminijumskih lajsni - traka na spoju različitih podova. Obračun po m1 | m1 | 24,00 | x |  | = |  |
| 14,006 | Nabavka i montaža oglasne table. Oglasna ploča za unutrašnje i spoljne prostore od aluminijumskog okvira i na zaključavanje. Ploča je od plute - presvučena linoleumom. Vrata su od čvrstog poliesterskog stakla, imaju pritisnu cilindričnu bravu. Unutrašnja dubina između stakla i ploče oko 85mm. Isporučuje se sa rupama za zidnu montažu. Dimenzije: širina 1500 i visina 1000mm. Obračun po komadu. | kom | 1 | x |  | = |  |
| 14,007 | Izrada i montaža natpisne table na ulazu u objekat, sa standardnim fontovima ćirilice i izradu logotipa grba.Tabla je od elektrolitičkog anodiziranog aluminijuma, dimenzija 500 x 320mm. Boja table srebrna ili zlatna, po izboru Investitora. Izgravirani tekst u crnoj boji, grb logotip u originalnim bojama. Tabla se postavlja pomoću ukrasnih eloksiranih šrafova u boji table, koji se isporučuju uz istu. Obračun po komadu, sve komplet. | kom | 1 | x |  | = |  |
| 14,008 | Izrada, transport i postavljanje podne ulazne rešetke, ram od L profila ankerovan u beton. Dimenzije rešetke 60/40cm. Ram rešetke je izrađen od L profila 50/50/5 mm i ubetoniran u podlogu, sama rešetka je izrađena od L profila 55/55/5 mm sa ispunom od pljošteg gvožđa 45/5 mm na razmaku od 2,5cm. Svi vidljivi delovi rešetke se antikorozivno štite i boje masnom bojom dva puta. Obračun po komadu. | Kom | 6 | x |  | = |  |
| 14,009 | Izrada, transport i ugradnja svetleće reklame -natpisa na istočnoj i južnoj fasadi objekta. Dimenzija 3D natpisa10,0/0,9m. Aluminijumska konstrukcija, jednostrana svetleća rasveta, prednji paneli polikarbonat i aluminijum. Boja i tekst natpisa po izboru Investitora. Obračun po komadu, sve komplet. | Kom | 2 | x |  | = |  |
| 14,010 | Nabavka transport i ugradnja materijala za oblaganje pnk regala i kaskada kanala klimatizacije za otpornost na požar Ei 60 (F60) sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 2 (dva) sloja protivpožarnih ploča d=15mm. Oblaganje za otpornost na požar F60 minuta izvodi se CD/UD potkonstrukcijom sa dva sloja vatrootpornih ploča debljine 15mm, koje se pričvršćuju mašinskim vijcima. Potkonstrukcija se sastoji od CD profila 27/28/27 mm i UD profila 27/28/27 mm . Kačenje profila se izvodi preko držača (distancera). Na UD profile lepi se traka za zvučnu izolaciju. CD profili se nastavljaju pomoću profilne spojnice. Spojevi prvog i drugog sloja vatrootpornih ploča se medjusobno smiču. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Obračun po m2 kompletno izvedene pozicije po opisu sa bandažiranjem i gletovanjem, sa izradom skele za rad. | m2 | 24,00 | x |  | = |  |
| 14,011 | Nabavka transport i ugradnja materijala za oblaganje vodovodnih, kanalizacionih,vertikala grejanja i elektro instalacija, preseka kanala do 20/30 cm i visine do 300cm. Oblaganje sa CD/UD metalnom potkonstrukcijom i protivpožarnim gipskartonskim pločama 12,5 mm. Ploče se pričvršćuju pomoću mašinskih vijaka. Potkonstrukcija se sastoji od horizontalnih UD profila i vertikalnih CD profila koji su pričvršćeni za zid držačima distancerima. Na UD profile i držače lepi se traka za zvučnu izolaciju. Drzači se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60cm i vertikalnom od 130cm. Spoljni uglovi se štite aluminijumskom zaštitnom šinom ili Alux trakom. Spojevi ploča se ispunjavaju, bandažiraju trakom i gletuju pomoću mase za ispunu spojeva. Obračun po m1 sve komplet po opisu sa bandažiranjem i gletovanjem, sa izradom skele za rad. | m1 | 12,00 | x |  | = |  |
| 14,012 | Izrada i montaža metalne penjalice za izlaz na krov od čeličnih profila i flahova. Metalnu penjalicu izraditi i ugraditi po detaljima i uputstvu projektanta. Spojeve i varove idealno izraditi, očistiti i obrusiti. Pre ugradnje penjalice očistiti od korozije, obrusiti,naneti impregnaciju, osnovnu boju i postaviti ogradu. Nakon ugradnje popraviti osnovnu boju, predkitovati i brusiti i obojiti dva puta. Vrata treba da sadrže katanac kojim se zaključavaju. U cenu uračunati leđobrani i ankerisanje metalne penjalice prema detalju iz projekta. Obračun za sve komplet po kg. | kg | 250,00 | x |  | = |  |
| 14,013 | Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: sklopiva košarkaška konstrukcija sa okvirom od čelika, kvadratnog profila, zaštitna tabla od naprezanja, 325cm odstojanje table od postolja konstrukcije, automatsko pozicioniranje konstrukcije na propisanu visinu, tabla 180/105cm sa zaštitnim staklom, zaštita za tablu-tapacirung, komplet guma i dihtunga za Securit tablu, mrežica za koš, zglobni obruč, ojačani obruč. Predvideti ugradnju u modularne otvore - ostavljene module (hilzne) u podu. Konstrukcija mora biti sklopiva radi demontažnog pomeranja. Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbeti i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. Obračun po kompletu za par koševa. | komp | 1 | x |  | = |  |
| 14,014 | Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: gol za rukomet, konstrukcija drvena, rasklopna. Predvideti mrežu za gol sa zastorom. Predvideti ugradnju u modularne otvore - ostavljene module (hilzne) u podu. Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbeti i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. Obračun po kompletu za par golova, sve komplet. | komp | 1 | x |  | = |  |
| 14,015 | Nabavka i ugradnja sportskih rekvizita i opreme za teren: konstrukcija za odbojku usadna, profi. Predvideti komplet sa zatezačem za mrežu, španerima, sajlom za odbojku, mrežom za odbojku profi, antena za odbojku par. Konstrukcija za odbojku usadna u za to ostavljene module ( hilzne) u podu. Pravljeno po najvišim standardima, sertifikovano od strane regulatornih tela. Sertifikat obezbedi i dostaviti pre ugradnje nadzornom organu. Obračun po kompletu za odbojku, sve u skladu sa opisom. | komp | 1 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Čelična konstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poz. | Opis pozicije | J.M. | Količina |  | Jedinična cena |  | Ukupno |
| 15,001 | Nabavka materijala, izrada i montaža čelične konstrukcije dimenzija i oblika prema statičkom proračunu. Zaštitu vršiti miniziranjem i završnim farbanjem. Obračun po kg ugrađenog materijala. | kg | 0,00 | x | / | = | / |
| 15,002 | Izrada, montaža čelične konstrukcije od standardnih čeličnih proizvoda u svemu prema statičkom proračunu i detaljima konstrukcije sa antikorozivnom zaštitom i troslojnom "Plamalom-3D", "Firesteel" ili odgovarajućom zaštitom i završnim bojenjem. Obračun po kg. | kg | 0,00 | x | / | = | / |
| 15,003 | Nabavka materijala, izrada i montaža sekundarne čelične konstrukcije za pričvršćenje i nošenje krovnih i fasadnih panela, dimenzija i oblika prema preporukama proizvođača panela. Zaštitu vršiti antikorozivnom i troslojnom "Plamalom3D" ili odgovarajućom zaštitom i završnim bojenjem. Zahtevano vreme PP zaštite 60min. Obračun po kg ugrađenog materijala. | kg | 6.172,00 | x |  | = |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA građevinskih i građevinsko-zanatskih radova |  |  |  |  |  |
|  | Vrsta radova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01. | Zemljani radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02. | Betonski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03. | Zidarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04. | Armirački radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05. | Hidroizolatorski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06. | Stolarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07. | Bravarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08. | Limarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09. | Podopolagački radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Keramičarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Termoizolatorski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Fasaderski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Molersko-farbarski radovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Ostali radovi i oprema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Čelična konstrukcija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN |  |  |
| elektroinstalaterskih radova za sportsku halu „ PARTIZAN ” u Leskovcu Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija. |  |  |  |
| R.BR. | OPIS POZICIJE | JM | KOLIČ. | CENA |  | IZNOS |  |  |
| 1. | NAPOJNI VODOVI |  |  |  |
| 1.1. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa PP00-A 4x240 mm², od KPO do glavnog razvodnog ormana GRO u unutrašnjosti objekta. Kabal se polaže u juvidur cev prečnika 100mm postavljenu u pod pre betoniranja, sve do GRO-a, zatim se polaže na zid pomoću obujmica od perforirane trake i pokriva PNK nosačem za mehaničku zaštitu. Sve kompletno. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |
| 1.2. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5 x10 mm², od glavnog razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-S. Kabl se polaže najpre na PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornim penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x16mm², od glavnog merno razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-1. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnom obujmicom i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 55,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm², od razvodnog ormana RO-1 do razvodnog ormana RO-2. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidu se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x4mm², od glavnog merno razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-H. Kabal se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 25,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x10mm² od glavnog merno razvodnog ormana GRO do razvodnog ormana RO-L. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Otvori u zidovima se zatvaraju vatrootpornom penom. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 76,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm² od ormana agregata RT-A do razvodnog ormana RO-AG. Kabl se polaže u PNK nosač. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 10,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Isporuka i polaganje napojnog kabla tipa N2XH 5x6mm² od agregata do razvodnog ormana RT-A. Kabl se polaže po podu,uvučen u savitljivo čelično crevo. Vertikalno se vodi po zidu pričvršćen metalnim obujmicama i pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 1 : |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RAZVODNI ORMANI I TABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Isporuka i ugradnja kablovskog priključnog ormana KPO, na označenom mestu, u zidu na fasadi objekta (na 60 cm od kote trotoara). KPO je izrađen od termoplastičnog materijala sa IP43, a sadrži: 3 postolja za visokoučinske osigurače (NV/400A) i bakarnu sabirnicu za neutralni (N) provodnik. Sve kompletno sa 3 patrona od 250A, ugradnjom u zid i povezivanjem. Napomena: predviđen presek kabla za ulaz-izlaz PP00-A 4x240mm2. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Isporuka i ugradnja glavnog merno - razvodnog ormana GRO. GRO je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima dvoja vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica (predvideti na ormanu) sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi ne dolaze u kontakt sa kućištem ormana. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x10mm². Glavni prekidač ugraditi u priključnom delu ormana. Orman je nadgradni, a montira se tako da donja ivica bude najmanje 70cm iznad poda i treba da bude sa zaštitom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompakt prekidač MC3, In=400A i Ipek=50kA | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Postolja za nožaste osigurače NV/125A | kom | 12 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Osigurač NV od 25A | kom | 6 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Osigurač NV od 35A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Osigurač NV od 50A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 6 i 16A | kom | 4 |  | - |  | - |  |  |
|  | Ostaviti mesta u ormanu za ugradnju još 4 trofazna izvoda (rezerva) sa NV osiguračima. Obuhvatiti sve neophodno sa sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, stezaljke, bakarne sabirnice 50x5mm, pertinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira (TN-C-S). | kom | 1 | x |  | = |  |  |
| 2.3. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-1. RO-1 je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 20 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitom IP53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 40 - 10 - U | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Zaštitni uređaj difer. struje FI 40/0,5A | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Automat. osigurač tip „C”, Ik=6kA od 25A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10 i 16A | kom | 13 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-2. RO-2 je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 40 - 10 - U | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10 i 16A | kom | 14 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-L. RO-L je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran na vrata. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 40 - 10 - U | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10 i 16A | kom | 12 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu, razvodnog ormana RO-H. RO-H je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidač je montiran u unutrašnjosti ormana (u plastičnom kućištu). Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 25 - 10 - pk | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10 i 16A | kom | 8 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 15x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu razvodnog ormana za napajanje reflektora glavnog osvetljenja hale RO-S. RO-S je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidači su montirani na vrata ormana.Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 20 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 63 - 10 - U | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 10 - 90 - U | kom | 2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 16 - 90 - U | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor S40, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Kontaktor S25, 230V, 50Hz | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA, od 16A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA, od 20A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 6A | kom | 2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10A | kom | 39 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 16A | kom | 7 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Isporuka i ugradnja na označenom mestu razvodnog ormana za napajanje reflektora paničnog osvetljenja hale RO-AG. RO-AG je izrađen od dva puta dekapiranog lima debljine 2mm, premazan zaštitnom bojom, ofarban i lakiran i ima vrata i „elzet” ili odgovarajuću bravu. Svi kablovi ulaze i izlaze iz ormana preko odgovarajućih uvodnica sa odgovarajućim izolacionim materijalom, tako da kablovi ne dolaze u dodir sa kućištem ormana. Grebenasti prekidači su montirani na vrata ormana. Vrata ormana su povezana na zaštitnu sabirnicu provodnikom P/F 1x6mm². U ormanu predvideti mesto za ugradnju još 15 automatskih osigurača. Orman je nadgradni i treba da bude sa zaštitrom IP 53, a sadrži: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grebenasti prekidač GS 40 - 10 - U | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „C”, Ik=6kA, od 20A | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 10A | kom | 22 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Autom. osigurač tip „B”, Ik=6kA, od 16A | kom | 2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Obuhvatiti sve kompletno sa neophodnim sitnim materijalom kao što su: zavrtnji, navrtke, provodnici za šemiranje i uzemljenje, bakarne sabirnice 20x5mm, perinaks, oznake osigurača i jednopolna šema, kao i vodootporne natpise na vratima ormana za označavanje namena prekidača i natpis o primenjenom sistemu zaštite od napona dodira. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 2 : |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Isporuka i ugradnja u zid, ispod maltera, provodnika tipa N2XH 2x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem. | m | 60,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja u prostoru lokala. Provodnik se vodi u zidu ispod maltera. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 7m. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 14 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije paničnog osvetljenja u prostoru lokala. Provodnik se vodi u zidu ispod maltera. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 7m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom.Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Isporuka i ugradnja, u zid ispod maltera, provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica i bojlera u prostoru lokala. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 10m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Isporuka i ugradnja, u zid ispod maltera, provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije trofazne utičnice u prostoru lokala. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 10,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije osvetljenja. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču. Po plafonu, u hodnicima i u prostorijama sa tuševima, provodnici se vode na odstojnim obujmicama. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 8m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja | kom | 88 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Isporuka i ugradnja, provodnika tipa N2XH 3x1,5mm² za izradu instalacije paničnog osvetljenja. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču. Prosečna dužina provodnika po sijaličnom mestu je 5m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja | kom | 26 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Isporuka i ugradnja, provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica. Provodnik se vodi uglavnom u zidu, ispod maltera, a delimično i po odstojnim obujmicama i po PNK nosaču. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 12m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 32 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 5x1,5mm² za izradu veze između GRO i RT-A. Izvod služi za signalizaciju nestanka mrežnog napajanja i vodi se delimično po PNK nosaču, delimično po obujmicama. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem. | m | 8,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu izvoda od GRO do agregata i služi za napajanje akomulatora agregata. Vodi se delimično po PNK nosačui delom po podu, uvučen u savitljivu čeličnu cev. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem. | m | 7,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofazne utičnice u prostoriji agregata. Provodnik se vodi delom po odstojnim obujmicama i delom po PNK nosaču. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 9,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije trofazne utičnice u prostoriji agregata. Provodnik se vodi delom po odstojnim obujmicama i delom po PNK nosaču. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 10,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica u prostoru biletarnice. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera i delimično u podu, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 2m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Isporuka i ugradnja provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu izvoda RO-S do protivpožarne centrale. Vodi se u zidu ispod maltera. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Isporuka i polaganje provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofaznih utičnica na zidu, pored zapisničarskog stola, u prostoru hale. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera i delimično u podu, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 20m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa razvodnim kutijama i povezivanjem na oba kraja. | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Isporuka i polaganje provodnika tipa N2XH 3x2,5mm² za izradu instalacije monofazne utičnice za napajanje glavnog semafora. Provodnik se vodi delimično u zidu, ispod maltera, delimično u podu uvučen u PVC cevi i delimično u zidu u PVC kanalima. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 50,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Isporuka i polaganje bezhalogenog provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora glavnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 28m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 28 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Isporuka i polaganje bezhalogenog provodnika tipa N2XH 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora glavnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 14m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja reflektora paničnog osvetljenja hale. Provodnik se vodi najpre u PNK nosaču, a zatim vertikalno, po obujmicama, pokriven PNK nosačem radi mehaničke zaštite. U stepenišnom prostoru, sve do stuba, polaže se po PNK nosaču. Do reflektora provodnik se vodi po krovnom nosaču, uvučen u čelične savitljive cevi redom do svakog reflektora. Između krovnih nosača provodnik se polaže u PNK nosače. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 17m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 5x2,5mm² za izradu instalacije napajanja svetiljki paničnog osvetljenja hodnika, prolaza i prostorije svlačionice i lekara. Provodnik se vodi iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji (po fazama). Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 9m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 23 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 3x2,5mm² za izradu instalacije napajanja svetiljki paničnog osvetljenja prostorije agregata. Provodnik se vodi iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji (po fazama). Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 2m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Isporuka i polaganje bezhalogenog vatrootpornog provodnika tipa N2XH FE 180/E90 3x2,5mm² za izradu instalacije napajanja utičnica u prostorijama biletarnice i lekara. Provodnik se vodi iz RO - AG i to po zidu i plafonu, na obujmicama. Priključenje vršiti prema grafičkoj dokumentaciji. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 18m. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Isporuka i polaganje na zid, po obujmicama, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x120mm², od kutije za glavno izjednačenje potencijala KIP-1 do zaštitne sabirnice GRO. Sve komplet sa ostvarivanjem galvanskih veza. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Isporuka i polaganje, delom u zidu i delom u podu uvučen u PVC cevi, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x50mm² do agregata. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Isporuka i polaganje, u zid ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x25mm² od kutije za glavno izjednačenje potencijala KIP-2 do zaštitne sabirnice RO-1. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.26. | Isporuka i polaganje, delom po zidu na obujmicama i delom u zidu ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x16mm². Provodnik se vodi od kutije za glavno izjednačavanje potencijala KIP-1 do telefonskog ormarića TO. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.27. | Isporuka i polaganje, delom po zidu na obujmicama i delom u zidu ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x16mm². Provodnici služe za izjednačenje potencijala izloženih provodnih delova i vode se od kutija za glavno izjednačenje potencijala KIP-1 i KIP-2. Provodnici se vezuju na PNK nosače, ventilacione kanale, na cevi grejanja, vodovoda i kanalizacije. Pozicija podrazumeva vezu ostvarenu provodnikom dužine 5m i odgovarajuće papučice (2kom). Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.28. | Isporuka i polaganje, u zidu ispod maltera ili po podu, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x25mm². Provodnici služe za izjednačenje potencijala izloženih provodnih delova u prostoru hale i vode se od kutija za glavno izjednačenje potencijala KIP-3 i KIP-4. Provodnici se vezuju na PNK nosače, ventilacione kanale i zaštitne ograde tribina.Pozicija podrazumeva vezu ostvarenu provodnikom dužine 8m i odgovarajuće papučice (2 kom). Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.29. | Isporuka i polaganje, u zid ispod maltera, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x6mm². Provodnik se uvlači u PVC cev i služi za povezivanje zaštitne sabirnice najbližeg razvodnog ormana RO, sa sabirnicama kutija za izjednačenje potencijala PS-49 u kupatilima i mokrim čvorovima. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 17m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.30. | Isporuka i polaganje, u zidu ispod maltera u rebrastoj PVC cevi, zaštitnog provodnika tipa N2XH 1x4mm² od kutije za dopunsko izjednačenje potencijala ( PS-49), u mokrom čvoru i kupatilima do ozloženih metalnih masa (vodovodnih i kanalizacionih cevi, kao i cevi grejanja i kućišta kade). Prosečna dužina provodnika po prostoriji gde je montirana kutija (kupatilo i mokri čvor) iznosi 6m. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa ostvarivanjem galvanskih veza. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 3 : |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke sa indikacijom 16A 250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m od poda, a služi za uključivanje malog bojlera u prostoru lokala. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke 10A 250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 19 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Isporuka i ugradnja jednopolne sklopke 10A 250V, sa IP 54. Sklopka se ugrađuje na zid na visini od 1,7m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Isporuka i ugradnja serijske sklopke 10A 250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Isporuka i ugradnja naizmenične sklopke 10A 250V. Sklopka se ugrađuje u zid na visini od 1,7m od poda, a služi za uključivanje svetla. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 18 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Isporuka i ugradnja dole navedenih siluminskih utičnica, 250V(380V), 16A IP 41. Utičnice su sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuju se na zid, u prostoriji agregata na 1,1m od poda. Sve kompletno sa povezivanjem. Monofazna utičnica | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Trofazna utičnica | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice, 250V, 16A. Utičnice su sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuju se u zid na 0,4m od kote poda. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 24 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini od 1,2m od poda, za priključenje fena u svlačionicama i malog bojlera u lokalu. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim ulokom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini od 1,1m od poda, u prostoriji lekara i biletarnice. Utičnica se napaja samo iz agregata i mora biti obeležena natpisom „ NAPAJANJE IZ AGREGATA”. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Isporuka i ugradnja monofazne utičnice 16A, 250V, IP54. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na visini 50cm od poda (pored zapisničarskog stola), i na 5m od poda (za glavni semafor). Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Isporuka i ugradnja trofazne utičnice 380V, 16A. Utičnica je sa porcelanskim uloškom i kontaktima za uzemljenje i ugrađuje se u zid na 0,4m od kote poda lokala. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Isporuka i ugradnja razvodne kutije 2,5mm², 500V sa IP54. Kutija se ugrađuje na zid. Sve kompletno. | kom | 60 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Isporuka i ugradnja u zid razvodne kutije 100x200mm, u prostoru kod zapisničkog stola. Kutija se ugrađuje na 50cm od poda i služi kao rezerva za provodnike ozvučenja. Sve kompletno. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Isporuka i ugradnja kutije za izjednačenje potencijala sa mesinganom sabirnicom slično tipu PS-49 u mokrom čvoru i kupatilima. Kutija se ugrađuje u zid. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika 16mm, namenjenog za uvlačenje provodnika za izjednačenje potencijala u mokrim čvorovima. Sve kompletno. | m | 350,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Isporuka i polaganje u pod rebrastog HF creva prečnika 32mm, namenjenog za uvlačenje provodnika za napajanje utičnica u prostoru hale (pored zapisničkog stola i za semafor). Sve kompletno. | m | 100,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Isporuka i polaganje u pod rebrastog HF creva prečnika 32mm, namenjenog za uvlačenje provodnika ozvučenja. Sve kompletno. | m | 34,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.18. | Isporuka i ugradnja nešlicovanih PVC kanala (20x20x2000)mm namenjenih za polaganje provodnika za napajanje utičnice za glavni semafor. Sve kompletno. | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.19. | Isporuka i polaganje čelične savitljive cevi prečnika 26mm, namenjene za mehaničku zaštitu provodnika za napajanje reflektora glavnog i paničnog osvetljenja u hali. Cev se polaže po krovnom nosaču i učvršćuje perforiranom trakom za njega. Sve kompletno. | m | 650,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.20. | Isporuka i polaganje čelične savitljive cevi prečnika 26mm, namenjene za mehaničku zaštitu provodnika koji se vodi u prostoriji agregata, kao i za provodnike (vertikale) za napajanje paničnog osvetljenja (iz agregata). Sve kompletno. | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.21. | Isporuka čeličnih kutijastih profila dimenzije 120x40mm, sa debljinom zida 3mm i izrada nosača za PNK nosače. Kutijasti profili se vare međusobno sa preklopom i to između 1 i 2, 2 i 3, 6 i 7, i 7 i 8 krovnog nosača (sa gornje strane nosača). Na tako montirane nosače polažu se PNK 100 nosači sa kablovima za reflektore. Sve kompletno sa farbanjem zaštitnom bojom i završnom bojom (kao krovni nosač). | kg | 155,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.22. | Isporuka čeličnih kutijastih profila dimenzije 120x60mm, sa debljinom zida 3mm i izrada nosača za PNK nosače. Kutijasti profili se vare međusobno sa preklopom i to između 3 i 4, 4 i 5, 5 i 6 krovnog nosača (sa gornje strane nosača). Na tako montirane nosače polažu se PNK 200 nosači sa kablovima za reflektore. Sve kompletno sa farbanjem zaštitnom bojom i završnom bojom (kao krovni nosač). | kg | 136,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.23. | Isporuka perforirane trake 2x20x2000mm. Traka služi za učvršćenje savitljivih čeličnih cevi (sa provodnicima za reflektore) za krovni nosač. Sve kompletno. | kom | 20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.24. | Isporuka i ugradnja u zid kutije za izjednačavanje potencijala KIP-1 i KIP-2. Kutija se ugrađuje u prostoriji agregata i u hodniku, na visini od 50cm od poda i sadrži bakarnu sabirnicu na koju se vezuju zaštitne sabirnice razvodnih ormana i izloženi provodni delovi (metalne cevi vodovoda i kanalizacije, cevi grejanja, ventilacioni kanali i PNK nosači itd). Sve kompletno. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.25. | Isporuka i ugradnja u zid (u prostoru tribina) kutije za izjednačenje potencijala KIP-3 i KIP-4. Kutija KIP-3 se ugrađuje na 50cm iznad tribina, a KIP-4 u hodniku, na visini od 50cm od poda i sadrži bakarnu sabirnicu na koju se vezuju izloženi provodni delovi (ventilacioni kanali, ograda tribina i PNK nosači itd.). Sve kompletno. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.26. | Isporuka i polaganje ispod trotoara (u podu) cevi od tvrdog PVC-a prečnika 100mm, namenjene za naknadno uvlačenje glavnog napojnog kabla u KPO i od KPO do GRO. Sve kompletno. | m | 3,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.27. | Isporuka mase, pravljenje vatrootporne smeše (pene) za zatvaranje otvora pri prolazu pojedinačnih kablova kroz zid (manjih otvora). Ovom smešom treba zatvoriti sve otvore nastale prolazom kablova. Obavezna dostava sertifikata za traženu vatrootpornost nadzornom organu. Sve kompletno. | kg | 3,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 4 : |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Isporuka i ugradnja svetiljke označene sa br.1 i br.2. Nadgradna svetiljka tipa LED panel sledećih odgovarajućih karakteristika: - Kućište svetiljke je izrađeno od čeličnog lima debljine minimum 0.6mm sa mogućnošću ugradnje na plafon. Završna obrada je plastifikacija elektrostatičkim nanošenjem boje u prahu. Završna boja je bela otporna na UV. - Optički poklopac je od opala. - Izlazna struja drajvera je konstantna i podesiva do maksimum 700mA. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Efikasnost LED modula je minimum 76lm/W dok ukupan svetlosni fluks izvora ne sme da bude manji od 3200lm. - Propusna moć, LOR ≥ 0.9 - Ukupna instalisana snaga svetiljke je maksimalnih 38W. - Temperatura boje: 4000K. - Indeks reprodukcije boje CRI≥80. - Napon 220 -240VAC, 50-60Hz, cosφ≥0.90. - Životni vek LED modul: >30 000h. - Stepen IP zaštite prema ispitivanju SRPS EN 60598-1 mora biti minimum IP20 i IK02. - Svetiljka je usklađena sa evropskim direktivama koje važe za proizvode Rohs i poseduje CE znak, svetiljka se ugrađuje u prostoru lokala, hodnicima, kancelarijama i biletarnici. Sve kompletno sa puštanjem u rad. | kom | 28 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.3. Svetiljka je nadgradna sa LED cevima, 2x18W, sa IP65 i ugrađuje se u prostoru agregata i prostorijama sa tuševima. Sve kompletno sa izvorom svetlosti, zaštitnim uređajem i puštanjem u rad. | kom | 18 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.4. Svetiljka je nadgradna sa LED cevima, 2x30W, sa IP65 i ugrađuje se spolja i u prostoru ulaza. Sve kompletno sa izvorom svetlosti, zaštitnim uređajem i puštanjem u rad. | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.5. Svetiljka je tipa plafonjera sa fluokompakt sijalicama 2x20W, 250V, sa IP20. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad. | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.6. Svetiljka je LED, klase II, sa IP55, tipa CHIP TONDO 30 ili odgovarajuće i ugrađuje se mokrom čvoru i stepenišnom prostoru. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad. | kom | 24 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.7. Svetiljka je sa fluo-kompakt izvorom svetlosti, 1x20W, sa IP54, tipa 127OK, „NOPAL” ili odgovarajuće i ugrađuje se u mokrom čvoru u zid, iznad umivaonika. Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad. | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.8. Svetiljka je sa fluo-kompakt izvorom svetlosti, 1x20W, 250V, sa IP54 i zaštitnom mrežom tipa 152, „NOPAL” ili odgovarajuće i povezuje se isključivo na agregatsko napajanje (panična). Sve kompletno sa izvorom svetlosti i puštanjem u rad. | kom | 25 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće svetiljke označene sa br.9. Svetiljka je LED reflektor 50W sa IP54 i ugrađuje se iznad ulaznih vrata i kod reklamnog natpisa. Sve kompletno. | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.9. | Isporuka i ugradnja odgovarajuće panične fluorscentne ili LED svetiljke označene sa br.10 (na crtežima), 1x8W, IP44. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja (akumulator) i autonomijom rada od 3 časa. Svetiljka se montira na plafon ili zid, neposredno iznad izlaza (tada ima natpis „IZLAZ”) i u hodnicima (sa strelicama u pravcu izlaza). Sve kompletno sa izvorom svetlosti, predspojnim uređajem i puštanjem u rad. | kom | 23 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.10. | Isporuka i ugradnja panične fluorscentne ili LED svetiljke označene sa br.11 (na crtežima), 2x6W, IP20. Svetiljka je sa sopstvenim izvorom napajanja (akumulator) i autonomijom rada od 3 časa. Svetiljka sa montira na plafon ili zid, neposredno iznad izlaza (tada ima natpis „IZLAZ”) i u hodnicima (sa strelicama u pravcu izlaza). Sve kompletno sa izvorom svetlosti, predspojnim uređajem i puštanjem u rad. | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.11. | Isporuka i ugradnja u hali iznad borilišta reflektora tipa Lighting BVP 130 1xLED 260-4S/740S ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: 217W;120lm/W; CCT 4000K; CRI 70, IP66, IK08, radni sati od 70000, temp.-40,+35C. Reflektori se montiraju na nosačima krovne konstrukcije (u donjoj zoni) preko pomoćnih nosača, a prema priloženim detaljima i povezuju provodnikom po principu „ULAZ-IZLAZ”. Na prethodno izrađen i montiran pomoćni nosač, šrafi se nosač reflektora. Obaveza izvođača je da ispoštuje tačan položaj svakog tipa reflektora kao i ugao pod kojim će biti zakrenut. Sve kompletno sa povezivanjem i puštanjem u rad. | kom | 38 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.12. | Isporuka i ugradnja u hali iznad boriišta i tribina, kao i jedan u stepenišnom prostoru, reflektora za panično osvetljenje tipa Lighting BVP 130 1xLED 120-4S/740S ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: 93W; 129lm/W; CCT 4000K; CRI 70, IP65. Reflektori se napajaju samo iz agregata i montiraju se na nosačima krovne konstrukcije (u donjoj zoni) preko pomoćnih nosača, a prema priloženim detaljima i povezuju provodnikom po principu „ULAZ-IZLAZ”. Na predhodno izrađen i montiran pomoćni nosač, šrafi se reflektor preko svog N- nosača. Obaveza izvođača je da ispoštuje tačan položaj svakog tipa reflektora, kao i ugao pod kojim će biti zakrenut. Sve kompletno sa povezivanjem i puštanjem u rad. | kom | 15 | x |  | = |  |
| 5.13. | Isporuka i ugradnja nosača za reflektor tip TEMPO LED ili odgovarajući za montažu paničnog reflektora (poz.5.12). Sve kompletno. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5.14. | Izrada i ugradnja pomoćnog nosača reflektora za tip TEMPO LED ili odgovarajući i njegova montaža varenjem na precizno izmerenim rastojanjima na krovni nosač. Pomoćni nosač se izrađuje od dva čelična elementa međusobno zavarena: obujmica koju čini čelična traka širine 40mm i debljine 5mm i dužine određene na licu mesta (oko 35cm) i čelična ploča (200x40mm), debljine 5mm. Na donjoj ploči napraviti otvore za šrafljenje (prema grafičkom prilogu). Sve uraditi prema priloženom detalju. Ove nosače treba uraditi tako da reflektor bude pouzdano i bezbedno montiran. Sve kompletno sa farbanjem u boji krovnog nosača. | kom | 38 | x |  | = |  |
| 5.15. | Izrada i ugradnja pomoćnog nosača paničnih reflektora za tip TEMPO LED ili odgovarajući i njegova montaža varenjem na precizno izmerenim rastojanjima na krovni nosač. Pomoćni nosač se izrađuje od dva čelična elementa, međusobno zavarena: obujmica koju čini čelična traka širine 40mm i debljine 5mm i dužine određene na licu mesta (oko 35cm) i čelična ploča (165x105mm), debljine 5mm. Na donjoj ploči napraviti otvore za šrafljenje (prema grafičkom prilogu). Sve uraditi prema priloženom detalju. Ove nosače treba uraditi tako da reflektor bude pouzdano i bezbedno montiran. Sve kompletno sa farbanjem u boji krovnog nosača. | kom | 15 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO 5 : |  |  |  |  |  |  |
| 6. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Isporuka pocinkovane trake FeZn 25x4mm za izradu spusnih vodova štapne hvataljke.Traka se od mernog spoja vodi kroz betonski stub i po izlasku šrafi za zid i betonsku gredu, sve do nosača hvataljke, gde se preko ukrsnog komada spaja na traku koja dolazi direktno za hvataljke. Međusobno spajanje trake ostvariti ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. Prosečna dužina po spusnom vodu je 17m. Sve kompletno. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Isporuka pocinkovane trake FeZn 25x4mm za izradu veze između hvataljke i spusnih vodova. Traka se spusta od hvataljke, prema krovu, učvršćena čeličnim obujmicama i ulazi kroz krov u unutrašnjost hale. Međusobno spajanje traka ostvariti ukrsnim komadima SRPS N.B4.936. Sve kompletno. | m | 3,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Isporuka čeličnih „L” profila dimenzije 60x60mm, debljine 5mm i izrada držača za nosač hvataljke. Držač se dobija varenjem „L” profila dužine 80cm pod pravim uglom na drugi L” profil dužine 10cm. Sve kompletno sa šrafljenjem na unutašnji zid hale. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Isporuka i montaža glavnog nosača hvataljke na krovu objekta. Glavni nosač čine dve čelične cevi prečnika 2"(l=2m) i 5/4"(dužine oko 1,5m po potrebi), uvučene jedna u drugu i fiksirane zavrtnjem. Donji kraj cevi ulazi ispod krova i učvršćuje se na držač (poz.6.10) varenjem i preko dve čelične obujmice i na zid hale. Na kraju ovih cevi uvlači se i fiksira zavrtnjima cev isporučena od strane proizvođača hvataljke. Ove cevi čine glavni nosač hvataljke sa ranim startovanjem i moraju biti postavljanje tako da vrh hvataljke bude najmanje 4,5m iznad bilo koje tačke na krovu. Sve kompletno sa izradom limenih zaptivki za krov i silikoniranjem spojeva u cilju zaštite od prodora vode u unutrašnjost objekta (isto izvesti i na spojevima cevi). | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Isporuka i montaža štapne hvataljke sa ranim startovanjem, PARATONNERRE POUYET, tipa IONOSTAR 45 ( sa prednjačenjem ΔL=45m i radijusom zaštite Rp1=51m i Rp2=64m) ili odgovarajuće, dužine 2m sa kompletnim priborom za montažu. Sve kompletno. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata za spajanje delova gromobranske instalacije: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukrsni komad SRPS N.B4. 936 | kom | 35 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kutija mernog spoja SRPS N.B4. 912 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 6 : |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | TELEFONSKA INSTALACIJA I SEMAFORI |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Polaganje u pod, pre betoniranja, juvidur cevi prečnika 60mm za naknadno uvlačenje napojnog telefonskog kabla.Cev se polaže od mesta telefonskog ormarića TO u biletarnici i vodi van objekta tako da izađe bar 1m van spoljnog zida. Sve kompletno sa zatrpavanjem kanala i preduzimanjem svih mera za kasnije nesmetano uvlačenje kabla u prostorijama. | m | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Isporuka i ugradnja u zid telefonskog ormarića TO sa 1 regletom sa 10 parica. Sve komplet. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 12x2x0,8mm od telefonskog ormarića TO do razvodne kutije (100x100)mm. Provodnik se vodi u zidu, ispod maltera, uvučen u PVC cevi. Provodnik se vodi na rastojanju najmanje 30 cm od energetskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm od razvodne kutije (poz.7.3) do svake od utičnica. Provodnik se vodi u zidu, ispod maltera, uvučen u PVC cevi. Prosečna dužina provodnika po priključnom mestu je 10m. Provodnik se vodi na rastojanju od najmanje 30cm od energetskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Isporuka i polaganje telefonskog provodnika tipa J-Y(St)Y 2x2x0,8mm od telefonskog ormarića TO do utičnice u biletarnici. Provodnik se vodi u podu, uvučen u PVC cevi. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem na oba kraja. | m | 3,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika 23mm, namenjenog za uvlačenje telefonskog provodnika. Cev se polaže u zidu, ispod maltera, od TO do razvodne kutije. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno. | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7. | Isporuka i polaganje rebrastog HF creva prečnika 16mm, namenjenog za uvlačenje telefonskog provodnika. Cev se polaže u zidu, ispod maltera, od TO do razvodne kutije. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno. | m | 50,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.8. | Isporuka i polaganje u zid, plastične razvodne kutije 100x100mm. Kutija služi za grupisanje telefonskih provodnika. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.9. | Isporuka i ugradnja telefonske utičnice za u zid, sa dva mikro priključka. Utičnica se montira na visini od 40 cm od poda. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu produžnim malterom. Sve kompletno sa povezivanjem. | kom | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.10. | Isporuka i montaža glavnog semafora, dimenzija 4,3x2,6m, univerzalnog tipa, tipa Sportski semafor VIS-SS-4326 ili odgovarajuće. Pozicija semafor sadrži i obuhvata još: 1. Sportski semafor VIS-SS-4326 1 kom; 2. Akciono vreme VIS-AV-L 2 kom; 3. Kontrolni pult VIS-KP-48-LCD 1 kom; 4. Kontrolni pult VIS-KP-AV 1 kom; 5. Sistem dvoglasnih sirena >130 dB 1 kom; 6. Set kablova 150 m; 7. Transport; 8. Montaža; 9. Konstrukcija. Sve kompletno, materijal i ugradnja sa funkcionalnim puštanjem u rad. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 7 : |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 100 sa dubinom 50: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNK 100 2M | kom | 13 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikalna spojnica | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravna spojnica | kom | 17 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugaona spojnica | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidni držači | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 160 sa dubinom 50mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNK 160 2M | kom | 30 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikalna spojnica | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravna spojnica | kom | 32 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugaona spojnica | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidni držači | kom | 50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 200 sa dubinom 50 mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNK 200 2M | kom | 25 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikalna spojnica | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravna spojnica | kom | 30 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugaona spojnica | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidni držači | kom | 25 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafonski držači | kom | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Isporuka i ugradnja sledećih elemenata perforiranih nosača kablova PNK 300 sa dubinom 50mm, a koji služe za nošenje provodnika, ali i pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PNK 300 2M | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Vertikalna spojnica | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ravna spojnica | kom | 7 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Ugaona spojnica | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidni držači | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Plafonski držači | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Isporuka perforiranih nosača kablova PNK 200 na dubini 50mm. PNK nosač se koristi za pokrivanje provodnika položenih po zidu (radi mehaničke zaštite). | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Isporuka perforirane pocinkovane trake 2x20x2000mm. Traka se koristi kao obujmica za polaganje kablova većih preseka na zid, ali i kao pomoćni vezni elemenat. Sve kompletno. | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 8 : |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AGREGAT-DEA |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Nabavka, isporuka, postavljanje, kompletno povezivanje i puštanje u rad dizel-električnog agregata (DEA) izrađen prema svim relavantnim standardima za ovu vrstu proizvoda, sledećih ili boljih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | snaga u ,,stand by,, režimu 22kVA(17,6kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dizel motor, četvoro cilindrični, vodom hlađeni sa turbo punjačem, stepenom kompresije 23:1, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | alternator sa 2/3 namotajem sa AVR modelom R220, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | naponom 400/230V, frekvencije 50Hz, faktor snage cosf=0,8, broj obrtaja 1500/min, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kućište za spoljašnju montažu za zaštitu od vremenskih uticaja i nivom buke manje od 65,4dB na udaljenosti od 7m pri 75℅ opterećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kućište sa metalnim rezervoarom od 66l koji omogućava autonoman rad od min.15h pri 75℅ opterećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektronski-digitalni optički displej-kontrolni panel za nadzor, automatsku kontrolu, start-stop DEA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektronski regulator napona i broja obrtaja za održanje stabilnosti napona i frekvencije u granicama +/-1% kod nagle promene napona opterećenja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tropolni 32A prekidač generatora sa prekostrujnom zaštitom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | automatska kontrola napunjenosti akomulatorske baterije preko punjača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grejač rashladne tečnosti sa automatskim termostatom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ATS (automatski transfer prekidač) od 63A sa mrežnim i generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Komplet agregat sa crtežima,uputstvom za rad, atestima, zaštitnom opremom i obukom korisnika. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Nabavka i ugradnja kablova za vezu između elemenata električnog dizel agregata i spoljne opreme, sve komplet razvod: |  |  |  |  |  |  |
|  | napojni kabli od ATS-a do el.dizel agregata tipa PP00 5x10mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | napojni kabli za napajanje grejača i punjača električnog dizel agregata kablom PP003x2,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | napojni kabli za signalizaciju start-stop dizel električnog agregat tipa PP00 3x1,5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | napojni kabli tipa PP/L 5x10mm2 za povezivanje ATS i RO u prostoriji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom | 1 | x |  | = |  |
| 9.3. | Montaža generator seta u prostoriji za agregat, sa izradom i postavljanjem žaluzina za usis svežeg vazduha i izbacivanje toplog vazduha, sa izradom limenog kanala za odvod toplog vazduha od agregata do spoljnog zida (dužine oko 3m) kao i sa izradom i montažom izduvne cevi (za odvod izduvnih gasova iz motora - azbestna gibljiva cev). Sve radove izvesti prema upustvima i dimenzijama isporučioca agregata. Sve kompletno sa štemovanjem u betonu, za odvod toplog i dovod svežeg vazduha. Sastavni deo pozicije je izrada i krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu. | pauš | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO 9 : |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |
| 10.1. | Pribavljanje potrebnih atesta o ispitivanju elektroenergetske instalacije: 1. Izveštaj o izvršenom ispitivanju ispravnosti zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačavanje potencijala; 2. Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpornosti i izolacije električne instalacije; 3. Izveštaj o izvršenom ispitivanju funkcionalnosti zaštitnih i upravljačkih uređaja; 4. Izveštaj o izvršenom ispitivanju otpora zaštitnog uzemljenja. | pauš | 1 | x |  | = |  |
| 10.2. | Pribavljanje potrebnih atesta o ispitivanju gromobranske instalacije. | pauš | 1 | x |  | = |  |
| 10.3. | Pribavljanje svih potrebnih atesta o ispitivanju telefonske instalacije ( merenja i validiranja kablovskih instalacija, prvenstveno LAN mrežnih instalacija, sa izdavanjem ispitnog protokola, koji garantuje rad pasivnog sistema u predviđenom opsegu). Obavljanje funkcionalnih testova i sertifikovanje kablovskih instalacija računarskih, telefonskih i ostalih mreža u objektu: - telefonski i kablovi upredenih parica(UTP,FTP,SSTP ). - testiranja do gigabitnih mreža (CAT3, CAT5, CAT5e, CAT6, CAT7) i - frekvencije kabla do 300MHz. Napomena: kablovi se ispituju po tačno definisanim kriterijumima sledećih standarda: TIA/EIA 568A/B; ISO/IEC klase F, E, D i C; IEEE; ATM; AS/NZ | pauš | 1 | x |  | = |  |
|  | UKUPNO 10 : |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA elektroinstalaterskih radova |  |  |  |  |  |  |
| 1. | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | RAZVODNI ORMANI I TABLE |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL |  |  |  |  |  |  |
| 5. | SVETILJKE |  |  |  |  |  |  |
| 6. | GROMOBRANSKA INSTALACIJA I UZEMLJIVAČ |  |  |  |  |  |  |
| 7. | TELEFONSKA INSTALACIJA I SEMAFORI |  |  |  |  |  |  |
| 8. | PERFORIRANI NOSAČI KABLOVA |  |  |  |  |  |  |
| 9. | AGREGAT-DEA |  |  |  |  |  |  |
| 10. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN Vodovod i kanalizacija |  |  |  |  |  |
|  | OBJEKAT: Višenamenska sportska hala u kompleksu DCP „ Partizan ” |  |  |  |  |
|  | MESTO: Leskovac, ul.Pana Đukića, KP.br. 3265/1 |  |  |  |  |  |  |
| Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija. |  |  |  |  |  |  |
| R.br. | OPIS POZICIJE | J.M. | količina |  | jedinična cena |  | IZNOS |  |  |  |  |  |  |
|  | A. ZEMLJANI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kombinovano otkopavanje zemljišta za kanalske rovove širine 0,6 do 1,0 m. Zemlja III kategorije. Prirodno vlažna. Dubina iskopa do 2 m. Kopanje izvršiti jednim od potrebnih oruđa za rad sa pravilnim odsecanjem bočnih strana i tražene kote dna sa tačnošću od 5 cm. Iskopanu zemlju odbaciti od ivice iskopa na daljinu od 1 m. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vodovod: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | mašinski | m3 | 62,20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | ručno | m3 | 15,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kanalizacija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | mašinski | m3 | 232,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ručno | m3 | 58,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nasipanje peska u rov čitavaom širinom, a debljina sloja ispod i iznad cevi data je u detaljima ovog projekta. Prvo se nasipa sloj ispod cevi - posteljica koja se nabija do zbijnosti od 95% po Proktoru. Po završenoj montaži i ispitivanju cevovoda i odobrenju nadležnog organa, pesak se rasporedi čitavom dužinom cevi u određenom sloju i ručno nabije u slojevima debljine 10-20 cm, tako da se sa strane cevi postigne zbijenost od 95% po Proktoru, a iznad temena cevi 85-90%. Obračun po m3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Vodovod: | m3 | 18,70 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kanalizacija: | m3 | 70,40 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zatrpavanje rova zdravom zemljom iz iskopa u slojevima od 20-30cm uz nabijanje i istovremeno vađenje podgrade, ukoliko je ima. Nabijanje izvšiti do zbijenosti 90% zbijenosti po Proktoru. Do na 1,0 m od temena cevi zbijanje vršiti samo ručno. Preko 1,0 m od temena cevi zbijanje je moguće i mašinski, prema upustvima i preporukama proizvođača cevi. Prilikom ubacivanja zemlje neposredno iznad cevi voditi računa da materijal za nasipanje ne sadrži krupne i oštre komade (preko 30mm), koji bi oštetili cevi. Zatrpavanje rova početi početi tek po odobrenju nadzornog organa. Obračun po m3 |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Vodovod: | m3 | 48,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Kanalizacija: | m3 | 192,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odvoz preostale zemlje. Po izvršenom zatrpavanju rova preostalu zemlju odvesti na deponiju koju odredi nadzorni organ, na daljinu do 3 km, u jediničnu cenu uračunat utovar, transport, istovar i razastiranje na deponiji. Obračun po m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vodovod: | m3 | 31,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Kanalizacija: | m3 | 104,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega zemljani radovi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B: GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Izrada vodomernog i kanalizacionog šahta,čistog otvora prema skici, u jednostranoj glatkoj oplati, od betona MB-20. Debljina zidova 20cm, donje i gornje ploče 10cm. Betonu dodati aditiv za vodoneprousnost. Armatura: zidovi i pod mrežastom armaturom Q-131, a gornja ploča Q-188. U gornjoj ploči ostaviti otvor 60 cm za ugradnju poklopca. Na svakih 30 cm po dubini ugraditi penjalice DIN 1212. Obračun po komadu šahta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Vodovod: a/b/h = 3.20*1.20*1.5 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kanalizacija: a/b/h = 0.8*0.6*1.0 | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Izrada armirano betonskih šahtova. Cenom je obuhvaćenom: betoniranje delova šahta koji se liju na licu mesta (dno šahta sa kinetom) i donjeg dela zidova šahta, montaža betonskog prstena u koji se ugrađuje poklopac šahta sa ramom, kao i liveno gvozdene penjalice. Nabavka transport i montaža betonskih prstenova sa suženim delom visine 0,5 i 0,6 m. Malterisanje unutrašnjih površina šahta cementnim malterom u dva sloja do crnog sjaja. Armirani beton i montažni prstenovi su marke MB 30. Ukupno 13 šahti. Obračun po m1 | m1 | 18,90 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i ugradnja šahtnog poklopca od toplopocinkovanog čelika dim.800*600mm, klase nosivosti B125, tež.27kg. Poklopci se montiraju na šahtama u hodniku hale. Mogućnost izbora površine poklopca. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nаbavka i ugradnja livenog šahtnog poklopca prečnika 60 cm, nosivosti 450KN, Klase D400. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Vodovod: | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Kanalizacija: | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega građevinski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | C. VODOVOD - Instalacioni radovi |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PЕHD vodovodnih cevi u rovovima, za pritisak od 10 bara, sa svim fazonskim delovima. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | d = 110 mm | m1 | 130,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | d = 63 mm | m1 | 37,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | d = 50 mm | m1 | 1,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | d = 35 mm | m1 | 8,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montiranje pocinkovanih cevi u rovu. Pod montažom pocinkovanih cevi podrazumevamo: da dužina cevi prelazi 2 m, donošenje cevi na tezgu, uzimanje mere, sečenje cevi, rezanje navoja, spuštanje istih u rov sa montažom, zajedno sa potrebnim fazonskim delovima. Obračun po m1 u svemu prema prednjem opisu, d = 50 mm. | m1 | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montiranje pocinkovanih cevi u prizemlju, kao vertikale požarnih hidranata i razvoda po plafonu prizemlja. Pod montažom pocinkovanih cevi podrazumevamo : da dužina cevi ne prelazi 2 m, donošenje cevi na tezgu, uzimanje mere, sečenje cevi, rezanje navoja, namotavanje kudelje i montiranje. U cenu je uračunato krpljenje svih otvora i šliceva. Obračun po m1, d = 50 mm. | m1 | 80,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izolacija pocinkovanih cevi u rovu bitumenskim premazom i jutanom trakom. Obračun po m1, d = 50 mm. | m1 | 6.00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izrada termoizolacije vodovodnih cevi protivpožarnog razvoda ispod plafona podruma i verikala izolacijom tipa „plamaflex” ili odgovarajućom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | d = 52 mm | m | 68,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | d = 32 mm | m | 50,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | d = 25 mm | m | 58,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža polipropilenskih cevi tipa „fluidterm” ili odgovarajuće u sanitarnim prostorijama.Pri montaži pridržavati se instrukcija za rad i montažu proizvođača cevi. Obračum po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | d = 40 mm | m1 | 15,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | d = 32 mm | m1 | 50,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | d = 25 mm | m1 | 81,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | d = 20 mm | m1 | 99,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža mesinganih propusnih ventila na razvodima hladne vode. Obračun po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | d = 15 mm ( 1/2" ) | kom | 48 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | d = 15 mm ( 1" ) | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | d = 40 mm | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža ispusnih slavina sa holenderom za priključak plastičnog creva, na razvodima hladne vode iznad sanitarnih uređaja. Iznad umivaonika (vimbadone) na visini 1,10 m od gotovog poda. Prečnik d=15 mm. Obračun po komadu. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža ispusnih slavina sa pokretnom lulom na razvodima hladne vode iznad sanitarnih uređaja. Iznad umivaonika na visini 1,10 m od gotovog poda. Prečnik d 15 mm. Obračun po komadu. | kom | 7 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža ispirne slavine za pisoare. Obračun po komadu. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža zidnih protivpožarnih hidranata kao i spajanje na dovod vode. Hidranti su tipski u metalnom sandučetu veličine 50*50*16 cm sa mesinganom protivpožarnom holender slavinom, mlaznicom i sa trevira crevom dužine 15 m. Sve komplet po komadu. | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka i montaža spoljašnjeg nadzemnog hidranta d = 80 mm, u kompletu sa metalnim ormanom u kome je smeštena sva oprema za nadzemni spoljašni hidrant. Sve komplet prema datom opisu po komadu. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ispitivanje pritiska i protoka na hidrantima u hidrantskoj mreži po "Pravilniku o tehničkim normativima instalacije hidrantske mreže za gašenje požara", sa overenim zapisnikom o ispitivanju od strane ovlašćenog lica sa odgovarajućom licencom za potrebe zaštite od požara. Obračun po hidrantu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Spoljni hidrant | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Unutrašnji hidrant | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |
|  | Svega instalacioni radovi vodovoda : |  |  |  |  |  |  |
|  | D. KANALIZACIJA - Instalacioni radovi |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za kućnu instalaciju, sa svim potrebnim fazonskim komadima, a u svemu prema datim detaljima, zahtevu nadzornog organa i pravilima struke za ovu vrstu radova. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | d = 50 mm | m1 | 42,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | d = 75 mm | m1 | 53,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | d = 110 mm | m1 | 28,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | d = 125 mm | m1 | 31,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | d = 160 mm | m1 | 64,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih cevi za uličnu instalaciju, sa svim potrebnim fazonskim komadima, a u svemu prema datim detaljima, zahtevu nadzornog organa i pravilima struke za ovu vrstu radova. Obračun po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | d = 160 mm | m1 | 77,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | d = 200 mm | m1 | 127,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža PVC kanalizacionih podnih vert. slivnika sa PVC rešetkom u sanitarnim prostorijama, na mestima kako je dato u grafičkim prilozima, uz rešetku isporučiti poniklovanu rešetku koja se montira pri postavljanju podne obloge. Sve komplet po komadu, d = 75 mm. | kom | 21 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža liveno gvozdenih olučnjaka | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža ventilacionih PVC cevi, sa potrebnim fazonskim komadima i dihtunzima. Sve komplet po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | d = 110 mm | m1 | 32,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 5.2 | d = 70 mm | m1 | 9,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža plastičnih odzračnika na krajevima kanalizacionih verikala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | d = 75 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | d = 100 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka i montaža čel. pocinkovane mreže na završetku kanalizacione verikale. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža ventilacionih PVC kapa, zajedno sa probijanjem cevi kroz krovnu ravan. Sve komplet po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | d = 70 mm | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | d =110 mm | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega instalacioni radovi kanalizacije: |  |  |  |  |  |  |
|  | E. SANITARNI UREĐAJI |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka i montaža bojlera od 10 lit. sa inox kazanom. Komplet sa ugrađivanjem odgovarajućih držača i odgovarajućom jednoručnom baterijom, kao i regulacijom. Sve komplet prema prednjem opisu po komadu. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka i montaža akrilnih tuš kada zajedno sa odlivnim ventilom i svim elementima potrebnim za povezivanje, kvadratne tuš kade, dimenzija 80*80. Obračun po komadu. | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka i montaža WC - šolje od fajansa I klase, kompletno sa visokomontažnim bešumnim vodokotlićem, daskom, četkom za ispiranje i gumenim podmetačem. Jedinična cena sadrži povezivanje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu sa ugradnjom potrebnih poveznih elemenata kao što su : „Ek” ventil, gumena manžetna i dr. Sve komplet po komadu. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka i montaža zidne baterije sa usponskom cevi pored tuš kade. | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka i montaža zidne jednoručne baterije za toplu i hladnu vodu iznad umivaonika I klase domaće proizvodnje. Obračun po komadu. | kom | 18 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka i montaža keramičkog umivaonika, komplet sa niklovanim sifonom i stubom, veličine 50/40 cm. Sve komplet po komadu. | kom | 25 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, transport i ugradnja hromiranog metalnog držača za tečni sapun. | kom | 26 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka i montaža eloksirane kutije za papirnate ubruse pored umivaonika. Obračun po komadu. | kom | 26 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka i montaža ogledala pored umivaonika, u okviru,veličine 50/60 cm. Obračun po komadu. | kom | 26 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka i montaža kutije za taolet papir (eloksirana). Obračun po komadu. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka i montaža keramičkog kljunastog pisoara, sa kompletnom eloksirnom garniturom za priključak na instalaciju vodovoda i kanalizacije. Sve komplet po komadu. | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega sanitarija: |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA instalacije vodovoda i kanalizacije |  |  |  |  |  |
| A | ZEMLJANI RADOVI | din. |  |  |  |  |  |  |
| B | GRAĐEVINSKI RADOVI | din. |  |  |  |  |  |  |
| C | VODOVOD - INSTALACIONI RADOVI | din. |  |  |  |  |  |  |
| D | KANALIZACIJA - INSTALACIONI RADOVI | din. |  |  |  |  |  |  |
| E | SANITARNI UREĐAJI | din. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno dinara : |  |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN |
| za izradu mašinskih instalacija višenamenske hale D.C.P. „ Dom partizana ” u Leskovcu Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija. |  |  |  |  |  |
|  |  | J.M. | količina |  | jedinična cena |  | ukupno |  |  |  |  |  |  |
| I | VRELOVODNA PREDAJNA PODSTANICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote, toplotnog kapaciteta 500kW pri radu sa vrelom vodom 110/80˚C u primaru i toplom vodom 90/70˚C u sekundaru, tip LSL1-82, proizvod Traco-Beograd ili odgovarajući. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje izmenjivača toplote komplet sa dvostrukim miniziranjem i farbanjem. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja zatvorenog ekspanzionog suda, zapremina 150 l (Ø 1000x1995mm), komplet sa potrebnom armaturom i opremom za održavanje pritiska u instalaciji u nivou vode u sistemu i to: |  |  |  |  |  |  |
|  | kompresor za vazduh tip EK - 65 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elektromagnetni ventil EMV - 15 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | elektromagnetni ventil EMV - 25 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | loptasti ventil za vodu R25NP10 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | loptasti ventil za vodu R32NP10 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | loptasti ventil za vazduh R15NP10 | kom | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovratni ventil za vazduh R15NP10 | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | nepovratni ventil za vodu R25NP10 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | hvatač nečistoće za vodu R25NP10 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | dvopoložajni regulator nivoa vode sa sondom FNS-2H | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | jednopoložajni regulator nivoa vode sa sondom FNS-1H | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | kontaktni monometar tip KM-T-550/06 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | vodokazno staklo | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | monometar 0 ÷ 6 bar | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ventil sigurnosni sa tegom NO40NP6 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe tip CV 80/100, proizvod „Sever” Subotica ili odgovarajuće, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola, za regulaciju temperature vode u polaznom vodu sekundara i ograničavanja protoka vode u primaru, a koji se sastoji iz sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | regulator protoka sa integrisanim regulacionim ventilom-kombi ventil-komplet sa elektromotorom tip KV 050/32 EPV3B ili odgovarajući | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5007/Q | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | spoljašnji senzor temperature tip STS-1 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | cevni senzor temperatue tip CTS-1 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | cevni termostat granični tip CTG-2 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, a u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | komplet | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja ultrazvučnog kalorimetra komplet sa obračunskom jedinicom i temperaturnim sondama (kom.2) preseka NO50NP16, proizvod „Danfos” ili odgovarajuće. | kom | 1 | x |  | = |  |
| 6 | Izrada i ugradnja odmuljnog suda komplet sa ventilom za odzračivanje (NO15NP16) i odmuljivanje (NO20NP16), dimenzija NO150x600mm | komp | 2 | x |  | = |  |
| 7 | Isporuka i ugradnja dvostrukog cevnog proširenja za smirivanje strujanja vode, komplet za priključnicama za termometar, manometar i sondu za merač utroška toplotne energije, dimenzije NO100 x 650 mm. | komp | 2 | x |  | = |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja ravnih zapornih ventila, komplet sa kontraprirubicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |
|  | NO100NP6 | kom | 9 | x |  | = |  |
|  | NO80NP16 | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |
|  | NO20NP16 | kom | 1 | x |  | = |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa kontraprirubicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimanzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO80NP16 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa kontraprirubicama spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP6 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO80NP16 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 ÷ 200˚ C | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 ÷ 120˚ C | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, isporuka i ugradnja manometra mernog opsega |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 ÷ 16 bara | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra-Kula” ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | NO20NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Izrada i ugradnja razdelnika tople vode, dimenzije NO200 x 2.500 mm, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C i ventilom za pražnjenje NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje razdelnika tople vode i dvostruko miniziranje. | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Izrada i ugradnja sabirnika tople vode, dimenzije NO200 x 2.250 mm, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, manometrom opsega 0 ÷ 6 bara i ventilom za pražnjenje NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje sabirnika tople vode i dvostruko miniziranje. | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO150 x 250 mm, komplet sa ventilom za odzračivanje NO15NP16 i cevi preseka NO15 dužine do 3m. | komp | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO200 x 300mm, komplet sa ventilom za odzračivanje NO15NP16 i cevi preseka NO15 dužine do 3m. | komp | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih bešavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO80 | m | 10,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO20 | m | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | m | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100 | m | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65 | m | 8,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40 | m | 2,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32 | m | 2,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO20 | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovanih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2" | m | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1" | m | 3,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, elektrode, disugas, oslonce za cevi i slično, plaća se 50% od vrednosti pozicije 18,19, u 20/I |  | 0,5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Čišćenje celokupne cevne mreže od šuta i korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po dužnom metru. | m | 54,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Cevnu mrežu koje se ne izoluje, nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulični pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C. Obračun će se izvršiti po m1. | m | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Izolacija cevne mreže mineralnom vunom u oblozi od Al-lima debljine 0,5mm. Debljina izolacije je 40mm za cevi preseka do NO50 i 50mm za cevi preseka iznad NO50. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. | m² | 25,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Izolacija izmenjivača toplote, razdelnika i sabirnika tople vode mineralnom vunom debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,8mm. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. | m² | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno poz. I |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA |  |  |  |  |  |  |  |
| A) | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja livenih radijatora tip „Termik II” proizvod „Radijator” - Zrenjanin ili odgovarajuće, komplet sa redukcijama, čepovima, spojnim i zaptivnim materijalom. Obračun se vrši po m2 ogrevne površine. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 600/110 - 424 članka | m² | 95,824 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 800/110 - 55 članka | m² | 15,40 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih duploregulirajućih ventila, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO10 | kom | 36 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja radijatorskih navijak ventila, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO10 | kom | 36 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja konzola za livene radijatore | kom | 137 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja držača za livene radijatore | kom | 47 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra”-Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |
|  | NO15 | kom | 45 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega poz. A: |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO10 | m | 228,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | m | 166,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO20 | m | 69,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO25 | m | 37,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32 | m | 93,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO50 | m | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Za spojni i zaptivni materijal, čvrste i klizne oslonce, držače za cevi, kudelju, disugas, elektrode, žicu za varenje i sve ostalo što je potrebno za polaganje cevne mreže, plaća se 50% od vrednosti pozicije 1/B. Sastavni deo pozicije je “krpljenje” šliceva i prodora u zidovima, podu, produžnim malterom. |  | 0,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja kugla ventila, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO50NP6 | kom | 11 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa kontra prirubnicama spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO50NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila,komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO50NP6 | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe tip RS50T, proizvod Sever-Subotica ili odgovarajuće. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vode u polaznoj grani, u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | trokraki elektromotorni ventil tip TV 32/16+EPV-3A | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5001 | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | cevni temperaturni senzor CTS-1 | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | spoljašnji temperaturni senzor STS-1 | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, a u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega 0 ÷ 120˚ C | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Isporuka i ugradnja odzračnog suda, dimenzije NO100 x 150mm, komplet sa ventilom za održavanje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega pozicija B: |  |  |  |  |  |  |  |
| C | POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Čišćenje celokupne crevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1. | m | 608,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cevnu mrežu koje se ne izoluje, nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulični pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C u tonu po izboru investitora. Obračun će se izvršiti po m1. | m | 590,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izolacija cevne mreže u toplotnoj podstanici i na delu prolaza kroz negrejane prostorije mineralnom vunom debljine 40mm u oblozi od Al-lima debljine 0,5mm. Obračun će se vršiti po m² ugrađenog Al-lima. | m² | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega pozicija C: |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |
| A | GREJNA TELA I PRIBOR |  |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| C | POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno poz. II |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III INSTALACIJA VAZDUŠNOG GREJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE |  |  |  |  |  |
| A | OPREMA ZA PRIPREMU I DISTRIBUCIJU VAZDUHA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja klima komore tip tk-k12, proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, koji se sastoji iz sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | usisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 400 PCL - n= 950 o/min - broj obrtaja elektromotora - P= 3,15 KW - snaga elektromotora - V= 9.000 m³/h - protok vazduha - H= 862,1 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |
|  | mešačke sekcije tip MB |  |  |  |  |  |  |
|  | filterske sekcije sa vrećastim filterom tip FB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grejač klima komore karakteristika prema projektnoj dokumentaciji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grejač hladnjaka sa elinatorom kapi karakteristika prema projektnoj dokumentaciji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 400 PCL - n = 1.150 o/min - broj obrtaja elektromotora - P = 4.0 KW - snaga elektromotora - V = 9.000 m³/h - protok vazduha - H = 862,1 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uz klima komoru isporučiti i elastične veze od jedrenog platna potrebnih dimenzija (kom. 4) | komp | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja ventilacione komore tip TK-K05, proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, koji se sastoji iz sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | usisna ventilaciona sekcija sa ventilatorom tip DAC 250 PCL - n= 1.150 o/min - broj obrtaja elektromotora - P= 0,315 KW - snaga elektromotora - V= 1.810 m³/h - protok vazduha - H= 292,9 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mešačke sekcije tip MB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | filterske sekcije sa vrećastim filterom tip FB |  |  |  |  |  |  |  |
|  | grejač ventilacione komore karakteristika prema projektnoj dokumentaciji |  |  |  |  |  |  |  |
|  | potisna ventilatorska sekcija sa ventilatorom tip DAC 250 PCL - n = 1.650 o/min - broj obrtaja elektromotora - P = 1.6 KW - snaga elektromotora - V = 3.930 m³/h - protok vazduha - H = 776,1 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |
|  | Uz ventilacionu komoru isporučiti i elastične veze od jedrenog platna potrebnih dimenzija (kom. 4) | komp | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja vazduhom hlađene rashladne mašine (toplotne pumpe) za spoljnu ugradnju, za rad sa freonom R407C, sa pripadajućom automatikom, sa dvobrzinskim „low moise” (bez hydronic module), verzija sa PARTIAL HEAT RECOVERY, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |
|  | proizvod „Cliver” - Italija, ili odgovarajuća |  |  |  |  |  |  |
|  | tip. WSAN EE 552 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kapacitet grejanja :151KW (pri ts 7˚=C, tw=45/40˚C) |  |  |  |  |  |  |
|  | kapacitet hlađenja :137.7KW (pri ts =33˚C, tw=5/10˚C) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pad pritiska 37 Kpa |  |  |  |  |  |  |  |
|  | priključci: NO65 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el.snaga 69,2 KW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | radna težina 1.313 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | dimenzije 3.370 x 1120 x 1905 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja krovnog ventilatora tip KV.H 320/6 , proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, komplet sa postoljem za oslanjanje i elastičnom vezom, sledećih karakteristika: - n = 900 min¹ - broj obrtaja elektromotora - P = 550 W - snaga elektromotora - V = 1.200 m³/h - protok vazduha - H = 220 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja krovnog ventilatora tip KV.H 320/6 , proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, komplet sa postoljem za oslanjanje i elastičnom vezom, sledećih karakteristika: - n = 900 min¹ - broj obrtaja elektromotora - P = 550 W - snaga elektromotora - V = 900 m³/h - protok vazduha - H = 230 Pa - raspoloživi napor |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja aluminijumskih rešetki za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz prostorije proizvod „Termovent-komerc”-Beograd ili odgovarajuće, sledećih dimenzija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13D5.13.122/1 (225 x 125mm) | kom | 25 | x |  | = |  |  |  |  |
|  | 13D5.13.222/1 (325 x 125mm) | kom | 21 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | 13D5.13.232/1 (325 x 225mm) | kom | 15 | x |  | = |  |
|  | 13D5.13.332/1 (425 x 225mm) | kom | 4 | x |  | = |  |
|  | 13D5.13.562/1 (625 x 525mm) | kom | 20 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | 13D5.13.662/1 (862 x 525mm) | kom | 10 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja spoljnih fiksnih želuzina za ugradnju u kanalima svežeg i otpadnog vazduha (plenumima), proizvod „Termovent”-Beograd ili odgovarajuće u sledećim dimenzijama: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1225 x 625 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 525 x 525 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izrada i ugradnja platforme za nošenje rashladne mašine od standardnih profila i limova, u svemu prema grafičkoj dokumentaciji. Obračun će se vršiti po kg ugrađenog materijala, u cenu je uračunato dvostruko miniziranje i farbanje. | kg | 600,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Izrada i ugradnja ventilacionih kanala za ubacivanje i izvlačenje vazduha. Kanale raditi od pocinkovanog lima debljina prema tehničkim normativima za ovu vrstu radova. Obračun će se vršiti po kg ugrađenog materijala u šta su uračunati prirubnice, spojni i zaptivni materijal, nosači i držači kanala.U cenu je uračunato miniziranje i farbanje elemenata za nošenje i vešanje kanala sa prethodnim čišćenjem od korozije | kg | 7750,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega poz.A: |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA,OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100 | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65 | m | 250,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40 | m | 15,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32 | m | 25,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO20 | m | 2,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Za spojni i zaptivni materijal, čvrste i klizne oslonce, držače za cevi, kudelju, disugas, elektrode, žicu za varenje, i sve ostalo što je potrebno za polaganje cevne mreže, plaća se 50% od vrednosti pozicije 1/B. |  | 0,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja zapornih ventila, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP6 | kom | 9 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65NP6 | kom | 52 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32NP6 | kom | 13 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65NP6 | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100NP6 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65NP6 | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja zastavičastog prekidača, komplet sa kontra prirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | ZRT NO100NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Izrada i ugradnja razdelnika hladne (tople) vode, dimenzije NO150 x 850mm, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C i slavinom za ispuštanje vode dimenzije NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje razdelnika, čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Izrada i ugradnja sabirnika hladne (tople) vode, dimenzije NO 150 x 850mm, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, termometrom opsega 0 ÷ 120˚C, monometrom mernog opsega 0 ÷ 6 bar i slavinom za ispuštanje vode dimenzije NO20NP6. U cenu je uračunata i izrada postolja za nošenje sabirnika, čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje. | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe, proizvod Sever - Subotica ili odgovarajuće, sledećih dimenzija |  |  |  |  |  |  |
|  | CV 80/100 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | CV 65/80 | kom | 8 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | RS 30/70 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vazduha u prostoriji, u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trokraki elektromotorni ventil tip TV 50/40-EPV-3B | kom | 2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 5205 | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | kanalski temperatursko senzor tip KTS-1-450 | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | kanalski termostat granični tip KTG-1-450 | kom | 2 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | difernacijalni presostat za vazduh tip DPV 500 | kom | 3 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | termostat mraza tip TMR-6A | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | elektromagnetni pogon žaluzina |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | tip FAM 24 | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | tip FAM 24/P | kom | 1 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vazduha u prostoriji u zavisnosti od spoljašnje temperature vazduha, koje se sastoje od sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | trokraki elektromotorni ventil tip TV 025/6.3-EPV-3A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | mikroprocesorska upravljačka jedinica tip MR 510 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalski temperaturni senzor tip KTS-1 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalski termostat granični tip KTG | kom | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | difernacijalni presostat za vazduh tip DPV 500 | kom | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | termostat mraza tip TMR-6A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | elektromagnetni pogon žaluzina |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip FAM 24 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | tip FAM 24/P | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje automatike u rad od strane ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, isporuka i ugradnja membranskog ekspanzionog suda tip EP50 proizvod „Podvis” - Knjaževac ili odgovarajuće, komplet sa ventilom sigurnost sa oprugom preseka NO20NP6 | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega 0 ÷ 120˚ C. | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje, proizvod „Istra” Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | kom | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Izrada i ugradnja posude za punjenje instalacije (na grani rashladne mašine) dimenzije NO50 X 100mm komplet sa loptastim ventilom preseka NO15. | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Izrada i ugradnja odzračnog suda dimenzije NO150 X 250mm komplet sa ventilom za odzračenje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m. | kom | 12 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega pozicija B: |  |  |  |  |  |  |
| C | POVRŠINSKA TERMIČKA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Čišćenje celokupne cevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1. | m | 312,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Celokupnu cevnu mrežu koja se ne izoluje, nakon dvostrukog miniziranja i ispitivanja na hidraulički pritisak ofarbati radijatorskom lak farbom otpornom na temperature do 120˚C u tonu prema izboru investitora.Obračun se vrši po m1. | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Izolacija celokupne cevne mreže za grejače i hladnjake klima komore i ventilacione komore i grane rashladne mašine „Armafleh” ili odgovarajućom izolacijom za cevi. Obračun će se vršiti po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO100 x 16 mm | m | 20,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO65 x 16 mm | m | 250,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO32 x 9 mm | m | 25,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Izolacija razdelnika i sabirnika hladne - tople vode (NO 150 x 850mm) „Armafleh” izolacijom ili odgovarajuće, u tabli debljine 10mm. | pauš |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Izolacija ravnih zapornih ventila, hvatača nečistoće, nepovratnih ventila i ostale armature „Armafleh” izolacijom ili odgovarajuće, na grani hladne vose (5/10˚ C). Obračun će se vršiti po komadu izolovane armature. | kom | 48 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Izolacija kanala za ubacivanje vazduha i kanala svežeg vazduha „Armafleh” ili odgovarajuće. Obračun će se vršiti po m² ugrađene izolacije. | m² | 650,00 |  |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | Svega poz. C: |  |  |  |  |  |  |
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |  |
| A | OPREMA ZA PRIPREMU DISTRIBUCIJU VAZDUHA |  |  |  |  |  |  |
| B | CEVNA MREŽA, OPREMA I ARMATURA |  |  |  |  |  |  |
| C | POVRŠINSKA I TERMIČKA ZAŠTITA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ukupno pozicija III |  |  |  |  |  |  |
|  | IV PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Nabavka, isporuka i ugradnja kompletnog stojećeg bojlera za toplu vodu, komplet sa priključnicama prema grafičkoj dokumentaciji, ventilom za ispuštanje vode preseka NO25NP16, ventilom sigurnosti sa tegom preseka NO40NP16, termometrom opsega 0 ÷120˚C, manometrom opsega 0 ÷ 10 bara i vodokaznim staklom. U cenu je uračunata i izolacija bojlera mineralnom vunom debljine 100mm u oblozi od Al-lima debljine 0,8mm. Bojler je zapremine 1,5m³ (Ø1000 x 2100mm), proizvod „Vaillant”- Nemačka ili odgovarajuće, sledećih karakteristika: |  |  |  |  |  |  |
|  | p = 6 bar - radni pritisak |  |  |  |  |  |  |
|  | t = 90˚C - radna temperaturta |  |  |  |  |  |  |
|  | A = 8,4 m² -površina toplovodnog grejača sa bakarnim cevima |  |  |  |  |  |  |
|  | P = 30 KW - snaga elektro grejača |  |  |  |  |  |  |
|  |  | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Nabavka, isporuka i ugradnja pločastog izmenjivača toplote tip LSK - 052, proizvod Trako” Beograd ili odgovarajuće, toplotnog kapaciteta 30KW pri radu sa toplom vodom 45/33˚C (iz kondezatora rashladne mašine) u primaru i 30/40˚C u sekundaru. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nabavka, isporuka i ugradnja cirkulacione pumpe, proizvod Sever -Subotica ili odgovarajuće, sledećih karakteristika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RS40T | kom | 4 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | RS25/60 | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nabavka, isporuka i ugradnja ekspanzione posude zapremine 15 l, proizvod ˚Zavarivač„- Zaječar ili odgovarajuće, komplet sa ventilom sigurnosti sa oprugom preseka NO15 | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nabavka, isporuka i ugradnja regulacionog kola za regulaciju temperature vode u bojleru S.V.T. na zadatu vrednost, a koja se sastoji iz sledećih elemenata: |  |  |  |  |  |  |
|  | - trokraki elektromotorni ventil |  |  |  |  |  |  |
|  | tip TV 025/6.3 + EPV3A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | tip TV 025/10+ EPV3A | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - mikroprocesorska upravljačka jedinica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tip MR 5079 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - cevni temperaturski senzor tip CTS-1 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - cevni termostat granični tip CTG -2 | kom | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kompl. | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Automatika je proizvod „Feniks”-Niš ili odgovarajuće, u cenu je uračunato povezivanje i puštanje u rad od strane ovlašćene organizacije. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nabavka, isporuka i ugradnja ravnih kugla ventila komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40NP6 | kom | 26 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40NP6 | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila, komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40NP6 | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Nabavka, isporuka i ugradnja zastavičastog prekidača, komplet sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |
|  | ZPT NO40NP6 | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Nabavka, isporuka i ugradnja loptastih ventila za vodu, sledećih dimenzija |  |  |  |  |  |  |
|  | R1" | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | R2" | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnih ventila za vodu sledećih dimenzija |  |  |  |  |  |  |
|  | R1" | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | R2" | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Nabavka, isporuka i ugradnja slavina za punjenje i pražnjenje „Istra”- Kula ili odgovarajuće, sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15NP6 | kom | 5 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Nabavka, isporuka i ugradnja termometra mernog opsega 0 ÷ 120˚C | kom | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Izrada i ugradnja posude za punjenje instalacije (na grani otpadne toplote rashladne mašine) dimenzije NO50 X 100mm komplet sa loptastim ventilom preseka NO15 | komp | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Izrada i ugradnja odzračnog suda dimenzija NO150 X 250mm komplet sa ventilom za odzračenje NO10NP6 i cevi preseka NO10 dužine 2m. | kom | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih šavnih cevi sledećih dimenzija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40 | m | 40,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
|  | NO15 | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Nabavka, isporuka i ugradnja čeličnih pocinkovanih cevi, sledećih dimenzija |  |  |  |  |  |  |
|  | 2" | m | 6,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
|  | 1" | m | 2,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |
| 18 | Za spojni i zaptivni materijal, hamburške lukove, elektrode, disugas, oslonce za cevi, fitinge za pocinkovane cevi i slično, plaća se 50% od vrednosti pozicije 16 i 17. Sastavni deo pozicije je krpljenje šliceva i prodora u zidovima i podu, produžnim malterom. |  | 0,50 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Čišćenje celokupne cevne mreže od korozije i dvostruko miniziranje. Obračun će se vršiti po m1. | m | 45,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Cevnu mrežu koja se ne izoluje, nakon dvostrukoh miniziranja i ispitivanja na hidraulički pritisak, ofarbati radijatorskom lak farbom otpornoj na temperature do 120˚C u tonu prema izboru investitora.Obračun se vrši po m1. | m | 5,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Izolacija cevne mreže „Armafleh” ili odgovarajućom izolacijom za cevi. Obračun će se vršiti po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NO40 X 9 mm | m | 40,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Svega pozicija IV: |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| I | VRELOVODNA PREDAJNA PODSTANICA |  |  |  |  |  |  |
| II | INSTALACIJA RADIJATORSKOG GREJANJA |  |  |  |  |  |  |
| III | INSTALACIJA VAZDUŠNOG GREJANJA, HLAĐENJA I VENTILACIJE |  |  |  |  |  |  |
| IV | PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE |  |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |
| PREDMER I PREDRAČUN Sistema dojave požara i opreme i sredstava za gašenje požara Jediničnim cenama obuhvatiti potrebnu izradu šliceva i prodora za polaganje instalacija, kao i njihovo zatvaranje nakon polaganja instalacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekat: DOM PARTIZANA, Leskovac |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| poz | opis | jed. mere | kol. |  | jedinična cena |  | ukupna cena |  |  |  |  |  |
| Isporuka, montaža opreme i instalacija i puštanje u rad |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala protivpožarna, adresibilna, 2 adresibilne petlje bez mogućnosti daljeg proširenja, umreživa, sa mogućnošću smeštanja potrebnih akumulatora, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-2, EN54-4, EN54-13, isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010) i isprave o usaglašenosti sa Pravilnikom o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona („Sl. Glasnik RS“ br. 3/2010), Advanced MxPro MX-5202 ili odgovarajuća. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija radnog napona 12VDC kapaciteta 7Ah za napajanje modula. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olovna, gelom zaptivena akumulatorska baterija radnog napona 12VDC kapaciteta 18Ah za napajanje centralnog uređaja. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Modul ulazno/izlazni, adresabilni, četiri ulazna i četiri izlazna kanala, sa izolatorom, isprava o usaglašenosti sa normativima EN54-17 i EN54-18 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus VMIC404 ili odgovarajuće. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 1.5A, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-4, mogućnost punjenja baterije kapaciteta 7Ah, Advanced MXP-049 ili odgovarajuće. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, optički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A1000 ili odgovarajuće, sa odgovarajućim podnožjem i dodatnim podnožjem za OG montažu | kom | 30 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Detektor požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, termički, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-7 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus A3500 ili odgovarajuće, sa odgovarajućim podnožjem i dodatnim podnožjem za OG montažu | kom | 3 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ručni javljač požara, adresabilni, Vega komunikacioni protokol, sa izolatorom, isprave o usaglašenosti sa normativima EN54-11 i EN54-17 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Argus VCP100 ili odgovarajuće. | kom | 11 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Kućište za spoljašnju montažu ručnog javljača, IP55, mogućnost smeštanja žičnih ili bežičnih ručnih javljača požara, crveno kućište, Argus WHCP-BBR ili odgovarajuće. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, 94-106dB/1m, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3 i isprava o usaglašenosti sa Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010), Klaxon Sonos PSS-0020 ili odgovarajuće. | kom | 13 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Linijski detektor požara, konvencionalni, sa refleksionim elementom, domet 100m, relejni izlaz za stanje alarma, relejni izlaz za stanje greške, vidni snop za nivelaciju linijskog detektora, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-10, FFE FIRERAY 100R ili odgovarajuće. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Uređaj za telefonsku dojavu, FIDRA P-VOX ili odgovarajuće, 2 ulaza, povezivanje sa požarnim centralama, glasovna dojava na 12 telefonskih brojeva, 2 govorne poruke za požar i grešku. Nabavka, isporuka i ugradnja sa programiranjem. | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Smeša za zaptivanje prodora na granicama požarnih sektora. | kg | 6 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Razvodni orman dimenzija 400x400x200mm za smeštaj napojnog modula i akumulatora. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Instalacioni kabl J-H(St)H 2x2x0,8mm. | m | 625,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Instalacioni kabl JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180 E30. | m | 350,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Instalacioni kabl NHXHX 3x1,5mm². | m | 35,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Instalacioni kabl NHXHX 2x1,5mm². | m | 10,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Obujmica otporna prema požaru, E30 u kompletu sa ankerom. | m | 36,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Obujmice HF Ø 16 za kablove, nabavka, isporuka i montaža. | kom | 60 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Rebrasto instalaciono HF crevo Ø 16, nabavka, isporuka i montaža. | m | 925,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Rebrasto instalaciono HF crevo Ø 20, nabavka, isporuka i montaža. | m | 40,00 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Izrad I krpljenje šliceva i prodora u zidovima produžnim malterom. | pauš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Prvo kontrolisanje sistema za automatsku dojavu požara u skladu sa važećim Zakonom i pravilnicima | pauš. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ispitivanje postavljene električne instalacije, podešavanje opreme, promena programskih parametara i puštanje sistema u rad sa obukom korisnika i primopredajom prateće tehničke dokumentacije | kom | 1 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA PREMA EZOP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Isporuka protivpožarnog aparata tip S-9kg u skladu sa domaćim standardom I sertifikatom o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata. Obračun po komadu. | kom | 15 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Isporuka protivpožarnog aparata tip CO2 5kg u skladu sa domaćim standardom i sertifikatom o obaveznom atestiranju ručnih i prevoznih aparata. Obračun po komadu. | kom | 2 | x |  | = |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Nabavka i montaža znakova upozorenja, obaveštenja i zabrane. Obračun po komadu. | kom | 44 | x |  | = |  |  |  |  |
|  | Ukupno: |  |  |  |  |  |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |
| 1. | ISPORUKA,MONTAŽA OPREME INSTALACIJE I PUŠTANJE U RAD |  |  |
| 2. | OPREMA I SREDSTVA ZA ZAŠTITU OD POŽARA PREMA EZOP |  |  |
|  | UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZBIRNA REKAPITULACIJA |
| I | Građevinsko i građevinsko zanatski radovi |  |  |  |  |  |
| II | Elektroinstalaterski radovi |  |  |  |  |  |  |
| III | Vodovod i kanalizacija |  |  |  |  |  |
| IV | Mašinske instalacije |  |  |  |  |  |
| V | Sistem dojave požara i opreme i sredstava za gašenje požara |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO DINARA: |  |  |  |  |  |
|  | PDV (20%) |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV (20%) |  |  |  |  |

| Датум |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЗА ПОНУЂАЧА |
|  |  | (име и презиме овлашћеног лица) |
|  | (мп) | (потпис овлашћеног лица) |

ТЕХНИЧКИ ОПИСИ И ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА